### Ujsoły, dnia 20.02.2026 r.

### Nr ref.: PN/03/2026

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/01/2026, pn.: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

Prosimy o wyjaśnienie zakresu remontu ścian i sufitów w pomieszczeniach:

- na ścianach i sufitach jest kilka warstw farb (różnych – emulsje, olejna). Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac to jedynie malowanie istniejących ścian i sufitów bez zrywania istniejących warstw oraz wykonania tynków i gładzi.

ODPOWIEDŹ 1:

Zakres prac to jedynie malowanie istniejących ścian i sufitów bez zrywania istniejących warstw oraz wykonania tynków i gładzi.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- § 6 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ – Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi do 7 dni roboczych od zawarcia Umowy.”

- Zamawiający dołącza do załącznika 6 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), brakujący rysunek instalacji c. o. w piwnicy.

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania tekst jednolity SWZ wraz z załącznikiem.

Zatwierdził

Wójt Gminy Ujsoły