Załącznik nr 3 SWZ  - modyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - WÓZKI

- Wózek zabiegowy – nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wózek z 3 półkami przeznaczony do przewożenia artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji, akcesoriów medycznych itp. |  | Tak |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita od 420 mm do 500 mm |  | Tak |  |  |
|  |  | Długość całkowita od 950 mm do 1050 mm |  | Tak |  |  |
|  |  | Wysokość od 900 mm do 950 mm |  | Tak |  |  |
|  |  | Metalowy szkielet stolika pokryty lakierem proszkowym |  | Tak |  |  |
|  |  | Wyposażenie: - 6 dużych pojemników z tworzywa- półka górna, środkowa i dolna - 1 pojemnik mały boczny umieszczony w koszyku - uchwyt na worek na odpady z pokrywą, którą można zdjąć - kosz druciany |  | Tak |  |  |
|  |  | Cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą |  | Tak |  |  |
|  |  | Dwa uchwyty do prowadzenia |  | Tak |  |  |
|  |  | Kolorystyka do wyboru z Zamawiającym |  | Tak |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Wózek do leków – nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek oddziałowy do rozwożenia leków | Tak |  |  |
| 2. | Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | Tak |  |  |
| 3. | Wózek oddziałowy (stolik oddziałowy) wyposażony w tace do przewożenia leków | Tak |  |  |
| 4. | 4 tacki z przegródkami (22 miejsca na kieliszki + 1 miejsce na karteczki na tacce) | Tak |  |  |
| 5. | 1 mały pojemnik boczny | Tak |  |  |
| 6. | 1 miska nierdzewna obrotowa | Tak |  |  |
| 7. | 4 kółka ∅ 75 mm z hamulcami | Tak |  |  |
| 8. | 2 uchwyty do prowadzenia | Tak |  |  |
| 9. | Wymiary: Wysokość: od 90 cm do 95 cm Szerokość: od 42 cm do 45 cm Długość: od 86 cm do 90 cm | Tak |  |  |
|  | Kolorystyka do wyboru z Zamawiającym | Tak |  |  |

|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Wózek reanimacyjny – nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny 5 szufladowy o konstrukcji opartej na czterech aluminiowych kolumnach, konstrukcyjne z rowkiem, w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości | Tak |  |  |
| 2. | Wymiary: szerokość od 650 mm do 700 mm głębokość od 475 mm do 500 mm wysokość od 970 960 mm do 1000 mm | Tak |  |  |
| 3. | Trzy relingi montowane na blacie górnym-zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego | Tak |  |  |
| 4. | Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej zabezpieczony z czterech stron przed wylewaniem się płynów | Tak |  |  |
| 5. | Konstrukcja podstawy wózka: wykonana z tworzywa ABS. | Tak |  |  |
| 6. | Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego kompozytu aluminiowego | Tak |  |  |
| 7. | Wymiary blatu głównego min.: 625x455mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |
| 8. | Szuflady wózka (ściany boczne i tył) składane są z profili aluminiowych, front z aluminium lakierowanego proszkowo i dno z tworzywa sztucznego, konstrukcja szczelna, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 9. | System samodomykających się szuflad | Tak |  |  |
| 10. | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowanego proszkowo. uchwyty szuflad wykonane z plastiku. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków. | Tak |  |  |
|  | W każdej z szuflad maty antypoślizgowe | Tak |  |  |
|  | Minimum trzy szyny aluminiowe do montowania wyposażenia. | Tak |  |  |
|  | Szyny montowane w taki sposób aby można regulować ich wysokością. Nie dopuszcza się szyn montowanych na stałej wysokości. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy wysuwany blat boczny wykonany z plastiku | Tak |  |  |
|  | Minimalna nośność szuflady 20 kg | Tak |  |  |
|  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka-w tym dwa z blokadą jazdy. Nie dopuszcza się pojedynczych kół | Tak |  |  |
|  | Wieszak kroplówki z czterema hakami. | Tak |  |  |
|  | Wysokość szuflad: 1 szuflada: 23 cm 4 szuflady: 11 cm |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - płyta reanimacyjna - półka pod defibrylator - wieszak kroplówki - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - przedłużacz elektryczny na min. 4 gniazda (do podłączania aparatury medycznej) - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l) - druciany kosz na akcesoria medyczne,a w nim pojemnik na zużyte igły. - kosz na butlę z tlenem - ruchomy uchwyt do przetaczania z możliwością zmiany jego wysokości. | Tak |  |  |

|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Wózek opatrunkowy – nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wózek opatrunkowy 4 szufladowy o konstrukcji opartej na czterech lekkich kolumnach aluminiowych konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości |  | Tak |  |  |  |
| 2. |  | Wymiary: szerokość od 650 mm do 700 mm głębokość od 475 mm do 500 mm wysokość od 970 845 mm do 1000 mm |  | Tak |  |  |  |
| 3. |  | Trzy relingi montowane na blacie górnym zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego |  | Tak |  |  |  |
| 4. |  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej |  | Tak |  |  |  |
| 5. |  | Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego kompozytu aluminiowego |  | Tak |  |  |  |
| 6. |  | Dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku- wysuwany spod blatu z lewej lub z prawej strony wózka |  | Tak |  |  |  |
| 7. |  | Szuflada odlewana ze stopu aluminium, bez śladów spawania, o większej pojemności lekka i estetyczna w wykonaniu |  | Tak |  |  |  |
| 8. |  | Wszystkie szuflady z nowoczesnym system samo domykających się szuflad |  | Tak |  |  |  |
| 9. |  | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowanego proszkowo. |  | Tak |  |  |  |
| 10. |  | Wyposażony w 4 kółka jezdne w tym co najmniej 2 z blokadą oraz uchwyt |  | Tak |  |  |  |
| 11. |  | Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków |  | Tak |  |  |  |
| 12. |  | Minimalna nośność szuflady 20 kg |  | Tak |  |  |  |
| 13. |  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady umieszczony z lewej lub z prawej strony wózka |  | Tak |  |  |  |
| 14. |  | Wózek wyposażony w 4 podwójne cichobieżne kółka w tym dwa z blokada jazdy |  | Tak |  |  |  |
| 15. |  | Zamawiający nie dopuszcza pojedynczych kół w wózku |  | Tak |  |  |  |
| 16. |  | Minimum dwie szyny aluminiowe do montowania wyposażenia |  | Tak |  |  |  |
| 17. |  | Szyny zamontowane w taki sposób aby umożliwiały regulowanie ich wysokością |  | Tak |  |  |  |
| 18. |  | Zamawiający nie dopuszcza montowania szyn na stałej wysokości |  | Tak |  |  |  |
| 19. |  | Wysokość szuflad: od 23 cm do 25 cm- 1 sztuka od 11 cm do 13 cm- 3 sztuki |  | Tak |  |  |  |
| 20. |  | Dwa kosze plastikowe- pojemność każdego co najmniej 6 l |  | Tak |  |  |  |
| 21. |  | Ruchomy uchwyt do przetaczania z możliwością zmiany jego wysokości |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Druciany kosz na akcesoria medyczne ( długość 23 cm x głębokość 10 cm x wysokość 11 cm) a w nim pojemnik na zużyte igły. |  | Tak |  |  |  |
| 23. |  | Kolorystyka do wyboru z Zamawiającym |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |  |

- Wózek do transportu zwłok – nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  | Numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wózek do przewożenia zwłok z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie min 50 cm- 85 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wózek do przewożenia zwłok w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Ręczna pompa hydrauliczna usytułowana przy uchwycie do przetaczania wózka od strony nóg |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Pokrywa wózka wykonana z lekkiego propylenu |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 3 uchwyty pokrywy w górnej części ułatwiające przenoszenie pokrywy |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok oraz pokrywy |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | W narożnikach zamontowane krążki odbojowe zapobiegające uszkodzeniom wózka podczas transportu |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wózek wyposażony w cztery koła z indywidualną blokadą |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Długość całkowita wózka od 2 200 2 150 mm do 2 400 mm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Długość blatu tacy od 190 cm do 210 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita wózka od 70 cm do 80 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość blatu tacy od 64 cm do 70 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Grubość tacy od 4 cm do 6 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie od 200 kg do 260 kg |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Koła pompowane średnica od 30 cm do 40 cm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Taca montowana na stałe |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |  |