Skarżysko Kamienna, dnia 10.04.2026 r.

Nr referencyjny: ZP.271.17.2026

INFORMACJA    dla Wykonawców nr 3

„Przebudowa ul. Leśna Polana nr 303066 T w Skarżysku – Kamiennej”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły drogą elektroniczną przez Platformę eZamówienia w dniu 09.04.2026 r. o treści zamieszczonej poniżej.

PYTANIE  ( numer  pytania nadany przez Zamawiającego - Nr 4 )

- W nawiązaniu do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.04.2026 r. (odpowiedź na pytanie nr 6), zwracam się z prośbą o aktualizację i udostępnienie Przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego w zakresie warstwy podbudowy pod chodnikiem. Według ww. wyjaśnień należy dokonać wyceny warstwy o gr. 15 cm, zaś wg kosztorysu ofertowego branży drogowej (poz. 17) gr. 20 cm. Wykonawca nadmienia, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Oferenci nie mają prawa dokonać zmiany przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na w/w pytanie dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie:

-	w załączniku nr 1a – kosztorys ofertowy – branża drogowa oraz w załączniku nr 9a – przedmiar robót – branża drogowa  odnośnie pozycji  17 zmiana polega na wpisaniu :

„Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. warstwy 15 cm”.

Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

PREZYDENT  MIASTA

/-/ Arkadiusz  BOGUCKI

Otrzymują:

- Adresat

- a/a.

Załączniki:

- Załącznik nr 1a – kosztorys ofertowy – branża drogowa – po zmianie z 10.04.2026 r.

- Załącznik nr 9a – przedmiar robót – branża drogowa – po zmianie z 10.04.2026 r.