ZP.271.17.2026  	Skarżysko-Kamienna, dnia  15.04.2026 r.

Informacja dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa ul. Leśna Polana nr 303066 T w Skarżysku – Kamiennej”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ust. 1,3 i 7 ustawy z dnia 11 września                                         2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie złożone przez Platformę eZamówienia w dniu 14.04.2026 r. o treści  ( Pytanie nr 5 ):

Prosimy o potwierdzenie czy w poz. 19 Tablica bezpiecznikowa wnękowa (przedmiar - zał. 9c, kosztorys - zał.1c dla rozbudowy oświetlenia) należy przyjąć 50szt. Gdzie należy zamontować                             te tablice?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablice bezpiecznikowe wnękowe należy zamontować we wnętrzu słupów oświetleniowych. Tablic bezpiecznikowych wnękowych powinno być tyle ile słupów czyli 5.

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawiony przedmiar branża elektryczna – rozbudowa oświetlenia oraz poprawiony kosztorys ofertowy branża elektryczna – rozbudowa oświetlenia.

Biorąc powyższe pod uwagę ( uzasadniony przypadek ) Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp  przed upływem terminu składania ofert dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. ( art. 286 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ).

Na podstawie art. 286 ust. 1,3 oraz ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie:

- W  SWZ w rozdziale XI – Termin związania ofertą w punkcie 1

było:  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 15.05.2026 r.

winno być: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 20.05.2026 r.

- W  SWZ w rozdziale XV – Sposób oraz termin składania ofert w punkcie 2 było:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  16.04.2026 r. do godz. 09:00

winno być:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  21.04.2026 r. do godz. 12:00

- W  SWZ w rozdziale XVI – Termin otwarcia ofert w punkcie 1

było:  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2026 r. o godzinie 10:00.

winno być:    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2026 r. o godzinie 12:30.

- w załączniku nr 1c – kosztorys ofertowy – branża elektryczna oświetlenie oraz w załączniku nr 9c – przedmiar robót – branża elektryczna - oświetlenie odnośnie pozycji  19 Tablica bezpiecznikowa wnękowa zmiana polega wykreśleniu ilości 50 szt. i wpisaniu w to miejsce ilości 5 szt.

Powyższe zmiany Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

PREZYDENT  MIASTA

/-/  Arkadiusz  BOGUCKI

Otrzymują:

- Adresat

- a/a.

Załącznik:

- Załącznik nr 1c – kosztorys ofertowy – branża elektryczna oświetlenie – po zmianie                                         z 15.04.2026 r.

- Przedmiar robót - Załącznik nr 9c – branża elektryczna – oświetlenie – po zmianie z 15.04.2026 r.