Zamawiający: Gmina Czchów

ul. Rynek 12, 32 – 860 Czchów

Sprawa Nr: ITI.271.2.2026                                                                          Czchów dn. 17.03.2026r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) prowadzonego pn.: Roboty budowlane w ramach projektu FEMP.06.10-IP.01-0223/24 Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Czchów.

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00139158 z dnia 04.03.2026r.

Ogłoszenie o zamówieniu jest: robotą budowlaną.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami .

- Zapytania z dnia 11.03.2026r.:

1.Proszę o zaktualizowanie każdej części zamówienia o przedmiary instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza brakujące przedmiary instalacji elektrycznej dla części nr 1 , 2, 3.

2.W części pierwszej w Szkole w Czchowie proszę o załączenie specyfikacji platformy schodowej oraz czy pozycja 38 przedmiaru robót ma obmiar 0 m2 ?

Odpowiedź:

Dla części nr 1 Zamawiający zamieszcza brakującą  specyfikację platformy schodowej.

Ponadto, Zamawiający informuje, że lakierowanie tynków nie występuje, dlatego należy pominąć pozycję 38 w przedmiarze robót.

3.Czy w części drugiej w Szkole w Jurkowie zamówienie obejmuje demontaż obicia ścian lamperii z boazerii ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, że zamówienie  obejmuje demontaż obicia ścian lamperii z boazerii.

4. W części trzeciej zamawiający posiada projekty do zamówienia oraz proszę o załączenie specyfikacji platformy schodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza brakującą specyfikację techniczną platformy schodowej.

Zamawiający nie posiada projektu dla robót budowlanych w części nr 3.

5. Czy demontaże i ponowne montaże wyposażenia pomieszczeń na czas remontu są po stronie wykonawcy ?

Odpowiedź:

Demontaż i zabezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu znajdującego się w części remontowanej jest po stronie Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie  286 ust.1 i 3 ustawy PZP zmienia SWZ w zakresie:

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Jest:

11.1 Wykonawca jest związany ofertą do 15.04.2025r.

Winno być

11.1 Wykonawca jest związany ofertą do 29.04.2026r.

13. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Jest:

13.1.	Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.03.2026r. godz. 10:00

13.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2026r. godz. 11:00

Winno być:

13.1.	Termin złożenia oferty upływa w dniu  20.03.2026. godz. 10:00

13.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.04.2026r. godz. 11:00

Ponadto w rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia SWZ dodaje się 3.11. który brzmi:

„Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust.1 ustawy PZP Zamawiający przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych”.

Zamawiający informuje również, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany – „ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia”.

Załączniki:

- Poprawiona Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Przedmiar instalacji elektrycznej dla części nr 1,2,3.

- Specyfikacja techniczna platformy schodowej dla części nr 3.

- Specyfikacja techniczna dla platformy schodowej dla części nr 1.

BURMISTRZ  CZCHOWA

mgr Krzysztof Szot