Zał. Nr 1 do SWZ- formularz cenowy/ofertowy                                                                                                                                                                                       WSM/DZP/381-458/2026

..........................................                                        









data złożenia oferty ..................                                                                                                                                             

pieczęć wykonawcy                                                                                                                                                                               
                                                                    Formularz cenowy ofertowy                                                        Załącznik nr 1                                                                                                                                    

                                                                 na dostawę  materiałów opatrunkowych                                           do umowy nr ......       
                                                                                                                                                                                     z dnia  .....................     
dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  w Poznaniu- powtórzenie unieważnionych pakietów
WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy/firmy)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać dokładny adres do korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                      (podać dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy, pod które zamawiający będzie kierował korespondencję)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...





                     (dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub Nr, data i organ prowadzący wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………………………….

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ……………………………………………………………………………………………………………..
                                                         (podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy) 

	
Lp
	Asortyment, wymagane cechy
	1) Nazwa własna wyrobu,
2) Nazwa wytwórcy (producenta),
3) Opis przedmiotu oferty-
potwierdzenie spełnienia
parametrów wymaganych
4) Wielkość opakowania

5)REF
	EAN
	Zamawiana ilość
	jednostki
	Cena jedn. netto
(bez VAT)
	Cena jedn. brutto
(z VAT)
	Wartość zamówienia netto
(bez VAT)
	%
VAT
	Wartość zamówienia brutto
(z VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	PAKIET 1 - PATYCZKI / WATA

	1
	Patyczki higieniczne x 200szt
	
	
	35
	op.
	
	
	
	
	

	2
	Wata opatrunkowa 500,0 do sterylizacji
	
	
	10
	op.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                           Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 2  - OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE

	1
	Sterylny wosk kostny składający się z:
83% wosku pszczelego
12% palmitynianu izipropylu
5% parafiny stałej
Pakowany folia-papier
	
	
	3 460
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Sterylna gąbka żelatynowa hemostatyczna 7cm x 5cm x 1cm
	
	
	1 700
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Sterylna gąbka żelatynowa hemostatyczna 7cm x 5cm x 0,1cm
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	
	

	4
	Tampon donosowy ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną 8cm x 2,5cm x 1,5cm
	
	
	40
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 3 -  FOLIA CHIRURGICZNA

grubość folii tolerancja poz 1-3 0,030 +/- 0,005 mm, poz. 4-6 0,025 +/- 0,005mm
tolerancja rozmiarów +/- 2cm



	1
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, pokryta klejem akrylowym, wodoszczelna, antyrefleksyjna

współczynnik paroprzepuszczalności 800+/-200g/m2/24h

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy Is

Rozmiar całkowity: 30cm x 55cm ( ±2cm )
Rozmiar części lepnej: 30cm x 45cm ( ±2cm )
	
	
	50
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, pokryta klejem akrylowym, wodoszczelna, antyrefleksyjna

współczynnik paroprzepuszczalności 800+/-200g/m2/24h

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy Is

Rozmiar całkowity: 45cm x 65cm ( ±2cm )
Rozmiar części lepnej: 45cm x 55cm ( ±2cm )
	
	
	150
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, pokryta klejem akrylowym, wodoszczelna, antyrefleksyjna

współczynnik paroprzepuszczalności 800+/-200g/m2/24h

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy Is

Rozmiar całkowity: 55cm x 90cm ( ±2cm )
Rozmiar części lepnej: 55cm x 80cm ( ±2cm )
	
	
	310
	szt.
	
	
	
	
	

	4
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, warstwa klejąca pokryta jodoforem, 

współczynnik paroprzepuszczalności 650+/-50g/m2/24h, 

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy III.
Rozmiar całkowity: 70cm x 60cm ( ±2cm )
Rozmiar części lepnej 60cm x 60cm ( ±2cm )
	
	
	270
	szt.
	
	
	
	
	

	5
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, warstwa klejąca pokryta jodoforem, 

współczynnik paroprzepuszczalności 650+/-50g/m2/24h, 

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy III.

Rozmiar całkowity: 40cm x 40cm ( ±2cm)
Rozmiar części lepnej 40cm x 35cm ( ±2cm )
	
	
	4 420
	szt.
	
	
	
	
	

	6
	sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu, warstwa klejąca pokryta jodoforem, 

współczynnik paroprzepuszczalności 650+/-50g/m2/24h, 

opakowanie jednostkowe podwójne

wyrób medyczny klasy III.
Rozmiar całkowity: 70cm x 45cm ( ±2cm )
Rozmiar części lepnej: 60cm x 45cm ( ±2cm )
	
	
	400
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 4 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

	1
	Opatrunek kontaktowy, sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z dzianiny wiskozowej, o działaniu nawilżająco-natłuszczającym, impregnowany emulsją oleisto-wodną 12,7cm x 22,9cm
	
	
	700
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Opatrunek sterylny, wykonany z dzianiny wiskozowej, impregnowanej glikolem polietylenowym, zawierającym 10% jodopowidonu (PVP-I), zapewniający szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego: bakteriobójcze (w tym bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne), sporobójcze, grzybobójcze, przeciwwirusowe. 9,5 cm x 9,5 cm
	
	
	11 100
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Opatrunek sterylny, przeznaczony do leczenia ran zakażonych, powikłanych, z wysiękiem i nieprzyjemnym zapachem, zawierający węgiel aktywny i metaliczne srebro, tolerancja średnicy +/-1cm 10,5cmx10,5cm

	
	
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 5 -  OPATRUNKI ALGINIANOWE

	1
	Sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielająca się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę, 15g
	
	
	700
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksu srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem, 15 cm x 15 cm
	
	
	190
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 6 – OPATRUNEK Z MATRYCĄ

	1
	Chłonny opatrunek piankowy z warstwą kleju silikonowego na krawędziach i wodoodporną warstwą zewnętrzną. Wykonany w technologii lipidowo-koloidowej, opatrunek z borderem

13cm x 13cm


	
	
	300
	szt
	
	
	
	
	

	   2
	Opatrunek impregnowany siarczanem srebra wykonany w technologii lipido-koloidowej, skuteczny przeciwbakteryjnie do 7 dni

10cm x 12cm


	
	
	300
	szt
	
	
	
	
	

	   3
	Antybiofilmowy opatrunek impregnowany srebrem z kompleksowym działaniem oczyszczającym, zbudowany z macierzy gojącej system TLC – Ag i włókien poliabsorbentu ( poliakrylanu ) 10cm x 10cm

	
	
	400
	szt
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem: 

Słownie:

	
	X
	

	PAKIET 7 -  STERYLNY IZOTONICZNY ROZTWÓR

	
1
	Sterylny, izotoniczny roztwór do przepłukiwania i czyszczenia ran oraz zwilżania opatrunków, oparty na roztworze Ringera z domieszką poliheksanidu o stężeniu 0,04%. Środek bezbarwny, bezwonny, nie powodujący podrażnień tkanki. Pojemność 250ml x 1szt
	
	
	70
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Sterylny, izotoniczny roztwór do przepłukiwania i czyszczenia ran oraz zwilżenia opatrunków , oparty na roztworze Ringera z domieszką poliheksanidu o stężeniu 0,04%. Środek bezbarwny, bezwonny nie powodujący podrażnień tkanki. Pojemność 1000ml x 1szt
	
	
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Żel na rany do nawilżania, antybakteryjnego odkażania i profilaktyki zakażeń rany zawierający substancję: woda, HOCL oraz Na OCL o stężeniu rzędu < 0,06% Krzemian litowo-magnezowo-sodowy typu  Hydrożel 50g x 1szt
	
	
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 8 – OPATRUNKI DO WKŁUĆ CENTRALNYCH I POŚREDNICH

	1
	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z folii poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocniona laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany, do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Rozmiar opatrunku 8,5 x 11,5 cm. Czas utrzymywania wkłucia do 7 dni. Opakowanie folia-papier. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi potwierdzona badaniami klinicznymi. 25 sztuk/pudełko.
	
	
	3 000
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników naczyniowych. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z folii poliuretanowej pokrytej przezroczystym klejem akrylowym z 2% glukonianem chlorheksydyny. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Posiada wzmocniona laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany, do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>2 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Rozmiar opatrunku 7 x 8,5 cm. Czas utrzymywania wkłucia do 7 dni. Opakowanie folia-papier. 100 szt pudełko
	
	
	3 000
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu(folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa , opakowanie typu folia – folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>2 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Pudełko 50 szt.
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	
	

	4
	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 7x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu(folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa , opakowanie typu folia – folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>2 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32).
	
	
	60000
	szt.
	
	
	
	
	

	5
	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie, rozmiar 7,5 x9,1 m; 4 rolki w opakowaniu
	
	
	400
	szt.
	
	
	
	
	

	6
	Bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działa ochronnie przez 72 godziny. Skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Aplikator szpatułka 1 ml.
	
	
	100
	szt.
	
	
	
	
	

	7
	Bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działa ochronnie przez 72 godziny. Skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Flakonik z atomizerem 28 ml.


	
	
	4
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 9 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE

	1
	Sterylny preparat w postaci enzymatyczno-alginianowego hydrożelu do stosowania miejscowego na rany. Zawierjący glukozydazę i laktoferynę, polisacharydy alginianowe, 500g.
	
	
	30
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	

	PAKIET 10 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia (na czas trwania umowy) przenośnego urządzenia do elektroprzędzenia, współpracującego z oferowanym systemem

	1
	Przenośny system do nakładania indywidualnie dostosowanych opatrunków z nanowłókien do opatrywania oparzeń i ran. System wytwarza (syntetyczny, biokompatybilny, biodegradowalny),alloplastyczny substytut naskórka w postaci mikroporowatej błony aplikowanej przy użyciu technologii elektroprzędzenia bezpośrednio na ranę. Przeznaczony jest do leczenia oparzeń stopnia I i II, oparzeń drugiego stopnia mieszanych z obszarami trzeciego stopnia, po pobraniu przeszczepów skóry, ran chirurgicznych, ran po usunięciu szwów, miejsc rozerwania skóry, zmian skórnych i owrzodzeń. Przepuszczalny dla płynów ustrojowych, tlenu i pary wodnej.
	
	
	48
	szt.
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Ogółem:

Słownie:
	
	X
	


UWAGA! Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane pakiety, przy czym  w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
Sposób obliczenia ceny
-  w kolumnie 7 (Cena jednostkowa netto (bez VAT) należy wpisać odpowiednio cenę 1 szt./op./zest./but./kopert  -  bez podatku VAT,

-  w kolumnie 8 (Cena jednostkowa brutto (z VAT) należy podać cenę jednostkową z kolumny 7 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

-  w kolumnie 9 (Wartość zamówienia netto (bez VAT) należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 7 i  liczby zamawianych jednostek z  kolumny 5,

-  w kolumnie 10 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie przepisami obowiązującymi na dzień  przygotowania oferty,

-  w kolumnie 11 (Wartość zamówienia brutto (z VAT) należy podać wartość zamówienia netto podaną w kol. 9 powiększoną o wartość procentową podatku VAT  z kolumny 10;

-  w poz. „ Słownie kwota z kolumny 11” - należy wpisać wartość z kol. 11.

OŚWIADCZENIA OFERENTA:
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz warunkami  przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.
Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki (w tym podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu i ubezpieczenia.

3. Termin dostawy sukcesywnej gwarantuję w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

4. Zamówienia/raporty/protokoły należy składać za pośrednictwem tel. pod nr. …………;mail: ……………………………...   

5. Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury.

6.  Rodzaj wykonawcy:
☐ mikroprzedsiębiorstwo,  
☐ małe  przedsiębiorstwo,  
☐ średnie  przedsiębiorstwo,
☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,  
☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej, 
☐ inny rodzaj.
7. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".
 …….............................................................








                                                                               (Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

