AP-26-5d/26

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

pod nazwą:

Zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia stanowisk dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu fizjoterapeuty dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami (OSP) – studentów (URad.)

Pakiet I

- Stół rehabilitacyjny									szt.4

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Szerokość leża | Min. 70cm |
| Liczba sekcji | 5 sekcji (wezgłowie z oparciem na ręce, część na nogi i część środkowa) |
| Podłokietniki | 2 podłokietniki (oparcia na ręce) z możliwością regulacji odległości |
| Regulacja | Elektryczna regulacja wysokości oraz silnikowa regulacja części środkowej |
| Regulacja wysokości | W zakresie 42 – 95cm |
| Kółka transportowe | 4 kółka (system kółek manipulacyjnych) wysuwane za pomocą pedału |
| Obciążenie | Maksymalna nośność: 170 kg (obciążenie dynamiczne do 150 kg) |
| Zakres regulacji wezgłowia | Od +55 do -30 |
| Zakres regulacji części nożnej | Od 0 do 70 |
| Skok części środkowej | W zakresie 0 – 22cm |
| Wyposażenie standardowe | - Otwór na twarz (zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej), - sterownik ręczny (pilot), - sterownik nożny, - sterownik ramowy, - uchwyt na papier higieniczny. |

- Taborety medyczne									szt.4

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Siedzisko | Wygodne siedzisko o średnicy min 390 mm |
| Oparcie | Regulowane oparcie, o wysokości min. 26 cm, regulacja w zakresie min 7 cm |
| Podnóżek | Podnóżek o regulowanej wysokości - formę odciążenia dla stóp. |
| Kółka | Taboret wyposażony w kółka dla zwiększenia mobilności |
| Konstrukcja | Metalowy stelaż zapewniający stabilność i wytrzymałość taboretu. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów dla zapewnienia trwałości i odporności na zużycie. Estetyczny wygląd i łatwe czyszczenie. |
| Regulacja wysokości | Mechanizm regulacji wysokości taboretu w zakresie min 600-750. |

Pakiet II

- System do ćwiczeń w podwieszeniu- kabina UGUL z osprzętem 				szt.1

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Konstrukcja systemu | Podwójna kabina UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) o bryle prostopadłościanu i wymiarach całkowitych 400x200x200 cm, składająca się z 14 prostokątnych paneli 2x1m wypełnionych prętami stalowymi tworzących wzór prostokątnej kratki, do których można podpinać osprzęt do ćwiczeń i rotory rehabilitacyjne kończyn z uchwytami do kabin UGUL. - stabilna i wytrzymała konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo - precyzja i wysoka jakość wykonania elementów kabiny UGUL - komfort ćwiczeń oraz bezpieczeństwo pacjenta i rehabilitanta - certyfikowany wyrób medyczny I kl. (reguła 1) - dostępność części zamiennych u producenta minimum 10 lat od zakupu kabiny UGUL |
| Możliwość podwieszenia | Możliwość podwieszenia jednocześnie dwóch pacjentów. |
| Możliwość ćwiczeń | W odciążeniu z oporem |
| W zestawie | Podwójna kabina UGUL o bryle prostopadłościanu i wymiarach całkowitych 400 x 200 x 200 cm, składająca się z 14 prostokątnych paneli 2 x1m Skład osprzętu (133 części): KC-01 L2 linka o długości 1600mm 160cm 14 szt. Linka do UGUL PUR KC02 L1 96cm 960mm 6 szt. KC-03 L4 linka 2450mm z dwoma bloczkami 245cm 1 szt. KO-01 Linka długości 500cm 5000mm 1 szt. KC-04 L5 linka o długości 5720mm 572cm 1 szt. KC-05 L3 linka o długości 3750mm 375cm 3 szt. KC-06 POD5 PORA podwieszka przedramienia i podudzia 420 x 100 mm 6 szt. KC-07 POD6 POUD podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm 6 szt. KC-08 POD3 POMI podwieszka miednicy 730 x 230 mm 2 szt. KC-09 POD2 POKL Podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm 1 szt. KC-10 POD4 POGŁ podwieszka pod głowę 150 x 530 mm 1 szt. KC-11 POD7 POKO podwieszka stóp - podwieszka kolanowa (podwieszka stóp ) 75 x 610 mm 4 szt. KC-12 POD1 PODW podwieszka dwustawowa ze skóry (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm) 4 szt. KC-13 P2 PWM Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm 1 szt. KC-14 KS kamaszek do wyciągu ze skóry 135 x 170 mm 2 szt. KC-17 C1 ciężarek miękki 0.5kg 500g 2 szt. KC-18 C2 ciężarek miękki 1kg UGUL i PUR 2 szt. KC-19 C3 ciężarek miękki do UGUL lub PUR 1.5kg 2 szt. KC-20 C4 ciężarek miękki do UGUL lub PUR 2kg 2 szt. KC-21 C5 ciężarek miękki do UGUL lub PUR 2.5kg 2 szt. KC-22 C6 ciężarek miękki 3kg do UGUL 1 szt. K-C23 C7 ciężarek miękki 4kg do UGUL 1 szt. KC-24 ES esik metalowy do UGUL PUR 60 szt. SE-03 P3 Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (Pelota 210x448mm + 3 paski 30x1130mm) 1 szt. FC-01 Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300mm + pas 40x1080mm) 1 szt. UP-02 P4 Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120mm + pas 40x1320mm) 2 szt. FC-02 P5 Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120mm + 2 paski 40x365mm) 2 szt. FC-03 P1 Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm + 2 paski 30x1100mm) 1 szt. US-02 PG Pętla Glissona z orczykiem 1 szt. |