## Zadanie Nr 1
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2A do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 1 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.
CPV: 33141300-3
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiotu zamówienia
1 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 25 |  | 0 | 8% | 0
5 | Igły sterylne j.u. 0,6 x 30mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
6 | Igły sterylne j.u. 0,7 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 35 |  | 0 | 8% | 0
7 | Igły sterylne j.u. 0,8 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 110 |  | 0 | 8% | 0
8 | Igły sterylne j.u. 0,9 x 40mm BD, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 50 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igły sterylne j.u. 1,2 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,7x19, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 240 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,9x25, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 1000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,1x33 ± 1, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 4200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,3x45, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 2800 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,5x45, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 500 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,7x50 ± 5, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 800 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kaniula venflon w rozmiarze 2,2x50 ± 5, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 500 |  | 0 | 8% | 0
17 | Strzykawki j.u., o pojemności 2ml, ze skalą 0,1ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 100 |  | 0 | 8% | 0
18 | Strzykawki j.u., o pojemności 5ml, ze skalą 0,2ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
19 | Strzykawki j.u., o pojemności 10ml, ze skalą 0,5 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt | opakowanie | 80 |  | 0 | 8% | 0
20 | Strzykawki j.u., o pojemności 20ml, ze skalą 1 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra, pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 60 |  | 0 | 8% | 0
21 | Strzykawki j.u., o pojemności 50ml, czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1ml; rondo tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność skali, typ Luer-lock; jałowa, nie pirogenna, nietoksyczna; kompatybilna z pompami infuzyjnymi: Medima, Ascor, Syramed | opakowanie | 200 |  | 0 | 8% | 0
22 | Strzykawki j.u., o pojemności 100ml (Janetta), czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1-2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z gumową uszczelką; dwustronna skala; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym . | opakowanie | 160 |  | 0 | 8% | 0
23 | Igła do odbarczenia odmy prężnej typu Angiocatch Rozmiar 14G x 3,25 IN (2,1 x 83 mm). Kaniula wykonana z polimeru FEP wykrywalnego w promieniach RTG | Sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2B do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 2 - Materiały opatrunkowe
CPV: 33141110-4
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiotu zamówienia
1 | Elastopor 5x7,2 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 100 szt. | opakowanie | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Elastopor 6x10 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 50 szt. | opakowanie | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Elastopor 10x15 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 30 szt. | opakowanie | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Elastopor 20 x 10cm, Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 25 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Elastopor 25 x 10cm, Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 25 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Elastopor do venflonów 5,1 x 7,6, Jałowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Centralnie umieszczony wkład chłonny, zaokrąglowe brzegi. Opakowaniae 100 szt. | opakowanie | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Elastyczna siatka opatrunkowa 4-6cm x 1m | opakowanie | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6-8cm x 1m | opakowanie | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Gaza opatrunkowa jałowa do opatrywania ran, 17-nitkowa, sterylna, wielkość 1 m2 | Sztuka | 3000 |  | 0 |  | 0
10 | Gaza opatrunkowa jałowa do opatrywania ran, 13-nitkowa, sterylna, wielkość 1/2 m2 | Sztuka | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Gaziki 10x10 cm, sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | opakowanie | 120 |  | 0 |  | 0
12 | Gaziki 5x5 cm, sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | opakowanie | 750 |  | 0 |  | 0
13 | Gaziki 7x7 cm lub 7,5x7,5 cm sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | opakowanie | 120 |  | 0 |  | 0
14 | Gaziki niejałowe 10x 10cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 100 |  | 0 |  | 0
15 | Gaziki niejałowe 5x 5cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 25 |  | 0 |  | 0
16 | Gaziki niejałowe 7x 7cm lub 7,5x7,5 cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 50 |  | 0 |  | 0
17 | Lignina, wata celulozowa w zwoju 150g, 13 cm | Sztuka | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Wata celulozowa higieniczna w arkuszach (lignina), wymiar 40cm x 60cm, biała, opakowanie 5kg | opakowanie | 3 |  | 0 |  | 0
19 | Opaska dziana 10cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 2000 |  | 0 |  | 0
20 | Opaska dziana 15cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 1200 |  | 0 |  | 0
21 | Opaska dziana 5cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 700 |  | 0 |  | 0
22 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, 10cm x 4m, niejałowa, przepuszczająca powietrze, wyposażona w zapinkę do umocowania, pakowana pojedyńczo | Sztuka | 1500 |  | 0 |  | 0
23 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, 15cm x 4m, niejałowa, przepuszczająca powietrze, wyposażona w zapinkę do umocowania, pakowana pojedyńczo | Sztuka | 1000 |  | 0 |  | 0
24 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x20cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 30 |  | 0 |  | 0
25 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x40cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 30 |  | 0 |  | 0
26 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia na twarz , sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 25 |  | 0 |  | 0
27 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 60x40cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 20 |  | 0 |  | 0
28 | Opatrunek hydrożelowy w sprayu 125 ml | Sztuka | 30 |  | 0 |  | 0
29 | Plaster włókninowy 15cm x 10m rolka, Taśma opatrunkowa niejałowa, wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowego z podziałką, zapakowany w kartonik | opakowanie | 15 |  | 0 |  | 0
30 | Plaster włókninowy 20cm x 10m rolka, Taśma opatrunkowa niejałowa, wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowego z podziałką, zapakowany w kartonik | opakowanie | 15 |  | 0 |  | 0
31 | Plaster opatrunkowy do cięcia, 1 m x 6 cm, opatrunek na włókninie | Sztuka | 50 |  | 0 |  | 0
32 | Plaster papierowy na rolce 2,5 cm szerokości 9 m. dł. +/- 15cm., niejałowy, wykonany z włókniny, kolor biały, hypoalergiczny, kolor biały, opakowanie zbiorcze 12szt | Sztuka | 700 |  | 0 |  | 0
33 | Plaster tkaninowy na rolce 2,5 x 5 niejałowy, wykonany z elastycznej i wytrzymałej tkaniny, nawinięty na plastikową szpulkę, kolor biały | Sztuka | 500 |  | 0 |  | 0
34 | Przylepiec poiniekcyjny 5x4, niejałowy, wykonany z włókniny, posiadający optrunek chłonny, nacinany co 2cm | opakowanie | 50 |  | 0 |  | 0
35 | Bandaż o wymiarach 10cmx4m z wartwą ochronną. Konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką. Bandaż typu Izraelskiego. Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowy ucisk na ranę. Pakowany sterylnie w wodoszczelne i hermetyczne opakowanie | Sztuka | 200 |  | 0 |  | 0
36 | Bandaż o wymiarach 15cmx4m z wartwą ochronną. Konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką. Bandaż typu Izraelskiego. Wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowy ucisk na ranę. Pakowany sterylnie w wodoszczelne i hermetyczne opakowanie | Sztuka | 30 |  | 0 |  | 0
37 | Opatrunek hemostatyczny. Składana w "Z" powleczona preparatem hemostatycznym z substancją chitosan. Wymiary 7.6 cm X1.5 m. Opatrunek bakteriobójczy nie wywołujący reakcji egzotermiczej | Sztuka | 80 |  | 0 |  | 0
38 | Opatrunek wentylowy (Chest Seal) opatrunek samoprzylepny, sterylny, przeznaczony do ran penetrujących klatki piersiowej. Wyposażony w zawór jednokierunkowy (wentyl) umożliwiający ujście powietrza z jamy opłucnej oraz zapobiegający jego ponownemu zasysaniu. Powierzchnia przylepna o wysokiej sile klejenia, odporna na odklejanie w trakcie transportu poszkodowanego. Materiał elastyczny, dopasowujący się do kształtu klatki piersiowej. Każda sztuka pakowana indywidualnie w jałowe opakowanie. Dopuszcza się zestaw zawierający 2 opatrunki (na ranę wlotową i wylotową). | Sztuka | 20 |  | 0 |  | 0
39 | Staza taktyczna (opaska uciskowa) przeznaczona do szybkiego tamowania masywnych krwotoków kończynowych. Wymiar 95cm x 4 cm. Waga 70-90 g. Kolor czarny bądź fluo. Mechanizm blokady skrętki zabezpieczający przed samoczynnym poluzowaniem. Miejsce do zapisu godziny założenia stazy. Wykonana z wytrzymałych materiałów syntetycznych; skrętka odporna na złamania i odkształcenia. Produkt bezlateksowy.Przeznaczona do jednorazowego użytku. Każda sztuka pakowana indywidualnie. | Sztuka | 150 |  | 0 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanier Nr 3
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2C do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 3 - Szwy chirurgiczne
CPV: 33141121-4
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiotu zamówienia
1 | Steri Strip 13x100, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 6 szt. | (6 szt./op) | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Steri Strip 3x7,5, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 5 szt. | (5 szt./op) | 25 |  | 0 | 8% | 0
3 | Steri Strip 6x7,5, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 3 szt. | (3 szt./op) | 25 |  | 0 | 8% | 0
4 | Nici chirurgiczne 1-/ 4 metr., długośc 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, niewchłanialne | 10szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
5 | Nici chirurgiczne 2-0/ 3 metr., 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Nici chirurgiczne 2/0, 3 metr., długośc 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 50 |  | 0 | 8% | 0
9 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długosc 45cm, igła CE-4 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 15 |  | 0 | 8% | 0
10 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długość 45 cm, igła CE-4F, 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
11 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długść 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 15 |  | 0 | 8% | 0
12 | Nici chirurgiczne 5-0/ 1 metr., długośc 75, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialna ( 10szt/op) | (10szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
13 | Nici chirurgiczne 6-0/ długść 75 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 10 |  | 0 | 8% | 0
14 | Nici chirurgiczne 5-0, długośc 75 cm, igła R-26mm, 1/2 koła, wchłanialna, | (12szt./op) | 10 |  | 0 | 8% | 0
15 | Nici chirurgiczne PGA 4-0, długość, 75 cm, R-26, 1/2 koła, (wchłanialna) | (12 szt./op) | 3 |  | 0 | 8% | 0
16 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 70 cm ±5 cm, igła HR 26 , 1/2 koła, 26 mm, (wchłanialna) | (12szt/op) | 10 |  | 0 | 8% | 0
17 | Nici chirurgiczne 6/0, PGA 4/0, długość 75 cm, R-26, 1/2 kola (wchłanialny) | (12szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
18 | Nici chirurgiczne 2/0,długość 70 cm, 1/2 koła V-6 (wchłanialny) | (12szt/op) | 5 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2D do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 4 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji
CPV: 33171000-9
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiot zamówienia
1 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 8; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 40 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 12; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 40 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 18; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Linia próbkująca do pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym, typu Microstream / Oridion / Medtronics, nosowe, dla dorosłych, pomiar krótkoterminowy (do 8 h) dedykowny do firmy Physio-Control do urządzenia Lifepak 15 | Sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Adapter ETCO2 dróg oddechowych. FilterLine SET dla dorosłych/dzieci do zastosowań intubowanych dedykowny do firmy Physio-Control. FilterLine dla krótkotrwale zaintubowanych pacjentów. Długość 200cm. | sztuka | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Dren do odsysania długość 2 m, średnica 6 mm ± 1mm z regulatorem do przerywanego odsysania S.C. nie załamujące się, wzmocnione podłużnie, jeden koniec z nasadką, drugi koniec prosty, średnica wewnętrzna: 6mm ); długość: 200-240 cm, jałowe, jednorazowego użytku | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
7 | Filtry pediatryczny do ambu Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – skuteczności filtracji bakterii i wirusów ≥ 99,999%, skuteczności filtracji względem NaCL >97% , wydalność nawilżania 33 ± 2 mgH2O/l przy VT 500, przestrzeń martwa max 51ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, objetość oddechowa 150-1200ml /+300ml podana na jednostkowym opakowaniu filtra, opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min, 1,2cmH20 przy 30l/min, filtr ze złączem prostym, port kapno zakręcany koreczkiem, sterylny. | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
8 | Filtry do ambu Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – skuteczności filtracji bakterii i wirusów ≥ 99,999%, skuteczności filtracji względem NaCL >97% , wydalność nawilżania 33 ± 2 mgH2O/l przy VT 500, przestrzeń martwa max 51ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, objetość oddechowa 150-1200ml /+300ml podana na jednostkowym opakowaniu filtra, opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min, 1,2cmH20 przy 30l/min, filtr ze złączem prostym, port kapno zakręcany koreczkiem, sterylny. | sztuka | 220 |  | 0 | 8% | 0
9 | Łącznik układu oddechowego 15F/22M-22F Łącznik anestezjologiczny z PCV gładki w środku, podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 10cm /+ 5cm. Złącza 22M/15F od strony pacjenta, 22F od strony maszyny, pakowany pojedynczo, sterylny. | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
10 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 0 , plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna. | sztuka | 12 |  | 0 | 8% | 0
11 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 1, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 2, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
13 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 3, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
14 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 4, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
15 | Maska (anestatyczna) do ambu jednorazowa, rozm. 0, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
16 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 1, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
17 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 2, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
18 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 3, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
19 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 4, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
20 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 5, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
21 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci S. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcami, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami, z nebulizatorem dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
22 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych M Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
23 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych L Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. |  | 150 |  | 0 | 8% | 0
24 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych XL Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. |  | 350 |  | 0 | 8% | 0
25 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych L, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
26 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych M, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 80 |  | 0 | 8% | 0
27 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych XL, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 200 |  | 0 | 8% | 0
28 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - pediatryczna S, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
29 | Mocowanie do rurek intubacyjnych (typ imadło), pakowany pojedyczo. Mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie. Miękka pianka i wyściółka wewnętrznej strony paska mocującego zwiększają komfort pacjenta. Pasek posiadający powłokę zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania Dostępne w wersjach dla dzieci i dla dorosłych – różne kolory pasków dla łatwej identyfikacji wersji | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
30 | Obwód oddechowy 100/905/340 Peneupac, Jednorurowy obwód do wentylatora Pneupac pasujący do respiratora transportowego Pneupac plus 310 z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego | sztuka | 170 |  | 0 | 8% | 0
31 | Prowadnica Bougie 3,3/600mm, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, jednorazowa | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
32 | Prowadnica Bougie 5.0/600mm, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, jednorazowa | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
33 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 3.0/340mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
34 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 4.0/340mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
35 | Prowadnice do rurek intubacyjnych , 5.0/370mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
36 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 1,5m dług.; typ Luer-Lock, jałowe,długość 150 cm,kolor biały lub transparentny | sztuka | 160 |  | 0 | 8% | 0
37 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wsokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
38 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
39 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
40 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
41 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
42 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
43 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
44 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
45 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
46 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
47 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
48 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 40 |  | 0 | 8% | 0
49 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 1 - waga 2-5kg, | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
50 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 1.5 - waga 5-12kg , | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
51 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 2 - waga 10-25kg, | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
52 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Romiar 2.5 - waga 25-35kg, | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
53 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 3 - waga 30-60 kg, | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
54 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 4 - waga 50-90kg, | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
55 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 5 - waga powyżej 90 kg | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
56 | Wkłady jednorazowe do ssaka. Wkłady workowe na wydzielinę o pojemności 1000 ml o okrągłym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów pasujące do ssaka EVO PLUS | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
57 | Zestaw do Konikotomii - Quicktrach aplikator dojścia dotchawicznego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania, opaska stabilizująca dojście i elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. powyżej 10 lat - kaniula o średnicy 4 mm) i dla dzieci (od 2 do 10 lat kaniula o średnicy 2 mm). | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
58 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
59 | Zgłębnik żołądkowy CH 16 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
60 | Zgłębnik żołądkowy CH 18 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
61 | Rurka ustno-gardłowa przeznaczona do udrażniania górnych dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych. Konstrukcja typu Guedel z kanałem powietrznym oraz zintegrowanym blokiem zgryzu. Wykonane z gładkiego, atraumatycznego tworzywa, odpornego na zagięcia. Oznaczenie rozmiaru na każdej rurce (preferowane kodowanie kolorystyczne). Produkt bezlateksowy. Wyrób medyczny co najmniej klasy I zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednorazowego użytku. Rozmiary: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
62 | Rurka nosowo-gardłowa przeznaczona do udrażniania górnych dróg oddechowych. lastyczna konstrukcja umożliwiająca atraumatyczne wprowadzenie przez jamę nosową. Rozszerzony kołnierz/proksymalna flara zapobiegająca zsunięciu się rurki do jamy nosowej.Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ powietrza. Oznaczenie rozmiaru na każdej rurce. Produkt bezlateksowy. Wyrób medyczny co najmniej klasy I zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednorazowego użytku. Każda sztuka pakowana indywidualnie. Rozmiary 5 , 6 , 7 | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Zakup i dostawa artykułów czystościowych i środków dezynfekcyjnych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2E do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 5 - Jednorazowe artykuły medyczne
CPV: 33141000-0
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiot zamówienia
1 | Aparat do przetaczania płynów z ftalanami, z dwukanałowym ostrym kolcem (igła) komory kroplowej, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikiem z płynem. Zamontowany odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe. Filtr, który zabezpiecza przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Zakończenie drenu - Luer Lock. Długość drenu minimum 150 cm. Kroplomierz odmierzający 20kropli = 1 ml | sztuka | 4500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, dren o długości 200 /+10 cm, wytrzymały na zginanie o miękkich i gładko zakończonych końcówkach donosowych mocowany pod brodą/za głową za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu | sztuka | 400 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik foley CH 14, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik foley CH 16, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 80 |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik foley CH 18, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik foley CH 20, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik foley CH 22, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Chusta trójkątna fizelinowa, wymiary 130 x 95 x 95 cm ± 5cm, wykonana jest z włókniny polipropylenowej, niejałowa | Sztuka | 300 |  | 0 | 8% | 0
9 | Fartuch flizelinowy jednorazowego użytku, medyczny, niejałowy, wiązany z tyłu. Wykonany włókniny polipropylenowej 25-35g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem, opakowanie 10 szt. rozm L | Sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
10 | Fartuch flizelinowy jednorazowego użytku, medyczny, niejałowy, wiązany z tyłu. Wykonany włókniny polipropylenowej 25-35g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem, opakowanie 10 szt. rozm XL | Sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
11 | EZ-IO igły doszpikowe do systemu EZ-IO. Igły są wkręcane w kość pacjenta przy użyciu napędu EZ-IO G3 rozmiar 15mm | Sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
12 | EZ-IO igły doszpikowe do systemu EZ-IO. Igły są wkręcane w kość pacjenta przy użyciu napędu EZ-IO G3 rozmiar 25 mm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
13 | EZ-IO igły doszpikowe do systemu EZ-IO. Igły są wkręcane w kość pacjenta przy użyciu napędu EZ-IO G3 rozmiar 45 mm | SZtuka | 35 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kapturki ochronne dedykowane do szystkich modeli termomerów dousznych Braun, nie zwierające lateksu, opakowanie po 20 szt | opakowanie | 300 |  | 0 | 8% | 0
15 | Koc ratunkowy termoizolacyjny, wykonany z metalicznej folii PET, hipoalergiczny, odporny na uszkodzenia i wodę, niejałowy, rozmiar 160cm x 210cm | sztuka | 1200 |  | 0 | 8% | 0
16 | Koc termoizolacyjny trójwarstwowy pakowany próżniowo, chroniący pacjenta przed utratą ciepła i nadmiernym przegrzaniem. Minimalne wymiary 230x 190 mm, pakowany próżniowo. Przedział wagi koca 200-500 gramów | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
17 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, przed złożeniem w postaci płaskej, ustawiane rozmiary „bez szyi", krótka szyja, średni, wysoki, ilość stopni regulacji - 8, umożliwiający stałą kontrolę tętna pacjenta, wyposażony w uchwyty na dreny, posiadający mocny rzep | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
18 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, przed złożeniem w postaci płaskej, ilość stopni regulacji - 6, umożliwiający stałą kontrolę tętna pacjenta, wyposażony w uchwyty na dreny, posiadający mocny rzep | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
19 | Kraniki trójdrożne, z przedłużaczem o długości 10 cm, sterylne, pakowana pojedynczo Zaworek trójstronny, trójdrożny, końcówka typu Luer-Lock | sztuka | 300 |  | 0 | 8% | 0
20 | Łyżeczka dermatologiczna nr 3, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce. Kolor zielony | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
21 | Łyżeczka dermatologiczna nr 4, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce. Kolor zielony | sztuka | 180 |  | 0 | 8% | 0
22 | Łyżeczka dermatologiczna nr 5, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce. Kolor zielony | sztuka | 180 |  | 0 | 8% | 0
23 | Maszynka jednorazowa do golenia, jednoczęściowa maszynka do golenia z pojedynczym ostrzem, Rączka wykonana z tworzywa sztucznego a pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, bez osłony | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
24 | MINI SPIKE V, Bezigłowy pin dozujący, Zakrętka szczelnie zamknięta, Filtr powietrza 0,45 µm, 2 odrębne kanały powietrza i płynu, Automatyzacja równoważenia ciśnienia, Uniwersalny kolec do fiolki z lekiem, Nie zawiera PVC, DEHP ani lateksu, oakowanie 50 szt. | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
25 | Nerka medyczna, miska nerkowata jednorazowego użytku. tekturowa. rozm. 24.5 x 11.5 x 5 cm. max. pojemność 900ml | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
26 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, bez możliwości ponownego użycia - bezpieczny. Głębokość nakłucia 2,4 mm. Opakowanie po 100. Dopuszczalne 200 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 30 |  | 0 | 8% | 0
27 | Ochraniacz na buty, ochraniacze wykonane z folii polietylenowej w kolorze niebieskim, grubość folii: min. 10 µm, wysokość ochraniaczy: 15 cm, długość ochraniaczy w stanie rozciągniętym: 40 cm ± 3cm, długość otworu ochraniacza w stanie luźnym: 12 cm, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 50 |  | 0 | 8% | 0
28 | Ostrza chirurgiczne nr 11 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
29 | Ostrza chirurgiczne nr 12 D , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
30 | Ostrza chirurgiczne nr 15 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
31 | Ostrza chirurgiczne nr 24 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 5 |  | 0 | 8% | 0
32 | Pęseta, steylna,długość 12-13 cm, wykonana z plastiku (poliester typu PES) lub pilipropylenu, produkt jednorazowy, pakowana pojedynczo | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
33 | Podkład medyczny celulozowy dwuwarstwowy na roli, Wymiar 50m x 50cm, perforowany co 34-39 cm, Każda rolka prześcieradła pakowana jest w osobną folię | sztuka | 900 |  | 0 | 8% | 0
34 | Jednorazowy, celulozowo-foliowy podkład medyczny, 38cm x 50m, perforowany co 30-40 cm, warstwa bibuły + folia, kolor zielony | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
35 | Pojemnik na płyny ustrojowe 30 ml, plastikowy,jałowy (op. 50 szt.) | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
36 | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 L, czerwony | sztuka | 300 |  | 0 | 8% | 0
37 | Pojemnik na odpady medyczne, o pojemności 2 L, czerwony | sztuka | 250 |  | 0 | 8% | 0
38 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 0,7 L, czerwone, owalne | sztuka | 700 |  | 0 | 8% | 0
39 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 1 L, czerwone | sztuka | 250 |  | 0 | 8% | 0
40 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 1,5 L, czerwone, średnica górna-115, dolna-110 | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
41 | Prześcieradło na nosze z włókniny o wymiarze 80cm x 210 cm ± 10cm z gumką, jednorazowego użytku, pakowane w folię 10 sztuk | sztuka | 300 |  | 0 | 8% | 0
42 | Prześcieradło jednorazowego użytku, fizelinowe, o wymiarach: 210 x 160 cm, pakowane w folie po 10 szt. | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
43 | Serweta sterylna-obłożenie pola operacyjnego 45cm x 75 cm ± 10cm, z centralnym otworem przylepnym - 6cm x 8cm, 2-warstwowa, jałowa, do zabiegów chirurgicznych. | sztuka | 800 |  | 0 | 8% | 0
44 | Staza uciskowa automatyczna, wykonana z rozciągliwej gumy oraz plastikowych komponentów z ABS | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
45 | Staza uciskowa jednorazowgo użytku w rolce, gumowa, bezlateksowa, niebieska, 25 odcinków. | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
46 | Szczoteczka ginekologiczna typ 2 wachlarz, wykonana z miękkiego tworzywa, produkt jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100szt. | opakowanie | 5 |  | 0 | 8% | 0
47 | Szczoteczka ginekologiczna wachlarz Cerver-Brush Combi, wykonana z miękkiego tworzywa, produkt jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100szt lub równoważna | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
48 | Szczoteczka cytologiczna prosta, jednorazowe, sterylna, Wykonana z polipropylenu oraz nylonu, pkwana pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 2 |  | 0 | 8% | 0
49 | Szpatułki niesterylne jednorazowe, wykonane z drewna, gładka powierzchnia, z zaokrągleniami na krawędziach, długośc 150 mm, pakowane w pudełku po 100 szt. | opakowanie | 70 |  | 0 | 8% | 0
50 | Szyna Kramera 100x10cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 80 |  | 0 | 8% | 0
51 | Szyna Kramera 150x10cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
52 | Szyna Kramera 50x7cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
53 | Torebka do sterylizacji o wym. 13 x 25 cm . Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
54 | Torebka do sterylizacji o wym. 14 x 28 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
55 | Torebka do sterylizacji o wym. 20 x 33 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
56 | Torebka do sterylizacji o wym. 9 x 13,5 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
57 | Torebka do sterylizacji o wym. 9 x 26 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 40 |  | 0 | 8% | 0
58 | Ochrona do narzędzi bez zawiasów, Ochraniacze do narzędzi służące do zabezpieczania ostrych przyrządów chirurgicznych przed uszkodzeniem, redukująco ryzyko przebicia torby w czasie sterylizacji. Ze wskaźnikiem ekspozycji na ochraniaczach określającym poddanie narzędzia procesowi sterylizacji w parze wodnej lub tlenku etylenu, wym. 5 x 12,5 cm x . Opakowanie 100 szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
59 | Tubus anoskopowe 85x20 mm,wykonana z termoplastiku, rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło, zaokrąglony koniec dystalny obturatora rurki endoskopowej , posiada skalę długości, jednorazowego użyrtku, sterylna,pojedyńczo pakowane w folie, opakowanie zbiorcze 25 szt. | opakowanie | 60 |  | 0 | 8% | 0
60 | Anoskop jednorazowy chirurgiczny/diagnostyczny, średnica 23 mm i długość robocza 88 mm z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego źródła światła (światłowodu), opakowanie po 50 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
61 | Turbina jednorazowego uzytku z ustnikiem, kompatybilna ze spirometrem Spirobank II, opakowanie 60 szt. | sztuka | 2000 |  | 0 | 8% | 0
62 | Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Spirobank, pakowany pojedynczo w folię. | sztuka | 1000 |  | 0 | 8% | 0
63 | Worek na wymiociny o poj. 1,5 l, posiadający szeroki otwór wlotowy, zapobiegający rozlewaniu się zawartości, plastikowa krawedź, funkcja „Twist & lock” na obręczy pozwala na bezpieczne zamknięcie worka | sztuka | 750 |  | 0 | 8% | 0
64 | Worki do moczu, pojemność 2000 ml, z odpływem sterylny z zastawką antyrefluksyjną, skalowany, z odpływem spustowym, indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo. | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
65 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „L”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek, opakowanie 100 szt. |  | 2 |  | 0 | 8% | 0
66 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „M”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
67 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „S”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
68 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „XS”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek, opakowanie 100 szt. |  | 5 |  | 0 | 8% | 0
69 | Wzierniki do otoskopu jednorazowego użytku, rozm. 2,5 mm, wykonany z nietoksycznego plastiku, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 30 |  | 0 | 8% | 0
70 | Wzierniki do otoskopu jednorazowego użytku, rozm. 4 mm, wykonany z nietoksycznego plastiku, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
71 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z trzech pakietów, które zawierają: 1. Pakiet A – przedporodowy - 1 podkład chłonny 40 x 60 cm - 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm - 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm - 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7-7,5 2. Pakiet B – porodowy - 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska - 4 zaciski pępowinowe - 4 gaziki 15 x 15 cm - 1 nożyczki 12 cm 3. Pakiet C – poporodowy - 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków - 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm - 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm - 1 pielucha dla noworodka - 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm - 1 torba foliowa na łożysko żółta 50 x 38 cm Zestaw sterylny | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
72 | Urządzenie do Atomizacji Błony Śluzowej Donosowej. Aplikator ze Strzykawką 3 ml. Atomizer donosowy | sztuka | 125 |  | 0 | 8% | 0
73 | Elektrody dla dzieci QUICK-COMBO do defibrylatora AED LIFEPAK ze złączem REDI-PAK (nr 11996-000017). Do stymulacji defibrylacji i odczytu EKG. Przeznaczone do defibrylatorów AED LiFEPAK: LIFEPAK 12 LIFEPAK 15 | opakowanie | 30 |  | 0 | 8% | 0
74 | Elektrody dla dorosłych QUICK-COMBO do defibrylatora AED LIFEPAK ze złączem REDI-PAK (nr 11996-000017). Do stymulacji defibrylacji i odczytu EKG. Przeznaczone do defibrylatorów AED LiFEPAK: LIFEPAK 12 LIFEPAK 15 | opakowanie | 200 |  | 0 | 8% | 0
75 | Jednorazowa elektroda EKG typu Skintact W-601 przeznaczona do Holtera i badań wysiłkowych. Cechy: - żel ciekły Aqua-Wet - podłoże mikroporowate - średnica 50mm - czujnik Ag/AgCl opakowanie 30szt. | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
76 | Jednorazowa elektroda EKG typu Kendall H135SG - ze stykiem Ag/AgCl - podłoże piankowe - specjalny hydrożel do długotrwałego użytku - średnica 35mm - złącze zatrzaskowe -opakowanie 50szt. | opakowanie | 200 |  | 0 | 8% | 0
77 | Osłonki lateksowe na głowice USG, pudrowane,pakowane pojedynczo w folię 144szt./op. | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
78 | Papier EKG do LifePak 12 - 15 – produkcji Physio-Control / Stryker (dopuszcza się papier równoważny, w pełni kompatybilny). Papier rejestracyjny EKG przeznaczony do zapisu krzywej EKG oraz parametrów życiowych w kardiomonitorze LifePak 15. Papier termiczny wysokiej jakości, zapewniający czytelny i trwały zapis. Fabrycznie nadrukowana siatka EKG (kratka). Odporność zapisu na blaknięcie w typowych warunkach przechowywania. Każdy pakiet zabezpieczony przed wilgocią i światłem. Produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany. | sztuka | 300 |  | 0 | 8% | 0
79 | Żelowa pasta ścierna przygotowujący skórę do badań EKG, EEG i EMG, pojemność 160 ml. Typu Everi | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
80 | Szkiełka mikroskopowe z matowym polem do opisu 76 x 26 x 1mm, opakowanie 50szt. | opakowanie | 50 |  | 0 | 8% | 0
81 | Żel do USG 500ml - żel przewodzący do badań ultrasonograficznych, przeznaczony do stosowania z głowicami USG, zapewniający odpowiednie sprzężenie akustyczne między skórą pacjenta a sondą, bezbarwny lub lekko niebieskawy, przezroczysty. Produkt niebrudzący, nieklejący, łatwy do usunięcia ze skóry i sprzętu.Bezzapachowy lub o neutralnym zapachu. Odpowiednia lepkość zapewniająca stabilne przyleganie głowicy. Nie zawiera formaldehydu. Nie powoduje uszkodzeń głowic USG ani innych elementów aparatury. | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
82 | Żel do USG 5 żel przewodzący do badań ultrasonograficznych, przeznaczony do stosowania z głowicami USG, zapewniający odpowiednie sprzężenie akustyczne między skórą pacjenta a sondą, bezbarwny lub lekko niebieskawy, przezroczysty. Produkt niebrudzący, nieklejący, łatwy do usunięcia ze skóry i sprzętu.Bezzapachowy lub o neutralnym zapachu. Odpowiednia lepkość zapewniająca stabilne przyleganie głowicy. Nie zawiera formaldehydu. Nie powoduje uszkodzeń głowic USG ani innych elementów aparatury. | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
83 | Żel do USG 250-260 ml - żel przewodzący do badań ultrasonograficznych, przeznaczony do stosowania z głowicami USG, zapewniający odpowiednie sprzężenie akustyczne między skórą pacjenta a sondą, bezbarwny lub lekko niebieskawy, przezroczysty. Produkt niebrudzący, nieklejący, łatwy do usunięcia ze skóry i sprzętu.Bezzapachowy lub o neutralnym zapachu. Odpowiednia lepkość zapewniająca stabilne przyleganie głowicy. Nie zawiera formaldehydu. Nie powoduje uszkodzeń głowic USG ani innych elementów aparatury. | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
84 | Żel do badań EKG - bezbarwny żel przewodzący do EKG gwarantujący wysokie przewodnictwo elekryczne, nie oddziałowuje na skórę pacjenta i elektrody, jest odporny na wysychanie, ma obojętny odczyn pH żel jest chemicznie obojętny, wyposażony w aplikator, żel bezwonny i hipoalergiczny. Opakowanie 250ml | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
85 | Papier termoczuły typ k65 hmc do videoprintera przeznaczony do wydruków wyników badań ultrasonograficznych. rolka 110 mm x 20 m. Opakowanie 5szt. | sztuka | 160 |  | 0 | 8% | 0
86 | Oliwka do masażu, oliwkowa z oliwą z oliwek,Rodzaj: oliwka do masażu, oliwkowa Pojemność: 500 ml Formuła: wegańska Składniki aktywne: oliwa z oliwek, masło shea, witaminy B6, C, E, F, D-panthenol Działanie: odżywcze, regenerujące, nawilżające Zapach: delikatny, oliwkowy Nie plami bielizny: tak Zastosowanie: masaż, pielęgnacja ciała, gabinety kosmetyczne | sztuka | 40 |  | 0 | 8% | 0
87 | Bowie & Dick pakiet testowy do kontroli sterylizacji parą. Karta z substancją testową umieszczoną między arkuszami specjalnego papieru i pianki. Składa się z: arkusza testowego testu bowie&dick typu 2 karty identyfikacyjnej przeznaczonej do późniejszej archiwizacji warstwa pianki, laminatu i specjalnego papieru opakowania z papieru krepowanego etykiety ze wskaźnikiem typu 1 | sztuka | 250 |  | 0 | 8% | 0
88 | Pas do stabilizacji złamań miednicy wykonany z lekkiego, wytrzymałego materiału, który jest przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego. Lekki i wytrzymały materiał, przepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego. Rozmiar: Uniwersalny z możliwością przycięcia do pożądanego rozmiaru. Dopuszcza się trzy rozmiary : S (Small) 69 cm – 114 cm M (Medium/Standard) 81 cm – 127 cm L (Large) 91 cm – 137 cm | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
89 | Skalpel jałowy z rączką - Skalpel jednorazowy jałowy, składający się ze stalowego ostrza trwale zamocowanego na plastikowej rączce z zintegrowaną miarką. Ostrze zabezpieczone kapturkiem ochronnym. Pakowany pojedynczo w opakowanie z opisem w języku polskim . Nr 10- 11 oraz 20-22. Rączka musi posiadać karbowaną powierzchnię lub specjalne wyżłobienia pod palce, zapewniające pewny chwyt nawet w rękawiczkach | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Zakup i dostawa artykułów czystościowych i środków dezynfekcyjnych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o.
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2F do SWZ
Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 6 - Środki dezynfekcyjne
CPV: 33631600-8
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Oferowany przedmiotu zamówienia
1 | Bezalkoholowe nasączone chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji wyrobów i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Nie zawierające alkoholi, aldehydów i fenoli. Posiadające bardzo niską toksyczność i dużą siła mycia. Wykonanw z Wykonane z wysokiej jakości niestrzępiącego się materiału (100% PES). Rozmiar MAXI: 22 x 20 cm, opakowanie po 100 szt. Chusteczmi typu Cleanisept Wipes Alcohol-free lub równoważane o porównywalnym działaniu i zastosowaniu. | opakowanie | 300 |  | 0
2 | Chusteczki do dezynfekcji harakteryzujące się skutecznym działaniem: bakteriobójczym (włącznie MRSA) i drożdżakobójczym (C. albicans), prątkobójczym, mykobakteriobójczym, dezaktywującym wirusy, włącznie z wirusami HBV, HIV, HCV, VACCINIA, BVDV, grypy (ograniczone działanie wirusobójcze)wobec rota- i norowirusów, zawiarające jako substancję czytnną 45,0 g etanolu. Chusteczki typu DESCOSEPT SENSITIVE WIPES lub równoważne o porównywalych paramerach w zakresie działania. Opakowanie typu Flow pac a 60 szt. | opakowanie | 150 |  | 0
3 | Jałowe gaziki włókninowe (wiskozowo-poliestrowe) nasączone 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji niewielkich powierzchni, dezynfekcji skóry przed iniekcjami - szczepieniami czy pobieraniem krwi, w pielęgnacji pępka u niemowląt, na drobne skaleczenia oraz podczas innych zabiegów. kosmetycznych i medycznych. Gaziki jałowe pakowane osobno dla zachowania ich sterylności. Opakowania zbiorcze po 100 szt | opakowanie | 250 |  | 0
4 | Bezbarwny płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru roztwór 30%, woda oczyszczona. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Opakowania o pojemności 250 ml. Lek typu Kodan Tinktur forte lub równoważny o porównywalnych parametrach w zakresie substancji czynnych | opakowanie | 50 |  | 0
5 | Mydło antybakteryjne w płynie, nie zawierajace barwników ani kompozycji zapachowych, neutralne dla skóry pH, a dzięki zawartości w składzie triklosanu posiada właściwości antybakteryjne. Ppozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień posiadające dadatki chroinącehm skórę przed wysuszeniem. Przeznaczone do miejsc o zwiakszonych wymaganiach sanitarnych. Opakowania o pojemności 500 ml . Mydło antybakteryjne typu Mediclean 420 Scrub lub równoważne o porównywalnych parametrach antybakteryjnych. | opakowanie | 15 |  | 0
6 | Chusteczki alkoholowe przeznaczone są do czyszczenia i szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi. Rozmiar: 20 cm x 27. cm. Skład - 100 g preparatu mikrozid AF zawiera: 25 g etanolu (94%) i 35 g propan-1-ol. Działanie: bakteriobójcze (łącznie z MRSA), prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze wobec - BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV 40. Chusteczki alkoholowe typu Mikrozid AF wipes, opakowanie 150 szt. opakowanie typu pojemnik lub równoważne o porównywalnych parametrach co do posiadanego składu i przenaczenia. | opakowanie | 50 |  | 0
7 | Chusteczki o działaniu bakteriobójczym (łącznie z MRSA), prątkobójczym, drożdżakobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40. dostępne w rozmiarach 14 cm x 18 cm opakowanie a'100 szt typu Mikrozid® AF wipes lub równowaźny o porównywalnych parametrach co do zakresu ich stosowania i składu. | opakowanie | 70 |  | 0
8 | Środek dezynfekcyjny o zapachu neutralnym przeznaczony do urządzenia NOCOSPRAY opartych na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra Gotowy do użycia roztwór wodny. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze. Biodegradowalny w 99,9%, bezzapachowy, nie zostawiający śladów osadu po użyciu i nie powodujący korozji. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. | opakowanie | 4 |  | 0
9 | Środek antyseptyczny w postaci aerozolu na skórę, który stosuje się na skórę lub rany w celu zniszczenia drobnoustrojów i czynników zakaźnych oraz zapobiegania zakażeniom. Lek typu Octenisept lub równoważny o porównywalnych parametrach pod względem jego przeznaczenia | opakowanie | 120 |  | 0
10 | Koncentrat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i innych powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych.Skutecznie usuwa bakterie i wirusy. Koncentrat typu quartamon med lub równowazny o porównywalnych paranmetrach dco do składu | opakowanie | 2 |  | 0
11 | Aktywnie myjący preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania do endoskopów i instrumentarium medycznego. Przetestowany zgodnie z wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), umieszony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) i na liście RKI (Instytut Roberta Kocha). Wirusobójczy według EN 14476, przetestowany zgodnie z metodyką EN, DGHM, PZH, IGiChP .O krótkim czasem działania dzięki wysoce aktywnej recepturze i niskim stężeniu użytkowym, dzięki aktywnym substancjom myjącym doskonały również w obszarach trudnych do umycia (z utrwalonymi zabrudzeniami) i uniwersalny w zastosowaniu do całego instrumentarium szczególnie endoskopów giętkich i materiałów krytycznych np. silikon, poliwęglan, polisulfan i szkło akrylowe. Całkowicie rozpuszczalny granulat z brakiem efektu pienienia. Opakowanie: pojemnik 1.5 kg. Preparat typu SEKUSEPT Activ lub równoważny o porównywalnych paramertach tak w zakersie jego składu i aktywności oraz zastosowań użytkowych. | opakowanie | 20 |  | 0
12 | Delikatna antybakteryjna emulsja do mycia rąk bez barwników i kompozycji zapachowych dla osób z wrażliwa skórą i neutralnym pH . Posiadająca właściwości antybakteryjne oraz nie zawierajaca w swoim składzie mydła. Emulsja typu VELODES SCRUB w opakowaniach o pojemności płynu 500ml. | op. | 100 |  | 0
13 | Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach o poj. 0,5 l . Preparat typu VELODES SILK | op. | 100 |  | 0
14 | Płym do higienicznej i chrurgicznej dezynfekcji rąk o poj. 500ml. - typu VELODES SKIN | op. | 150 |  | 0
15 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, który charakteryzuje się szerokim działaniem - zabijanie wirusów, bakterii oraz grzybów pozostawiające powierzchnię wolną od smug i zacieków, z szybkim czasem działania wynoszącym 30 sek. po użyciu. Preparat typu Velox Spray lub równoważny o porównywalnych parametrach dezynfekcyjnych i czaseam działnia. Opakowania o pojemności 1 litra. | opakowanie | 150 |  | 0
16 | Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym takich jak blaty istoły a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe , aparatura medyczna , sprzęt rehabilitacyjny . Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa , Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia , BVDV , HIV , HBV , HCV). Opakowania o pojemności 5 litrów. Płyn typu Velox Top AF lub równoważny o porównywalnych parametrach jego zastosowania i składu. | opakowanie | 10 |  | 0
17 | Prteparat w postaci koncentratu o uniwersalnym zastosowaniu, idealny do dezynfekcji i mycia różnego rodzaju powierzchni w tym przy nieinwazyjnych urządzeniach medycznych w tym wirówek rehabilitacyjnych. Preparat wyjątkowo skuteczny w zwalczaniu wirusów otoczkowych, takich jak HBV, HIV czy HCV, a także wirusów nieotoczkowych, w tym adeno-, noro- i rotawirusów. Dodatkowo działający na prątki i pleśnie i będący wszechstronnie działającym środkiem dezynfekcyjnym, a po aplikacji nie pozostawiający nieestetycznych smug. Opakowania o pjemności 1l. Płyn typu Optisal Plus | opakowanie | 5 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy