## Zadanie Nr 1 z KOREKTĄ
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2A do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 1 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.
CPV: 33141300-3
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiotu zamówienia
1 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igły sterylne j.u. 0,4 x 19mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igły sterylne j.u. 0,4 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igły sterylne j.u. 0,5 x 25mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 25 |  | 0 | 8% | 0
5 | Igły sterylne j.u. 0,6 x 30mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 20 |  | 0 | 8% | 0
6 | Igły sterylne j.u. 0,7 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 35 |  | 0 | 8% | 0
7 | Igły sterylne j.u. 0,8 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 110 |  | 0 | 8% | 0
8 | Igły sterylne j.u. 0,9 x 40mm BD, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 50 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igły sterylne j.u. 1,2 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,7x19, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 240 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,9x25, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 1000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,1x33 ± 1, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 4200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,3x45, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 2800 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,5x45, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 500 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,7x50 ± 5, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 800 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kaniula venflon w rozmiarze 2,2x50 ± 5, sterylna, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 500 |  | 0 | 8% | 0
17 | Strzykawki j.u., o pojemności 2ml, ze skalą 0,1ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 100 |  | 0 | 8% | 0
18 | Strzykawki j.u., o pojemności 5ml, ze skalą 0,2ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 120 |  | 0 | 8% | 0
19 | Strzykawki j.u., o pojemności 10ml, ze skalą 0,5 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt | opakowanie | 80 |  | 0 | 8% | 0
20 | Strzykawki j.u., o pojemności 20ml, ze skalą 1 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra, pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 60 |  | 0 | 8% | 0
21 | Strzykawki j.u., o pojemności 50ml, czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1ml; rondo tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność skali, typ Luer-lock; jałowa, nie pirogenna, nietoksyczna; kompatybilna z pompami infuzyjnymi: Medima, Ascor, Syramed | opakowanie | 200 |  | 0 | 8% | 0
22 | Strzykawki j.u., o pojemności 100ml (Janetta), czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1-2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z gumową uszczelką; dwustronna skala; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym . | opakowanie | 160 |  | 0 | 8% | 0
23 | Igła do odbarczenia odmy prężnej typu Angiocatch Rozmiar 14G x 3,25 IN (2,1 x 83 mm). Kaniula wykonana z polimeru FEP wykrywalnego w promieniach RTG | Sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie Nr 4 z KOREKTĄ
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. o.o. 05-120 Legionowo, ul. gen. Józefa Sowińskiego 4
www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl
Nazwa postępowania: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych dla potrzeb ZOZ Legionowo sp. z o. o. | [7 empty] | Załącznik Nr 2D do SWZ
Numer sprawy: NZOZ.ZP.271.02.2026 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do Umowy
Zadanie Nr 4 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji
CPV: 33171000-9
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Oferowany przedmiot zamówienia
1 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 8; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 40 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 12; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 40 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 18; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Linia próbkująca do pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym, typu Microstream / Oridion / Medtronics, nosowe, dla dorosłych, pomiar krótkoterminowy (do 8 h) dedykowny do firmy Physio-Control do urządzenia Lifepak 15 | Sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Adapter ETCO2 dróg oddechowych. FilterLine SET dla dorosłych/dzieci do zastosowań intubowanych dedykowny do firmy Physio-Control. FilterLine dla krótkotrwale zaintubowanych pacjentów. Długość 200cm. | sztuka | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Dren do odsysania długość 2 m, średnica 6 mm ± 1mm z regulatorem do przerywanego odsysania S.C. nie załamujące się, wzmocnione podłużnie, jeden koniec z nasadką, drugi koniec prosty, średnica wewnętrzna: 6mm ); długość: 200-240 cm, jałowe, jednorazowego użytku | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
7 | Filtry pediatryczny do ambu Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – skuteczności filtracji bakterii i wirusów ≥ 99,999%, skuteczności filtracji względem NaCL >97% , wydalność nawilżania 33 ± 2 mgH2O/l przy VT 500, przestrzeń martwa max 51ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, objetość oddechowa 150-300ml /+300ml podana na jednostkowym opakowaniu filtra, opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min, 1,2cmH20 przy 30l/min, filtr ze złączem prostym, port kapno zakręcany koreczkiem, sterylny. | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
8 | Filtry do ambu Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – skuteczności filtracji bakterii i wirusów ≥ 99,999%, skuteczności filtracji względem NaCL >97% , wydalność nawilżania 33 ± 2 mgH2O/l przy VT 500, przestrzeń martwa max 51ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, objetość oddechowa 150-1200ml /+300ml podana na jednostkowym opakowaniu filtra, opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min, 1,2cmH20 przy 30l/min, filtr ze złączem prostym, port kapno zakręcany koreczkiem, sterylny. | sztuka | 220 |  | 0 | 8% | 0
9 | Łącznik układu oddechowego 15F/22M-22F Łącznik anestezjologiczny z PCV gładki w środku, podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 10cm /+ 5cm. Złącza 22M/15F od strony pacjenta, 22F od strony maszyny, pakowany pojedynczo, sterylny. | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
10 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 0 , plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna. | sztuka | 12 |  | 0 | 8% | 0
11 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 1, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 2, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
13 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 3, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
14 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 4, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
15 | Maska (anestatyczna) do ambu jednorazowa, rozm. 0, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
16 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 1, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
17 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 2, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
18 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 3, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
19 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 4, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
20 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 5, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
21 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci S. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcami, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami, z nebulizatorem dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
22 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych M Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
23 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych L Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. |  | 150 |  | 0 | 8% | 0
24 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych XL Maska tlenowa do podaży tlenu wykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. |  | 350 |  | 0 | 8% | 0
25 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych L, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 150 |  | 0 | 8% | 0
26 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych M, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 80 |  | 0 | 8% | 0
27 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych XL, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 200 |  | 0 | 8% | 0
28 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - pediatryczna S, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 70 |  | 0 | 8% | 0
29 | Mocowanie do rurek intubacyjnych (typ imadło), pakowany pojedyczo. Mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie. Miękka pianka i wyściółka wewnętrznej strony paska mocującego zwiększają komfort pacjenta. Pasek posiadający powłokę zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania Dostępne w wersjach dla dzieci i dla dorosłych – różne kolory pasków dla łatwej identyfikacji wersji | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
30 | Obwód oddechowy 100/905/340 Peneupac, Jednorurowy obwód do wentylatora Pneupac pasujący do respiratora transportowego Pneupac plus 310 z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego | sztuka | 170 |  | 0 | 8% | 0
31 | Prowadnica Bougie 3,3/600mm, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, jednorazowa | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
32 | Prowadnica Bougie 5.0/600mm, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, jednorazowa | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
33 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 3.0/340mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
34 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 4.0/340mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
35 | Prowadnice do rurek intubacyjnych , 5.0/370mm, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
36 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 1,5m dług.; typ Luer-Lock, jałowe,długość 150 cm,kolor biały lub transparentny | sztuka | 160 |  | 0 | 8% | 0
37 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wsokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
38 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
39 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
40 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
41 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
42 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 0 | 8% | 0
43 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
44 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
45 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 100 |  | 0 | 8% | 0
46 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
47 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 60 |  | 0 | 8% | 0
48 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 40 |  | 0 | 8% | 0
49 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 1 - waga 2-5kg, | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
50 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 1.5 - waga 5-12kg , | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
51 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 2 - waga 10-25kg, | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
52 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Romiar 2.5 - waga 25-35kg, | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
53 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 3 - waga 30-60 kg, | sztuka | 25 |  | 0 | 8% | 0
54 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 4 - waga 50-90kg, | sztuka | 50 |  | 0 | 8% | 0
55 | Maska nadkrtaniowa I-GEL. Wyposażona w kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Rozmiar 5 - waga powyżej 90 kg | sztuka | 20 |  | 0 | 8% | 0
56 | Wkłady jednorazowe do ssaka. Wkłady workowe na wydzielinę o pojemności 1000 ml o okrągłym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów pasujące do ssaka EVO PLUS | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
57 | Zestaw do Konikotomii - Quicktrach aplikator dojścia dotchawicznego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania, opaska stabilizująca dojście i elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. powyżej 10 lat - kaniula o średnicy 4 mm) i dla dzieci (od 2 do 10 lat kaniula o średnicy 2 mm). | sztuka | 10 |  | 0 | 8% | 0
58 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
59 | Zgłębnik żołądkowy CH 16 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
60 | Zgłębnik żołądkowy CH 18 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0
61 | Rurka ustno-gardłowa przeznaczona do udrażniania górnych dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych. Konstrukcja typu Guedel z kanałem powietrznym oraz zintegrowanym blokiem zgryzu. Wykonane z gładkiego, atraumatycznego tworzywa, odpornego na zagięcia. Oznaczenie rozmiaru na każdej rurce (preferowane kodowanie kolorystyczne). Produkt bezlateksowy. Wyrób medyczny co najmniej klasy I zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednorazowego użytku. Rozmiary: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
62 | Rurka nosowo-gardłowa przeznaczona do udrażniania górnych dróg oddechowych. lastyczna konstrukcja umożliwiająca atraumatyczne wprowadzenie przez jamę nosową. Rozszerzony kołnierz/proksymalna flara zapobiegająca zsunięciu się rurki do jamy nosowej.Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ powietrza. Oznaczenie rozmiaru na każdej rurce. Produkt bezlateksowy. Wyrób medyczny co najmniej klasy I zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednorazowego użytku. Każda sztuka pakowana indywidualnie. Rozmiary 5 , 6 , 7 | sztuka | 120 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
________________________________________________
Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy