Krogulna, 07.04.2026r.

Do Wykonawców:

Nazwa zamówienia: Dobudowa hali do przetwórni ryb

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy tj.:

Pytanie nr 1. Zarówno w przedmiarze jak i w projekcie są zaprojektowane rury do wody ciepłej i zimnej w systemie inox. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie tych instalacji rurami PP zgrzewanymi, które byłyby zaizolowane i obrobione blachą tak jak jest to zrobione na hali istniejącej?

Odpowiedź: Tak wykonawca może zastosować wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej rurami PP zgrzewanymi, należy je wówczas zaizolować oraz zamaskować blachą z powłoką food safe, taką jak pozostała część hali wewnątrz.

Pytanie nr 2. Czy zamiast mieszaczy przy kranach można zastosować baterie termostatyczne?

Odpowiedź: Tak wykonawca może zastosować baterie termostatyczne.

Pytanie nr 3. Czy studzienki kanalizacyjne zamiast betonowych mogą być plastikowe w systemie 425?

Odpowiedź: Tak wykonawca może zastosować studzienki plastikowe.

Pytanie nr 4. W Projekcie widać, iż występuje kolizja usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z kanałami umieszczonych w osi kratownicy ze słupkiem kratownicy. Czy jeżeli dostawca konstrukcji nie wyrazi zgody na przeprojektowanie kratownicy ze względów na brak jej nośności (bez tego słupka) to czy Inwestor zmieni lokalizację wentylacji?

Odpowiedź: Jeżeli ze względów technicznych (brak przejścia przez kratownicę) nie będzie można usytuować centrali wentylacyjnej w projektowanym miejscu, zamawiający dopuszcza możliwość na zmianę lokalizacji centrali wentylacyjnej.

Pytanie nr 5. W przedmiarze od poz. 49 do 53 zastanawia mnie ilość prac, skoro należy się przyłączyć do istniejącej instalacji. Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź: Wykonawca powinien przyjąć przyłącza wody oraz kanalizacji do istniejących instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Pytanie nr 6. Czy jednostka skraplająca mogłaby być firmy Sinclar model ASGE-60BI2-3 + SCMI-01.5/C?

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie preferuje produktów żadnego producenta. Od Wykonawcy wymaga się dobrał takie rozwiązania rynkowe które będą spełniać funkcje użytkowe i techniczne na poziomie nie gorszym niż wskazany w tabeli równoważności, dokumentacji projektowej 
i STWiOR.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin związania ofertą oraz termin składania i otarcia ofert poprzez modyfikację ogłoszenia (jak 
w załączeniu) oraz SWZ w punktach na:

8.1.	Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 09.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2026 r., do godz. 17:00 przez Platformę 
e-Zamówienia.

10.1	Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2026 r. o godz. 17:15 przez Platformę 
e-Zamówienia.

Załącznik:

07.04.2026 zmiana ogłoszenia