## Arkusz1
Załacznik 1A do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Remont pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Hospicjum stacjonarnego, realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (znak postępowania: PCZ.ZP.3/2026)
l.p. | wyszczególnienie | cenowa
I. | PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA | 0
1 | /-/ Szczegółowe rozpoznanie obiektu do zainwestowania - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna części obiektu poddawanego remontowi
/-/ Dokumentacja branżowych projektów technicznych
II. | ROBOTY BUDOWLANE | 0
A | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 0
2 | Demontaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej z ich pozyskaniem dla potrzeb użytkowych Inwestora (umywalki, sedesy, wanny, zlewy itp.) wraz z ich przetransportowaniem w miejsce tymczasowego składowania.
3 | Demontaż opraw oświetleniowych ledowych i świetlówkowych natynkowych i podtynkowych z ich pozyskaniem użytkowym dla potrzeb Inwestora wraz z ich przetransportowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora do czasowego składowania.
4 | Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji wodociągowej zw i cwu
5 | Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji kanalizacji sanitarnej
6 | Demontaż elementów wewnątrzoddziałowej instalacji elektrycznej 230V/400V oraz instalacji niskoprądowych kolidujacych z przedmiotem remontu lub wymagajacych wymiany w sposób umożliwiający funkcjonowanie innych oddziałów szpitala zlokalizowanych w budynku wraz z jej stosowną utylizacją (dotyczy: gniazd wtykowych, łaczników puszek natynkowych itp.
7 | Usunięcie okladzin ściennych z glazury wraz z jej stosowną utylizacją (pom.hig-sani, pom. mycia pacjenta)
8 | Usunięcie okładziny podłogi z glazury wraz z jej stosowną utylizacją (pom.hig-sani, pom. mycia pacjenta)
9 | Miejscowe usunięcie okładziny podłogi z wykładziny PCV wraz z jej stosowną utylizacją
10 | Usunięcie starych wymalowań ściennych wraz z jej stosowną utylizacją w miejscach jej zdegradowania
11 | Demontaż kasetonów 60x60 cm istniejącego sufitu podwieszonego i ich czasowe składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora
12 | Demontaż (niedestrukcyjny) istn. drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszkolonych o szer do 110 cm wraz z ościeżnicą aluminiowymi oraz ich skladowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora
13 | Niedestrukcyjny demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszkolonych o szer do 120 cm wraz z ościeżnicą aluminiowa
14 | Rozbiórka ściany ceglanej gr. do 15 cm wraz z utylizacją odpadów budowlanych
15 | Demontaż naświetli wewnętrzobiektowych w ramiakach drewnianych wraz z utylizacją odpadów budowlanych
16 | Rozbiórka ścian z płyty G-K i/lub materiału drzewnego np. sklejki wraz z utylizacją odpadów budowlanych
B | ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE | 0
17 | Zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki budowlanej przewidzianej do wykorzystania dla Projektu
18 | Wykonanie ścian gr. min 15 cm z płyt 2x G-K izolowanych akustycznie wełną mineralną (miedzy pomieszczeniami: sekretariat / gab. fizykoterapii, pkt. pielęgniarski / świetlica)
19 | Zamurowanie otworów w ścianach ceglanych gr. do 35 cm. (dot. poz.12, poz.15)
20 | Odtworzenie tynku cementowo-wapiennego (dot.: poz.12, poz.13, poz.14, poz. 19)
21 | Gładź gipsowa na ścianach w miejscach zdegradowanych (dot. poz.10, poz.14, poz.19, poz.20)
22 | Wylewka samopoziomująca cementowa lub anhydrytowa o grubości do 5 mm (pom.świetlicy, pkt. pielęgniarskiego, sekretariatu i gab. fizykoterapii)
23 | Wymalowania i okładziny ścian | 0
/-/ okładziny ścian z PCV
/-/ wymalowanie ścian farbą
24 | Okładziny PCV podłóg | 0
/-/ nowe okladziny PCV posadzek
/-/ naprawa ist. posadzek PCV
25 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych rozwiernych, przeszklonych 120/200 do EI60 z wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i kpl. okuć antypanicznych (wyjście na korytarz w nowej lokalizacji). UWAGA: Koszt zakupu i dostawy wyrobu budowlanego loko budowa po stronie Zamawiającego.
26 | Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym120/200 wraz z naświetlem górnym i dwoma naświetlami bocznymi, ościeżnicą, samozamykaczem i kpl. okuć
27 | Strop podwieszony typu rastrowego
/-/ naprawa istn. sufitu podwieszonego - naprawa konstrukcji oraz rewitalizacja istn i/lub wymiana i/lub uzupełnienie rastrów
/-/ konstrukcja i wypełnienie rastrami nowego stropu podwieszanego
C | REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 0
28 | Przebudowa i rozbudowa instalacji przewodowej oświetleniowej
29 | Przebudowa i rozbudowa instalacji przewodowej gniazd wtykowych
30 | Montaż paneli LED kaseton 60x60 wpuszczany (z odzysku ……….%, pozostałe nowe)*
31 | Montaż opraw ściennych typu kinkiet ze żródłem światła LED (z odzysku …..…%, pozostałe nowe)*
32 | Łączniki instalacyjne podtynkowe / natynowe, rózne
33 | Gniazda wtykowe pojedyncze z uziemieniem, podtynkowe / natynkowe, różne
34 | Instalacja telekom oraz sieci LAN
35 | Instalacja przywoławcza
36 | instalacja kontroli dostępu - instalacja videodomofonowa
37 | Instalacja CCTV
D | REMONT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
E | REMONT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
F | REMONT INSTALACJI WOD-KAN i C.O. | 0
45 | Instalacja rurowa wodociągowa układana w bruzdach ściennych i/lub natynkowo w przestrzeni stropu podwieszanego, w izolacji termicznej, z armaturą odcinająco-regulacyjną
46 | Dostawa i montaż wodociągowej armatury czerpalnej
47 | Instalacja rurowa kanalizacyjna montowana podtynkowo w bruzdach i/lub na tynkowo w zabudowie meblowej
48 | Montaż przyborow sanitarnych | 0
/-/ umywalki dla niepełnosprawnych (z odzysku …..…%, pozostałe nowe)*
/-/ umywalki fajansowe (z odzysku……..…%), pozostałe nowe*
/-/ miski sedesowe dla niepełnosprawnych z dolnopłukiem i deską sedesową (z odzysku ...…%, pozostałe nowe)
/-/ miski sedesowe z dolnopłukiem i deską sedesową (z odzysku ……..…%, pozostałe nowe)*
/-/ uchwyty dla niepełnosprawnych (z odzysku …..…%, pozostałe nowe)*
49 | Odnowienie i/lub wymiana (do 25% stanu ilościowego) oraz uzupełnienie brakujących grzejników stal. ocynk w wersji szpitalnej wraz z odpowietrzeniem oraz regulacją i kalibracją instalacji c.o.
III. | WDROŻENIE DO UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
RAZEM netto (bez VAT): |  | 0
Podatek VAT: |  | 0
OGÓŁEM brutto (z VAT): |  | 0
UWAGA:
(*) Uzupełnić deklarowany poziom odzysku wyposażenia budowlanego obiektu do zainwestowania na baziejego jego wstępnego rozpoznania na etapie kontraktowania. Rzeczywisty poziom efektywnego odzysku wyposażenia budowlanego dla potrzeb projektu zostanie określony komisyjnie (z udziałem pelnomocnych przedstawicieli Zamawiającego) na etapie realizacji zamówienia.