| Zadanie nr 1 Dezynfekcja skóry przed zabiegami i iniekcjami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |  | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |  |
| 1. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności 1 l; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności 1 l; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 2 Dezynfekcja skóry i błon śluzowych I |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 1. | Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji skóry i śluzówek z substancją czynną powidon jodowany. Wykazujący pełne spektrum, które obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i spory. Nadający się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się, oparzeń. Nanoszony na skórę w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności 1 l; | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji skóry i śluzówek z substancją czynną powidon jodowany. Wykazujący pełne spektrum, które obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i spory. Nadający się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się, oparzeń. Nanoszony na skórę w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Zarejestrowany jako produkt leczniczy. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego - lawaseptyk; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Wyrób medyczny | Opakowanie handlowe o pojemności 350 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do oczyszczenia, nawilżania i odkażania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-III stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie handlowe sterylnego hydrożelu do ran o pojemności ok. 30 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 3 Dezynfekcja skóry i błon śluzowych II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej. Substancja czynna: chlorowodorek oktenidyny, w swoim składnie nie zawiera chlorheksydyny i jodu. Produkt zarejestrowany jako produkt leczniczy. Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej. Substancja czynna: chlorowodorek oktenidyny, w swoim składnie nie zawiera chlorheksydyny i jodu. Produkt zarejestrowany jako produkt leczniczy. Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia o pojemności 1 l; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, gotowy roztwór do przemywania ran, na bazie oktenidyny. Posiada bardzo dobre właściwości nawilżające i oczyszczające powierzchnię tkanki, także w trudno dostępnych miejscach. Skuteczny w oczyszczaniu, irygacji ran, usuwaniu biofilmu, skutecznie nawilża powierzchnię rany, ułatwia zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe o pojemności 350 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | jałowy żel do irygacji, oczyszczania i nawilżania ran ostrych i przewlekłych, w tym ran skolonizowanych i zakażonych, zawierający oktenidynę jako substancję czynną, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, wspomagający usuwanie biofilmu, niehamujący procesu gojenia, dobrze tolerowany przez tkanki, przeznaczony do stosowania miejscowego, dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny. | opakowanie handlowe 20 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 4 Preparaty do mycia i kąpieli antyseptycznej skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Wodny preparat, zarejestrowany jako produkt leczniczy, na bazie chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Opakowanie o pojemności 500ml. | Opakowanie handlowe preparatu 500 ml | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 5 Preparaty do higieny jamy ustnej i profilaktyki zakażeń u pacjentów wysokiego ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |  | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |  |
| 1. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa i uszu z zawartością poliheksanidyny. Spektrum działania: bakterie w tym MRSA,VRE,ESBL i grzyby (Candida albicans) w 30 sekund. Opakowanie- tuba zakończona kaniulą. Wyrób medyczny III. | Opakowanie handlowe w postaci tuby o pojemności ok. 30 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans. Wyrób medyczny klasy III . | Opakowanie handlowe preparatu 500 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości oktenidyny, alkoholu i chlorheksydyny, do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie handlowe preparatu gotowego do użycia do higieny jamy ustnej, o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 6 Dezynfekcja i oczyszczanie ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Środek o działaniu antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany. Skład roztworu: Woda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% (elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny). Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe o pojemności 1000 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek o działaniu antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany. Skład roztworu: Woda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% (elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny). Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe o pojemności 500 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrożelowy, służący do oczyszczania, nawilżania i długotrwałego utrzymywania wilgotności w ranie. Umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Jest odpowiedni do stosowania na rany skóry i błon śluzowych. Konserwowany za pomocą NaOCl/HOCl w stężeniu 0,05 – 0,06%. Skład żelu: Woda, podchloryn sodu / kwas podchlorawy w zakresie 0,05 - 0,06 % (elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny), krzemian litowo-magnezowo-sodowy). Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | opakowanie handlowe o pojemności 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 7 Preparat do antyseptycznej ochrony ran (srebro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Preparat w postaci sprayu przeznaczony do miejscowego stosowania na powierzchnię ran, o działaniu ochronnym i antyseptycznym. Tworzący na powierzchni rany cienką warstwę ochronną, ograniczającą kolonizację drobnoustrojów oraz zabezpieczającą ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Zawierający jony srebra lub równoważny składnik o właściwościach antyseptycznych. Przeznaczony do stosowania na rany ostre, pooperacyjne, powierzchowne uszkodzenia skóry oraz drobne urazy. Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na ranę, nie wymagający spłukiwania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu w postaci sprayu o pojemności ok. 125 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 8 Preparaty do antyseptycznego oczyszczania ran (PHMB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Preparat o działaniu antyseptycznym przeznaczony do oczyszczania i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych, o dobrej tolerancji tkankowej, zawierający polihexanidynę (PHMB) lub równoważną substancję czynną. Przeznaczony do stosowania na skórę i w obrębie ran, niepowodujący podrażnień, wspierający proces gojenia. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu o pojemności ok. 250 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat o działaniu antyseptycznym przeznaczony do oczyszczania i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych, o dobrej tolerancji tkankowej, zawierający polihexanidynę (PHMB) lub równoważną substancję czynną. Przeznaczony do stosowania na skórę i w obrębie ran, niepowodujący podrażnień, wspierający proces gojenia. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu o pojemności ok. 1000 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny hydrożel przeznaczony do oczyszczania, nawilżania oraz pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych, w tym ran trudno gojących się. Preparat o działaniu antyseptycznym, wspierający usuwanie zanieczyszczeń oraz biofilmu z powierzchni rany, tworzący wilgotne środowisko sprzyjające procesowi gojenia. Zawierający polihexanidynę (PHMB) oraz substancję powierzchniowo czynną lub skład równoważny. Przeznaczony do stosowania bezpośrednio na ranę, niepowodujący podrażnień, dobrze tolerowany tkankowo. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe sterylnego hydrożelu do ran o pojemności ok. 30 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyrób medyczny w postaci maści do miejscowego stosowania na rany zakażone i niezakażone, przeznaczony do wspomagania procesu gojenia ran ostrych, powierzchniowych i przewlekłych, w tym m.in. ran pourazowych, pooperacyjnych, otarć, pęknięć naskórka, oparzeń, odleżyn, owrzodzeń podudzi oraz ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej; preparat bez zawartości antybiotyków, zawierający biologicznie aktywne składniki pochodzenia naturalnego, w tym kwasy żywiczne oraz lignany, o wielokierunkowym działaniu wspomagającym gojenie i ograniczającym ryzyko rozwoju oporności drobnoustrojów, osadzony na lipofilowym podłożu zapewniającym ochronę rany oraz właściwe nawilżenie i zabezpieczenie skóry wokół rany, odpowiedni do stosowania długoterminowego, również u dzieci powyżej 3. roku życia, konfekcjonowany w tubie umożliwiającej precyzyjne i higieniczne dozowanie. | opakowanie handlowe w formie tuby o pojemności około 30 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 9 Pielęgnacja skóry I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Preparat w postaci kremu przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry z komponentą antyseptyczną. Wspomagający ochronę skóry przed kolonizacją drobnoustrojów oraz wspierający regenerację uszkodzonej lub podrażnionej skóry. Przeznaczony do stosowania na skórę narażoną na uszkodzenia, otarcia, macerację oraz w miejscach zwiększonego ryzyka nadkażeń. Preparat do stosowania miejscowego, dobrze tolerowany przez skórę, odpowiedni do długotrwałego stosowania. Zawierający substancję czynną o działaniu antyseptycznym, bez zawartości alkoholu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu w postaci kremu o pojemności ok. 50 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 10 Pielęgnacja skóry II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Roztwór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych stosowany w profilaktyce i leczeniu odleżyn I stopnia. Produkt zawiera kwasu linolowy, wyciągi roślinne z aloesu i wąkroty azjatyckiej, tokoferole. Wyrób medyczny klasy Iia. | Opakowanie handlowe preparatu w postaci płynnej o pojemności ok. 30 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 11 Wyroby do higieny i pielęgnacji układu moczowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Sterylny wyrób medyczny przeznaczony do płukania pęcherza moczowego u pacjentów z założonym cewnikiem, stosowany w celu wspomagania utrzymania właściwych warunków higienicznych układu moczowego. Preparat zawierający polihexanidynę (PHMB) w stężeniu 0,02% lub substancję równoważną. Pakowany indywidualnie w jałowy worek zabezpieczający, wyposażony w zintegrowany dren z klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówkę kompatybilną z różnymi typami cewników. System całkowicie zamknięty, gotowy do użycia. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Jałowy wyrób medyczny jednorazowego użytku, przeznaczony do płukania pęcherza moczowego, o objętości ok. 100 ml, w systemie zamkniętym, zintegrowany z drenem i uniwersalną końcówką; Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne. | opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny wyrób medyczny klasy IIa, pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, przeznaczony do płukania i pielęgnacji cewnika oraz pęcherza moczowego; preparat w postaci lekko hipotonicznego roztworu o zmniejszonym działaniu drażniącym dzięki zawartości związków magnezu, stosowany w celu zapobiegania krystalizacji fosforanów oraz wspomagania rozpuszczania istniejących zwapnień w cewnikach założonych na stałe; skład obejmuje kwas cytrynowy w ilości 3,23 g oraz tlenek magnezu w ilości 0,38 g; opakowanie jednostkowe o pojemności 100 ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówką z zabezpieczeniem, kompatybilną ze wszystkimi typami cewników; system całkowicie zamknięty, jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia; opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk po 100 ml. Jałowy wyrób medyczny jednorazowego użytku, przeznaczony do płukania cewnika i pęcherza moczowego, o objętości ok. 100 ml, w systemie zamkniętym, zintegrowany z drenem i uniwersalną końcówką; Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne. | opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 12 Mycie wstępne i dezynfekcja manualna narzędzi i sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 |  | 9=7x8 | 10=7+9 | 11 |  |
| 1. | Preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (min. 3), alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. pH około 7,0. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 1%. Wyrób medyczny kl. I | Opakowanie handlowe preparatu w postaci koncentratu do sporządzania roztworu roboczego, o pojemności ok. 2 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, zawierający kompleks enzymów preparat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego przygotowywania narzędzi i endoskopów giętkich do ponownego użytku. Doskonała skuteczność mycia oraz dezynfekcji w krótkim czasie przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2 nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej, cechujący się bardzo wysoką tolerancją materiałową. Skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKI wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocesowania. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV i wirusa vaccinia. Wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu w postaci koncentratu do sporządzania roztworu roboczego, o pojemności ok. 5 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD (substancja czynna kwas nadoctowy) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B, F ( C.albicans, A.niger ), V (polio, adeno, noro, rota, vaccina, BVDV), Tbc (avium, terrae), S (b.subtilis, c.difficile ) w stężeniu 2% czasie do10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego (faza 2 etap 2). Preparat zachowujący stabilność roztworu roboczego przez minimum 36 godz. Wyrób medyczny klasy IIb | Preparat w postaci proszku do sporządzania roztworu roboczego, opakowanie handlowe o masie od 1 kg do 2 kg; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej masie jako równoważne. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD (substancja czynna kwas nadoctowy) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B, F ( C.albicans, A.niger ), V (polio, adeno, noro, rota, vaccina, BVDV), Tbc (avium, terrae), S (b.subtilis, c.difficile ) w stężeniu 2% czasie do10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego (faza 2 etap 2). Preparat zachowujący stabilność roztworu roboczego przez minimum 36 godz. Wyrób medyczny klasy IIb | Preparat w postaci proszku do sporządzania roztworu roboczego, opakowanie handlowe o masie nie mniejszej niż 5 kg; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej masie jako równoważne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |
| Zadanie nr 13 Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka |  | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |  | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |  |
| 1. | Gotowy do użycia roztwór do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, w postaci pianki; Przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG. Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową, w tym powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholi, takie jak ABS, pleksiglas PMMA. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie handlowe preparatu z pompką spieniającą o pojemności ok. 650 - 750 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności jako równoważne. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  |  | suma brutto: |  |  |  |

Zadanie 14 Chusteczki do profesjonalnej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3m-ce. Wyrób medyczny kl. IIA | Pojemnik z tworzywa sztucznego zawierający ok. 200 sztuk chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; pojemnik wielokrotnego użytku, przeznaczony do uzupełniania wkładami. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3m-ce. Wyrób medyczny kl. IIA | Wkład uzupełniający do pojemnika, zawierający ok. 200 sztuk chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; przeznaczony do stosowania w pojemnikach wielokrotnego użytku. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2. Opakowanie typu flow-pack - 100 chusteczek Wyrób medyczny | Opakowanie typu flow pack zawierające chusteczki nasączone preparatem do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; opakowanie jednorazowe, przeznaczone do użytku mobilnego lub punktowego | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 15 Preparat myjący i dezynfekcyjny do myjni dezynfektora ETD – 3

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Preparat myjący (enzymatyczny) do maszynowego, termicznego oraz chemiczno-termicznego mycia wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, fiberoskopów. Posiadający rekomendacje producentów myjni i endoskopów. Płynny w koncentracie. Zawierający enzymy, niejonowe związki powierzchniowo czynne (5 - 15%), inhibitory korozji. Gęstość (20°C): 1,01g/cm3. Neutralny. Wartość pH koncentratu 6,0 - 7,5. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,4 - 0,6% (w zakresie temperatur 35°C - 55°C). Wyrób medyczny kl. I. Pojemność 5L | Kanister 5 L | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego na bazie wodorotlenku potasu i fosforanów, zawierający inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Pojemność 5L | Kanister 5 L | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat chemotermicznego maszynowego przygotowywania giętkich endoskopów do ponownego użycia. Zawierający w składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy (5g w 100g produktu), nadtlenek wodoru. Gęstość (20°C): 1,1g/cm3. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S. Stężenie: 1% w czasie 5 min. Wyrób medyczny. Pojemność 5L | Kanister 5 L | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 16 Preparat myjący i dezynfekcyjny do myjni dezynfektora ETD PREMIUM

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Preparat w postaci płynnego detergentu przeznaczony do automatycznego mycia endoskopów giętkich oraz kanałów endoskopowych w myjniach-dezynfektorach endoskopowych. Skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, w tym białek, tłuszczów i pozostałości biologicznych. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej, bezpieczny dla delikatnych materiałów endoskopowych. Przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach, kompatybilny z systemami dozującymi myjni endoskopowych. Niezawierający aldehydów. Przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w reprocesowaniu endoskopów. Preparat kompatybilny z myjniami-dezynfektorami endoskopowymi Olympus ETD Premium, dopuszczony do stosowania przez producenta urządzenia lub posiadający pisemne potwierdzenie producenta myjni o możliwości stosowania bez utraty gwarancji. | Kanister o pojemności ok. 4–5 litrów, przeznaczony do automatycznego dozowania w myjniach endoskopowych | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci płynnego detergentu enzymatycznego przeznaczony do automatycznego mycia endoskopów giętkich w myjniach-dezynfektorach endoskopowych. Zawierający enzymy umożliwiające skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych, w szczególności białkowych, z powierzchni zewnętrznych oraz kanałów endoskopowych. Przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach, charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Niezawierający aldehydów i fenoli. Kompatybilny z systemami automatycznego dozowania stosowanymi w myjniach endoskopowych. Preparat kompatybilny z myjniami-dezynfektorami endoskopowymi Olympus ETD Premium, dopuszczony do stosowania przez producenta urządzenia lub posiadający pisemne potwierdzenie producenta myjni o możliwości stosowania bez utraty gwarancji. | Kanister o pojemności ok. 4–5 litrów, przeznaczony do automatycznego dozowania w myjniach endoskopowych | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w postaci płynnego aktywatora przeznaczony do stosowania w procesie automatycznego mycia endoskopów giętkich w myjniach-dezynfektorach endoskopowych, stosowany łącznie z detergentem zasadniczym. Preparat wspomagający skuteczność procesu mycia poprzez aktywację składników myjących oraz poprawę usuwania zanieczyszczeń organicznych z kanałów endoskopowych. Przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach, kompatybilny z materiałami endoskopów oraz systemami dozującymi myjni endoskopowych. Do profesjonalnego zastosowania w reprocesowaniu endoskopów. Preparat kompatybilny z myjniami-dezynfektorami endoskopowymi Olympus ETD Premium, dopuszczony do stosowania przez producenta urządzenia lub posiadający pisemne potwierdzenie producenta myjni o możliwości stosowania bez utraty gwarancji. | Kanister o pojemności ok. 4–5 litrów, przeznaczony do automatycznego dozowania w myjniach endoskopowych | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 17 Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego do Centralnej Sterylizatorni

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny Przystosowany do stosowania w centralnym systemie dozowania. Opakowanie 20 L. Wyrób medyczny klasa I | Kanister o pojemności ok. 20 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Dozowanie 1- 10ml/l. Przystosowany do dozowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowanie 25 kg. Wyrób medyczny | Kanister o pojemności ok. 20–25 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące oraz polikarboksylany. Do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Niezawierający oleju parafinowego, alkoholu oraz związków alkoholowych. Dozowanie 0,3 - 1,0 ml/l. Przystosowany do dozowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowanie 20 L. Wyrób medyczny klasa I | Kanister o pojemności ok. 20 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Zawierający 30% alifatycznych węglowodorów. Niezawierający chlorofluorowęglowodorów (CFC). Opakowanie aerozol 0,4 l. Wyrób medyczny klasa I | Opakowanie aerozolowe o pojemności ok. 400 ml; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Dozowanie w etapie neutralizacji 1-2ml/l. pH 3,0-2,5. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Przystosowany do pracy w Centralnym Systemie Dozowania. Wyrób medyczny klasy I | Kanister o pojemności ok. 20 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów: nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Zawierający poniżej 11 g aldehydu glutarowego, słabo aromatyczny, neutralny dla dezynfekowanych przedmiotów. Przystosowany do dozowania w Centralnym Systemie Dozowania.Opakowanie 20 l. Wyrób medyczny klasa II b | Kanister o pojemności ok. 20 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Środek do usuwania osadów ze sterylizatorów, płynny, kwaśny środek do odkamieniania zmywarek i kotłów elektrycznych. Skutecznie usuwający kamień kotłowy i inne osady. Zawierający w swoim składzie kwas fosforowy oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. Do stosowania w stężeniu 1-5 %, a w przypadkach bardzo dużego zabrudzenia w postaci koncentratu. Opakowanie kanister 5 L. | Kanister o pojemności ok. 5 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powodujący utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecanie zastosowanie 1,0%, 15minut.. Opakowanie 5 L. Wyrób medyczny | Kanister o pojemności ok. 5 litrów; Zamawiający dopuszcza opakowania równoważne. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Środek w sprayu do usuwania pozostałości kleju z etykiet i taśm samoprzylepnych. Opakowanie 300 ml. | Opakowanie 300 ml | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący pełne działanie (bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze włącznie z rotawirusami, norowirusami, sporobójcze włącznie z Clostridium difficile) w stężeniu użytkowym 2% w czasie 15 minut. Opakowanie 2 kg. Wyrób medyczny klasy II b | 2 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płynny w postaci sprayu środek do pielęgnacji stali szlachetnej. Odpowiedni także do pielęgnacji zamków, zawiasów i przegubów. Łatwo usuwający odciski palców, smugi oraz plamy. Na bazie czystego oleju parafinowego. Posiadający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, węglowodory alifatyczne (czyste oleje parafinowe), gaz nośny propan/butan. | Opakowanie handlowe o pojemności 400 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mleczko do czyszczenia powierzchni, produkt gotowy do użycia Delikatnie a zarazem skutecznie usuwa nawet uciążliwe pozostałości, nie pozostawiając zarysowań na blatach roboczych i garnkach oraz powierzchniach ze stali nierdzewnej, ceramiki i ceramiki szklanej. | Opakowanie handlowe o pojemności 750 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Testy mycia do myjni ultradźwiękowej przeznaczony do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia w myjniach ultradźwiękoweych. Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C – odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie 40 sztuk. | Opakowanie 40 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfekatorach. Przeznaczone do walidacji i rutynowej kontroli skuteczności procesów mycia. Może być użyty zarówno w myjniach dezyntegratorach do kontroli procesu mycia narzędzi, jak również w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 – załącznik C – odpowiednik nigrazyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną naniesiony na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie 320 sztuk. | Opakowanie 320 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 18 Dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny oparty na 7,9 roztworze nadtlenku wodoru i kwasie askorbinowym przeznaczony do użycia w mobilnych zamgławiaczach NOCOSPRAY, o pełnym spektrum bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym, zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) Badanie 15-799 : Działanie bakteriobójcze: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae. Działanie grzybobójcze, drożdżobójcze: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis. Działanie sporobójcze: Bacillus subtilis. Działanie wirusobójcze: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus. W 99.9% biodegradowalny, nie pozostawia osadów, usuwa uciążliwe zapachy. Opakowanie 1 litr. Produkt biobójczy | opakowanie handlowe o pojemności 1 litra. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 19 Gaziki nasączone alkoholem

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Gotowe gaziki nasączone roztworem 70% alkoholu do dezynfekcji skóry przy skaleczeniach, otarciach i zadrapaniach, a także podczas pobierania krwi, szczepienia czy drobnych zabiegach medycznych i kosmetycznych, przeznaczony do użytku zewnętrznego. Każdy płatek zapakowany w osobne opakowanie, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Opakowanie zbiorcze 50 sztuk | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |

Zadanie 20 Środki dezynfekcyjne do myjki KEN

| Lp | Opis leku | Wymagane opakowanie | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa, kod EAN i producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Produkt myjący do myjni naczyń sanitarnych Płynny, niepieniący się środek myjący; usuwający nawet zaschnięte osady typu resztki mydła i wydalin ludzkich, odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości; kanister 5l o max wysokości 20 cm. | Opakowanie handlowe o pojemności 5L, maksymalna wysokość 20 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma netto: |  |  | suma brutto: |  |  |