SPECYFIKACJA   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  DLA ZESTAWU NR 3.6

1. Aparat USG z funkcją elastografii-1 sztuka

Wykonawca:

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | TAK podać |  |
|  | Jednostka centralna - System USG wyposażony w technologię Transient Elastography do ilościowej oceny sztywności wątroby oraz moduł pomiaru parametru tłumienia do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby | TAK |  |
|  | Uniwersalna głowica pomiarowa do wszystkich typów budowy ciała pacjenta: automatyczne ustawienia pomiarowe dla pacjenta dorosłego, trudnego otyłego, pediatrycznego | TAK |  |
|  | Nasadka biopsyjna na głowicę USG | TAK |  |
|  | Moduł kontroli nacisku głowicy i stabilizacji obszaru pomiaru | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru sztywności wątroby wyrażony w jednostkach kPa i parametru tłumienia wątroby wyrażony w jednostkach dB/m pod kontrolą symultaniczną USG obszaru i głębokości pomiaru w wątrobie. | TAK |  |
|  | Moduł USG color doppler i power doppler | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa do elastografii pulsacyjnej (Transient Elastography) z wizualizacją B-mode do oznaczania stopnia zwłóknienia wątroby i stopnia stłuszczenia wątroby | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa USG typu convex | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy typu LCD dotykowy. Przekątna min. 14" | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie monitorujące zabieg biopsji wątroby | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Moduł USG wyposażony w funkcje obrazowania B Mode, M Mode, Obrazowanie Harmoniczne (THI), | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria z możliwością pracy min. 2 godz. | TAK |  |
|  | Integracja z Systemem PACS – INFINITT – firma Resq-Med Wymagania po stronie aparatu: 1.Licencja na obsługę DICOM C-STORE po stronie aparatu. 2. Licencja na obsługę DICOM MODALITY WORKLIST po stronie aparatu. 3. Konfiguracja usługi DICOM C-STORE na aparacie pod posiadany przez zamawiającego system PACS w zakresie przesyłu badań. 4. Konfiguracja usługi DICOM Query/Retrieve na aparacie pod posiadany przez zamawiającego system PACS, jeżeli aparat to umożliwia. 5. Konfiguracja usługi DICOM MODALITY WORKLIST na aparacie pod posiadany przez zamawiającego serwer DICOM MODALITY WORKLIST. | TAK |  |
|  | Integracja z systemem HIS i RIS firmy GABOS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie antywirusowe: DIACOM, McAfee, Windows Defender | TAK |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe do drukowania wyników | TAK |  |
|  | Aparat diagnostyczny i sprzęt zastępczy na czas przeprowadzanego serwisu lub naprawy w okresie opieki serwisowej | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Dostawa i szkolenie w cenie, certyfikaty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |