
Załącznik nr 8 do SWZ
TABELA WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 
Przedmiot zamówienia objęty gwarancją Zestaw nr ….. 
	Opis warunków


	Warunki wymagane 
	Proponowane warunki*

	Długość okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia oraz na wykonane prace montażowe
	Min 24 miesięcy
	

	Bezpłatne przeglądy w czasie okresu gwarancji na miejscu u Zamawiającego

zgodnie z zaleceniem Producenta
	Zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczną *
	

	Czas reakcji na zgłoszenie usterki 
	do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni  od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin.
	

	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii 
	 max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	

	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii lub dostarczenie sprzętu równoważnego na okres naprawy od czasu zgłoszenia (podczas awarii) – wykonawstwo zastępcze
	max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	

	Przyczyny utraty prawa do gwarancji na uszkodzony podzespół
	tylko potwierdzone w przypadku, gdy  powstaną z wyłącznej winy Zamawiającego
	

	Serwis 
	1. bezpłatne usuwanie awarii wynikających z wad materiałowych i wadliwego montażu

2. części zamienne zastosowane do naprawy równoważne jakościowo do części wymienianej
	

	Dostępność usług serwisowych
telefonicznie, 5 dni w tygodniu dni robocze (pon.- pt.) godz.8-15
	telefonicznie, 5 dni w tygodniu dni robocze (pon.- pt.) godz.8-15
	

	Dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego
	na koszt Wykonawcy
	

	Istotna awaryjność sprzętu, która pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany sprzętu na nowy wolny od wad 
	Jeżeli okres, w którym sprzęt nie może być w pełni użytkowany przez Zamawiającego (liczony od daty zgłoszenia awarii, usterki lub wady do jej usunięcia) przekracza 30% okresu użytkowania ogółem (liczonego od dnia przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego). 
	


* uzupełnia Wykonawca, należy podać ilość przeglądów w czasie trwania gwarancji
1. Siedziba serwisu/serwisów – dokładny adres i nr telefonu
……………………………………………………………………………………………
Uwaga! W przypadku wskazania więcej niż jednego serwisu, należy wskazać który serwis będzie właściwy dla poszczególnych urządzeń/sprzętu.

2. Wszystkie terminy wskazane w tabeli liczone są od momentu zgłoszenia awarii, wad czy usterek Wykonawcy, przy czym w niniejszym dokumencie słowa wada, usterka czy awaria należy traktować jako równoznaczne, gdzie każde z nich odnosi się do wszelkiego rodzaju zakłóceń w normalnym użytkowaniu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, których przyczyna tkwi w dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie/urządzeniu
3. Wraz z upływem okresu gwarancji urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu do menu serwisowego dla urządzeń posiadających takie opcje.

4. Niniejsze Warunki Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego należy traktować jako dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kc, który razem z postanowieniami SIWZ i umowy o udzieleniu zamówienia publicznego określa warunki gwarancji, której Wykonawca udziela Zamawiającemu wraz z podpisaniem umowy. 

[image: image1.emf]

[image: image1.emf]