SPECYFIKACJA   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  DLA ZESTAWU NR 3.1.

1. Leżanka -Stół zabiegowy dwusekcyjny- 10 sztuk

Wykonawca:

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leżanka -Stół zabiegowy dwusekcyjny | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 42-97 cm oraz części plecowej pilotem ręcznym | TAK |  |
|  | Kółka o średnicy 125 mm z centralnym systemem blokowania | TAK |  |
|  | Blat o szerokości 90 cm | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja TRENDELENBURGA | TAK |  |
|  | Dźwignie nożne do elektrycznej regulacji wysokości i części plecowej | TAK |  |
|  | Barierki boczne | TAK |  |
|  | Szyny akcesoryjne | TAK |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta | TAK |  |
|  | Waga pacjenta 300 kg | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | TAK podać |  |
|  | Dostawa i montaż w cenie | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |