SPECYFIKACJA   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  DLA ZESTAWU NR 3.2.

1. Krzesło ewakuacyjne-1 sztuka

Wykonawca:

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | TAK podać |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I | TAK |  |
|  | Spełnia standardy ratownictwa medycznego | TAK |  |
|  | Lekka konstrukcja aluminiowa, wykonana z ogniotrwałego materiału, opcja montowania na ścianie lub przenośna | TAK |  |
|  | Antypoślizgowy uchwyt o regulowanej wysokości ułatwiający rozkładanie, obsługę i kompaktowe przechowywanie krzesła | TAK |  |
|  | Przedni uchwyt do transportu krzesła w górę schodów | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 250 kg, | TAK |  |
|  | Wzmocnione samoregulacyjne gąsienice kontrolujące szybkość opadania na wszystkich rodzajach schodów | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Obrotowe koła przystosowane do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, możliwość zablokowania tylnych kół | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Dostawa i szkolenie w cenie, certyfikaty szkolenia | TAK |  |
|  | W komplecie: 4-punktowe pasy mocujące, wyściełane podparcie głowy, regulowane wyściełane siedzisko, naklejki wskaźnikowe do oznaczania dróg ewakuacyjnych, haki do montażu na ścianie, pokrywa ochronna | TAK |  |