SPECYFIKACJA   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  DLA ZESTAWU NR 3.3

1. Mata bezpieczeństwa- 1 sztuka

Wykonawca:

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | TAK podać |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I | TAK |  |
|  | Spełnia standardy ratownictwa medycznego | TAK |  |
|  | Materiał trudnopalny | TAK |  |
|  | Materiał zewnętrzny nylon z poślizgową warstwą spodnią odporną na zniszczenie, powlekany warstwą poślizgową, ułatwiającą transport po chropowatych bądź nierównych powierzchniach | TAK |  |
|  | Dwa pasy bezpieczeństwa i kieszeń na nogi, do bezpiecznego mocowania osoby ewakuowanej | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min.200 kg, | TAK |  |
|  | Ochronny pokrowiec do przechowywania maty, do montażu na ścianie | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Dostawa i szkolenie w cenie, certyfikaty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |