SPECYFIKACJA   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  DLA ZESTAWU NR 3.4.

1. Aparat  ABI do pomiaru wskaźnika kostka-ramię-1 sztuka

Wykonawca:

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | TAK podać |  |
|  | System diagnostyczny Mesi ABPI MD | TAK |  |
|  | Aparat ABI do pomiaru wskaźnika kostka-ramię z ładowarką | TAK |  |
|  | W zestawie 4 mankiety rozmiar M | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Wózek na kółkach, z magnetyczną podstawką na aparat | TAK |  |
|  | W zestawie 4 mankiety rozmiar L | TAK |  |
|  | Torba medyczna | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Dostawa i szkolenie w cenie, certyfikaty szkolenia | TAK |  |