OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pawilonów gastronomicznych nr 2,3,4 znajdujących się na terenie Bulwarów Wiślanych w Warszawie administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

- Przedmiot zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu remontu pawilonów gastronomicznych nr 2,3,4 znajdujących się na Bulwarach Wiślanych administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy :

Zakres prac został podzielony na 4 części :

- Część 1 - Pawilon 2,

- Część 2 - Pawilon 3,

- Część 3 - Pawilon 4.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY/PODPISANIEM UMOWY ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA NA KAŻDYM Z OBIEKTÓW OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe podłóg, instalacji elektrycznej i sanitarnej

- montaż podłóg

- roboty przygotowawcze do malowania

- malowanie ścian i sufitów

- prace przy dachu w tym oczyszczanie z liści i innych zabrudzeń organicznych oraz drobne naprawy poszycia dachowego

- naprawę barierek zewnętrznych

- malowanie powierzchni zewnętrznych metalowych

- Wykonawca obowiązany jest wykonać powierzone mu roboty budowlane zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, PRZEDMIARACH ROBÓT, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy PB, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego ze strony Zamawiającego.

Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi przy wycenie robót budowlanych. Nieujęcie w przedmiarach jakichkolwiek robót wymaganych w celu prawidłowego wykonania umowy nie zwalania Wykonawcy od ich wykonania i wyceny. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na zasadach zawartych w Projekcie umowy.

Uwaga:

- Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia podał przykładowe nazwy własne to dokonuje wykreślenia tych wszystkich nazw własnych z dokumentacji postępowania, opisu, STWIORB, przedmiarów.

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania wszelkich robót budowlanych
i czynności koniecznych do zrealizowania robót i osiągnięcia celu umowy, choćby nie były wyraźnie wymienione w umowie, jeśli okażą się one konieczne dla prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia okien, ścian przed uszkodzeniem, a także po wykonaniu prac uprzątnięcie otaczającego terenu, itp.

- Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z własnych, zakupionych przez siebie materiałów i urządzeń, w tym również przy użyciu własnych zakupionych przez siebie materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz przy użyciu własnego sprzętu.

- Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o planowanej wizji, oraz uzyskać we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i ryzyko istotne informację, które mogą być istotne do przygotowania ofert.

- Prace winny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz Zasadami Ochrony Środowiska.

- Teren wykonywania prac winien być etapowo zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (wygrodzenie terenu budowlanymi panelami ogrodzeniowymi powierzchni na której będą wykonywane prace remontowe i malarskie oraz nie utrudniać ruchu pieszego w ciągach komunikacyjnych.

- Utrzymanie porządku na terenie realizacji robót oraz utrzymywania na bieżąco w czystości.

- Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji prac norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prowadzoną usługą w tym zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (miejsce poboru energii i wody ustala wykonawca we własnym zakresie)

- Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi zamawiającemu karty charakterystyki i dane techniczne produktów które zostaną zastosowane podczas realizacji Umowy.