## Wykaz urządzeń cz. I
Znak sprawy: 1801-ILZ.260.13.2026 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do OPZ
Załącznik nr 2 do umowy
Usługi przeglądów oraz napraw urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla części I - zakres gwarantowany, prawo opcji I
Lp | Lokalizacja | Nazwa i typ urządzenia | Umiejscowienie (np. nr pokoju, serwerownia, itp.) | Rok produkcji | Ilość urządzeń | Przewidywana ilość konserwcji dla danego urządzenia | ilość konserwacji w okresie trwania umowy | Dane kontaktowe przedstawicieli Zamawiajacego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu ASY7USBCW | pokój 35 | 2006 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu ASY14USBC | pokój 9 | 2006 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu | pok. 20 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu | pok. 32 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu | pok. 33 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu ASY9USCCW | pokój 27 | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu ASY14USBC | pokój 13 (serwerownia) | 2008 | 2 | 2 | 4
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox MHM09 | pokój 15 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox MHM09 | pokój 16 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox MHM30 | pokój 29 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox MHM30 | pokój 30 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox MHM30 | pokój 31 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | kilmatyzator naścienny RS9UA | pokój 14 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | kilmatyzator naścienny RS12UC | pokój 10 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | klimatyzator naścienny RS12UC | pokój 11 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Lennox GHM09NLA | pokój 26 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Fujitsu ASY9USCW | pokój 28 | brak danych | 2 | 1 | 2
| US w Brzozowie ul. Kazimierzowska 1 | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 36 | 2018 | 2 | 1 | 2
2 | US w Dębicy ul. Kolejowa 20 | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 102 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 303 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 305 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 307 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Fujitsu | pokój 219 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Fujitsu | pokój 324 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Fujitsu ASYA30LFC | serwerownia | 2010 | 2 | 2 | 4
| US w Dębicy ul. Kolejowa 21 | Chigo CS-50V36-1B138AE2-W3 | serwerownia | 2018 | 2 | 2 | 4
3 | US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | ROTENSO IMOTO TKV | serwerownia pok.310 III p. | 2019 | 2 | 2 | 4
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | ROTENSO IMOTO | serwerownia pok. 308 | 2019 | 2 | 2 | 4
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Rotenso Ukura 6,0 kw | pokój 201 A | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Rotenso Ukura 2,5 kw | pokój 202 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 204 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 206 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | GREE 1 + 3x KF(32+18x2)G/NA12/18 | pok. 212,214,216 II piętro | 2005 | 4 | 1 | 4
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Tadiran MDAD 762-18H + 2x Tadiran | pok. 110,112 I piętro, | 2005 | 3 | 1 | 3
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Tadiran MTAD7… 24H | sala obsługi podatników. Parter | 2005 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Tadiran MTAD7…24H | sala obsługi podatników. Parter | 2005 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 102 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 104 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 106 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 114 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 116 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pokój 118 | 2016 | 2 | 1 | 2
4. | US w Jaśle ul. Staszica 3 | Fujitsu | pok. 215 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jaśle ul. Staszica 3 | Fujitsu | pokój 218 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Jaśle ul. Staszica 3 | Klimatyzator Fujitsu: 1. jednostka wewnętrzna (ścienny) ASY 18 UBBN 2. jednostka zewnętrzna AOY 18 UNBNL | serwerownia | 2011 | 4 | 2 | 8
| US w Jaśle ul. Staszica 3 | Rotenso Ukura 3,5 kw | pokój 211 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Jaśle ul. Staszica 3 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 217 | 2018 | 2 | 1 | 2
5 | US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fiujitsu | pokój 6 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fiujitsu | pokój 17 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 2 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Chigo CS51H3A-P87AH4 | pokój nr 3 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fujitsu 5 kw | pokój nr 5 a | 2015 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Chigo KFR-35GW/AGX1c | pokój 7 | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Chigo KFR-35GW/AGX1c | Pokój 7 a | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | RS-9UB, Seria E007091 | Pokój 12 | 2004 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | RS-14US, Seria E003081 | Pokój 12 b | 2004 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | RS-14UA | Pokój 16 | 2004 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fujitsu 2,5 kw | pok. 13 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 14 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20 | Fujitsu 2,5 kw | pok. 15 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 21 | Rotenso Ukura | pok. 18 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 21 | MAXA ADVANTIX | Serwerownia Pokój 17a | 2017 | 4 | 2 | 8
6 | US w Lesku, ul. Rynek 1 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 123 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Lesku, ul. Rynek 1 | Sasyo SAP-KR124EHA | Egzekucja pokój 313 | 2006 | 2 | 1 | 2
| US w Lesku, ul. Rynek 1 | Fujitsu | pokój 101 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Lesku, ul. Rynek 1 | Fujitsu | pokój 118 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Lesku, ul. Rynek 1 | Fujitsu | pokój 120 | 2016 | 2 | 1 | 2
7 | US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 1 (sala operacyjna) | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 16 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 15 (sekretariat) | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu 2,5 kw | pok. 23 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Dospel DOS 25 HR-BNHC | pokój 21 | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu ASYA 18LEC | SERWEROWNIA | 2010 | 2 | 2 | 4
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 27 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 28 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 29 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 32 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Fujitsu | pokój 33 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3 | Midea MSR-12HRN1 | pokój 34 | 2014 | 2 | 1 | 2
8 | US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 45 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 46 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Fujitsu 2,5 kw | pok. 47 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Elektra WMN-18 RC | pokój 2 | 1999 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Elektra WMN-18 RC | pokój 5 | 1999 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11 | Elektra WMN-16RC | pokój 64 | 2000 | 2 | 1 | 2
| US w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 2 | Cager&Hunter | pokój 60 (serwerownia) | brak danych | 2 | 2 | 4
9 | US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 21, | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 22 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 28 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 29 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 30 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 31 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 25 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 26 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 27 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Appliance AAC | pokój 35 sekretariat | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S1825 | pokój 7 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S1825 | pokój 9 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S1833 | pokój 6 | 2010 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S1332 | pokój 17 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S1332 | pokój 20 | 2011 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 42 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 44 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 49 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 50 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 51 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu | pokój 52 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S3325 | pokój 46 | 2014 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S3325 | pokój 45 | 2014 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S3325 | pokój 47 | 2014 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S3325 | pokój 48 | 2014 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | ZIBRO S3325 | pokój 3 | 2014 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | AUS-12H53R15OL17(a6) | pokój 23 | 2009 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Fujitsu ASYG24LF/AOYG24LF | pokój 36 SERWEROWNIA | 2012 | 2 | 2 | 4
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 40 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 35 NUS | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 57 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Mielcu, ul. Żeromskiego 13 | Galanz AUS-12H53C32F02 (Zestaw 4+1) jednostki) | pokój 1, 1A | 2006 | 5 | 1 | 5
10 | US w Przemyślu, ul. Lwowska 9A | Fuji Elctric: RSA-07/LACM, RSA-09/LACM, RSA-12/LACM, RSA-14/LACM, RSA-18/LACM ROA-18LAT3, ROA-24LAT3, AOY-18UNBNL,AOY- 7USBC, ROZ18LBC. GENEROL IR CONDITIONER: ASG24UBBN, Daikin: FT45GAV1B 2902396c ROA-18LAT3, ROA-24LAT3, AOY-18UNBNL,AOY- 7USBC, ROZ18LBC, (jednostka wewnętrzna 59 szt, Jednostka zewnętrzna 27 szt) | pokój 100,101,102,103, 104,105,106,107, 108,109,110, Przy kasie US, Sala Obsługi Podatnika, 201,202,203,204, 205,206 ,207,208, 209,210, 211,212,213, 215,301,302, 303,304, 305,306,307,308, 309,310,311,312, 313,314,315,316, 401,402,403,404, 405,406,407,408, 409,410,411,412, 413,414,415,416 | 2008, 2009, 2010 | 86 | 1 | 86
| US w Przemyślu, ul. Lwowska 9A | Rotenso Ukura 5,0 kw | pokój 117 archiwum NIP | 2018 | 2 | 1 | 2
11 | US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Carrier multi typ 38GL2M48G + 1 jednostki wewnętrzne kasetonowe typ 40KMC024N | pok. 112 (sala obsługi) + DACH | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Carrier multi typ 38GL2M36G + 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe typ 40KMC18N, | pok. 321 (sala konferencyjna) +DACH | 2007 | 3 | 1 | 3
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Carrier multi typ 38GL2M24G + 1 jednostka wewnętrzne kasetonowe typ 40KMC012N | pok. 208 (informatyk) +DACH | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Carrier multi typ 38GL2M24G + 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe typ 40KMC012N | pok. 319, 320 (sekretariat, Naczelnik) +DACH | 2007 | 3 | 1 | 3
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Kaisai MSR1-12HRN1-QC2 + jednostka wewnętrzne Kaisai Split Type Air Conditioner KSR1-12HRN | korytarz II p. (księgowość) +DACH | 2012 | 4 | 1 | 4
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator LG-S18AW U50 + jednostka wewnętrzna LG Neo Plasma | pok. 220 +DACH | 2012 | 2 | 1 | 2
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Chigo CS-25H3A-M87AY1A + jednostka wewnętrzna Chigo | pok. 104, 105 (egzekucja) + ŚCIANA wys. ok. 3m | 2010 | 4 | 1 | 4
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator Midea MSR-09HRN1-C + jednostka wewnętrzna Midea Split Air Conditioner | korytarz I p. + DACH | 2014 | 8 | 1 | 8
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Klimatyzator fujitsu AOYG09LLCE + jednostka wewnętrzna fujitsu ASYG09LLCE | korytarz II p. (kontrola) +DACH | 2017 | 4 | 1 | 4
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 14 | Centrala nawiewna podwieszana VTS CLIMA typ CY-P1/DHWD/7-7/7-7 Vn=1000m3/h. | pok.112 , 321 (sala obsługi, sala konferencyjna) UWAGA: trudny dostęp do centrali p.321 - klatka schodowa - sufit podwieszany | 2007 | 2 | 1 | 2
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Chigo CS-51V3G-1D169AE2-W3 | serwerownia pok. 209 | 2019 | 2 | 2 | 4
| US w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12 | Wentylator dachowy typ DAs – 200/900/P2 | DACH - pok. 107,112, 214, 321 (archiwum NIP, sala obsługi, archiwum gł. , sala konferencyjna) | 2007 | 4 | 1 | 4
12 | I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Fujitsu | sala obsługi parter | 2016 | 4 | 1 | 4
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Fujitsu | pokój 110 | 2016 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Fujitsu | pkój 205 | 2016 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 21 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 15 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 13 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 11 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 10 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-09 | pokój 12 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-12 | pokój 20 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-12 | pokój 109 | 2007 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | CALDO CTH-12 | pokój 107 | 2007 | 2 | 1 | 2
0
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Zelmer SZ09H | pokój 116 | 2010 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Zelmer SZ12H | pokój 114 | 2010 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | KAISAI KSRU-09HRD | pokój 112 | 2013 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | AFG wewnętrzny o mocy 7tyś Btu/h | pokój 7 | 1999 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Multusplit KF GW/12-3+1 | pokój 210,209,211 | 2007 | 4 | 1 | 4
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Chigo CS-50V3G-1B1388AEZ-W3 | pokój 221 | brak danych | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | GREE Multusplit KF GW/12-3+1 +GRE KFC32X18X2G/NA12(18) | pokój 107A,106,105 | 2007 | 3 | 1 | 3
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Ukura 3,5 kw | pokój 111 | 2018 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Ukura 3,5 kw | pokój 117 | 2018 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Ukura 5,0 kw | pokój 307 sala szkoleniowa | 2018 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Ukura 2,0 kw | pokój 314 | 2018 | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Rotenso | pokój 219 | brak danych | 2 | 1 | 2
| I US w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42 | Fujitsu RS18UC/ROP-18UB | pokój Nr 21 , I piętro - serwerownia | 2009 | 2 | 2 | 4
13 | US w Stalowej Woli, ul. Metalowców 6 | Fujitsu AWY 18 UBBJ | Pokój 16 - serwerownia | 2005 | 2 | 2 | 4
14 | US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6 | Wirpoll AMC993 | pokój nr 8 | 2008 | 2 | 1 | 2
| US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 7 | Maxa 5,2 kw | (serwerownia) | 2018 | 4 | 2 | 8
| US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6 | Fujitsu | pokój 14 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6 | Fujitsu | pokój 21 a | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6 | Fujitsu | pokój 21b | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6 | Fujitsu | pokój 22 | 2016 | 2 | 1 | 2
15 | US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Rotenso Ukura 2,0 kw | pokój 204 | 2018 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 205 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 301 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 302 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 303 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 304 A | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 304 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1 | Fujitsu | pokój 306 | 2016 | 2 | 1 | 2
16 | II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Rotenso 7 kw | zaplecze Sali operacyjnej | 2020 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2+1 Multi Split | sekretariat, 1A | 2015 | 3 | 1 | 3
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multusplit DAIKIN INDUSTRIES RXN 25 KEV 18 | ZEWNĘTRZNY STOJACY NA DACHU BUDYNKU | 2011 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit DAIKIN INDUSTRIES RXN35 KEV 1B | ZEWNĘTRZNY STOJĄCY NA DACHU BUDYNKU | 2011 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit DAIKIN - OZNAKOWANIE NIECZYTELNE | ZEWNĘTRZNY STOJĄCY NA DACHU BUDYNKU | 2010 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit ROM FM25AHLG (A4UW246FAO) | ZEWNĘTRZNY STOJĄCY NA WYSOKOŚCI I PIĘTRA BUDYNKU | 2010 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit LG MPS VARIABLE | ZEWNĘTRZNY, NAŚCIENNY - WYSOKOŚĆ II PIĘTRA | 2007 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit LGMU4M25(A4UW246FA5) | ZEWNĘTRZNY, NAŚCIENNY NA WYSOKOSCI III PIĘTRA | 2010 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit ROM LG FM 25AM (A4UW246 FAO) | ZEWNĘTRZNY NAŚCIENNY NA WYSOKOSI I PIETRA | 2007 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Multisplit MU3M19LG(A3UW18GFAO) | ZEWNĘTRZNY NAŚCIENNY NA WYSOKOŚCI I PIETRA | 2014 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG(AMNH12GD4LO) WEWNĘTRZNE ŚCIENNE | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 313-315 | 2010 | 4 | 1 | 4
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2+1 Multi Split | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 316-317 | 215 | 3 | 1 | 3
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 19 | Fujitsu 2+1 Multi Split | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 316-318 | 215 | 3 | 1 | 3
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 20 | Fujitsu | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 316-319 | 215 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG(AMNH09GD4LO) | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 306,309 | 2010 | 4 | 1 | 4
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG (AMNH07GD4LO) | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 307,308 | 2010 | 3 | 1 | 3
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZA LG(AMNH09GD4LO) | WEWNĘTRZNY NAŚCIENNY POKOJE 108,109,111,112 | 2007 | 5 | 1 | 5
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG(MS 18AH) | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKÓJ 117 | 2007 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG(MS12AH) | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKÓJ NR 116 | 2007 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG 12 CD4 | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKÓJ 115 | 2007 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LGMS07AH | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKOJE 13,114, | 2007 | 4 | 1 | 4
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | NEOPLAZMA LG(MS09AH) | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKÓJ NR 106, 107 | 2007 | 3 | 1 | 3
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | DAIKIN FTXN35KEV1B | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY POKO 101 (serwerownia) | 2011 | 8 | 2 | 16
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | FUJITSU ASYA24LCC | WEWNĘTRZNY ŚCIENNY PIWNICA ups | 2005 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 207 | 2016 | 4 | 1 | 4
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 208 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 214 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 215 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 216 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 217 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 218 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu | pokój 405 | 2016 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 202 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 203 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2,0 kw | pok. 205 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 2,5 kw | pok. 310 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 402 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 403 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 404 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 406 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 407 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 408 | 2017 | 2 | 1 | 2
| II US w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18 | Fujitsu 3,5 kw | pok. 409 | 2017 | 2 | 1 | 2
17 | US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu AOY-9UFCC / ASY-9USCCW | pokoje nr 15, nr 16, nr 17 | 2011 | 6 | 1 | 6
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu AOY-12USCC / ASY-12USCCW | pokój nr 13 | 2012 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu AOY-7USNC / ASY-7USBCW | pokój nr 10 | 2009 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu AOY-7USNC / ASY-7USBCW | pokój nr 10a | 2009 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu | pokój 25 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu | pokój 26 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu | pokój 29 | 2016 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu 2,0 kw | pok. 27 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu 2,0 kw | pok. 28 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu 2,0 kw | pok. 30 | 2017 | 2 | 1 | 2
| US w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B | Fujitsu AOY-12USCC / ASY-12USCCW | pokoje: nr 2 (Sala Obsługi Bieżącej - 2 szt.), nr 14, nr 18, nr 31 | 2009 | 10 | 1 | 10
18 | PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | MIDEA/MSR-09HRN1 | 402 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | MIDEA/MSR-09HRN1 | 404 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | MIDEA/MSR-09HRN1 | 405 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | MIDEA/MSR-09HRN1 | 403 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-25-V3A-VB138AY4C | 301 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-25-V3A-VB138AY4C | 302 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-25-V3A-VB138AY4C | 303 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-25-V3A-VB138AY4C | 304 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-25-V3A-VB138AY4C | 305 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-35-V3A-M87AY4T | 408 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | CHIGO/CS-35-V3A-1C169AY4J | SERWEROWNIA 204 A | brak danych | 2 | 2 | 4
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 401 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 308 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 203 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 202 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 201 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | Rotenso 2,6 kw | 201 Kasa | 2020 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 206 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 101 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 102 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 103 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 104 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 105 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | 109 | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | ŚWIETLICA | 2016 | 2 | 1 | 2
| PUCS Jasło ul. 3-go Maja 30 | HAIER /AS09TA2HRA | ŚWIETLICA | 2016 | 2 | 1 | 2
19 | PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Sanyo /SAP-KR124EHA/SAP-CR124EHA | pok 101 | 2007-10-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Sanyo /SAP-KR124EHA/SAP-CR124EHA | pok 103 | 2007-10-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 201 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Fujitsu 5 kw | pok 203 | 2015-01-01 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 104 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 204A | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 204 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 205 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 206 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 207 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 208 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 209 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-09HRDN1 | pok 211 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Fujitsu 5 kw | pok 217 | 2015 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Midea/MSR-12HRDN1 | pok 106 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Krośnie ul. Pużaka 18 | Fuji /RSG18LFCA | serwerownia pok nr 12 | 2014-07-31 | 2 | 2 | 4
20 | OC Krosno ul. Tysiąclecia 38 | Fuji /RSG14LECA | serwerownia | brak danych | 2 | 2 | 4
21 | PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Samsung AR12JSFPEWQNZE | pok. 102 | 2015 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Rcool TAC 18 | pok. 107 | 2012 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Split Rcool TAC 12 | pok. 4 | 2007 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Ukura 2,0 kw | pok. 17 | 2018 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Ukura 2,0 kw | pok. 19 | 2018 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Zaciszna 4 | Ukura 2,0 kw | pok. 119 | 2018 | 2 | 1 | 2
22 | PUCS OC w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2A | Fujitsu Multi split 3+1 | pok. 108,201 | 2015-01-31 | 4 | 1 | 4
| PUCS OC w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2A | Chigo inverter | serwerownia | 2011-01-31 | 2 | 2 | 4
| PUCS OC w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2A | Airwell /AWSI-PNX018-N-11/AWAV-YBD018-H-11 | sala konf | 2011-01-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2A | Rotenso INVERTER TYPERG57A6/B6EF | 208 | 2011-02-01 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2A | Airwell /AWSI-PNX018-N-11/AWAV-YBD018-H11 | pok. 103,205 | 2011-01-31 | 4 | 1 | 4
23 | PUCS OC w Dębicy ul. Transportowców 5 | York YKJB12FS-BAR | pokój nr 1 | brak danych | 2 | 1 | 2
|  | York YKJB12FS-BAR | pokój nr 2 | brak danych | 2 | 1 | 2
|  | York YKJB12FS-BAR | pokój nr 3 | brak danych | 2 | 1 | 2
|  | KAISAI/KFV-12HRF | serwerownia | brak danych | 2 | 2 | 4
|  | Zibro | 129 |  | 1 | 1 | 1
24 | PUCS OC w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pok. 200 | 2017 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A | Fujitsu | pok. 201 | 2017 | 2 | 1 | 2
25 | PUCS OC w Korczowej | Chigo/CS-35V3A-MC127AY41 | szlaban przywóz | 2015-08-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Korczowej | Chigo CS 51V3A | serwerownia - wywóz (tax free) | 2005-12-31 | 2 | 2 | 4
| PUCS OC w Korczowej | Fujitsu/AWY17LSAZ/AOY17LSAWC | waga wywóz +waga tzw. "mała" | 2005-12-31 | 4 | 1 | 4
| PUCS OC w Korczowej | Fujitsu/AWY17LSAZ/AOY17LSAWC | serwerownia przywóz (pasy) | 2005-12-31 | 2 | 2 | 4
26 | III Mobilny Referat Realizacji w Barwinku | Rotenso Ukura 2,0 kw | Barwinek 38-450 Dukla p. 128 | 2018 | 2 | 1 | 2
| III Mobilny Referat Realizacji w Barwinku | Fujitsu | Barwinek 38-450 Dukla p. 121 | 2018 | 2 | 1 | 2
27 | PUCS OC w Przemy ślu ul. Kamienny Most | LG/S18AHP (AS-H186TLMO) | serwerownia | brak danych | 2 | 2 | 4
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 6 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok. 6a | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok. 7A kierownik | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 8 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok. 7 sekretariat kierownika | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | kasa | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Midea /MSR-09HRDN1 | pokój 5 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | Fujitsu/ASY30LBA-W/AOY30LMAL | pok 4 | 2005-12-31 | 2 | 1 | 2
29 | PUCS w Przemyślu ul. Katedralna 3A | Haier/AS092AMNAA (HSU-09CA03/R1) | serwerownia | 2003 | 2 | 2 | 4
|  | Fujitsu Multi Split 2+1 | korytarz | 2015 | 3 | 1 | 3
|  | Fujitsu Multi split 3+1 | 21,22,23A | 2015 | 4 | 1 | 4
30 | PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Fujitsu | pok. 123 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | klimatyzator sufitowy | pok. 145 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Toschiba RAS-B10J2KVG-E | pokój 321 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Klimatyzator Rotenso I35XiR14, I35XO14 | pokój 414 | brak danych | 4 | 1 | 4
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | FUJI/RSG09LECA/ROG09LEC | pokój Ivp pokój 521 | 2012-10-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | FUJI/RSQ09LECA/ROG09LEC | laboratorium p. 171 | 2013-06-30 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Fujitsu/ASHA30LFC/AOHR30LFT | pom telefoniczne p 15 | 2011-01-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | DAIKIN /FTKS71EV1B | pok 15 | 2006 | 2 | 1 | 2
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale wyciągowo - nawiewowe | pokój 147, 014, korytarz obok p. 114, 119 | brak danych | 4 | 1 | 4
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | korytarz przy 117 (obok dużej Sali) | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | korytarz przy 117 (obok dużej Sali) | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | laboratorium obok151 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | laboratorium obok152 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | laboratorium obok153 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | laboratorium obok 171 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | akwariuum obok 145 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | wentylarornia 014 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Centrale sterujące wywienwnikami | piwnica obok 05 | brak danych | 1 | 1 | 1
| PUCS w Przemyślu ul. Sielecka 9 | Digestorium - szafy wyciagowe (laboratoryjne) z własnym systemem wywiewnym | pokój 152, 153 | brak danych | 2 | 1 | 2
31 | PUCS OC Kolejowy w Medyka -Przemyślu | Fujitsu /AOY17LSAWC/AWY17LSAZ | Medyka Kolej | 2005-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC Kolejowy w Medyka -Przemyślu | Fujitsu /AOY18WNBNL/ASY18UBB | Medyka Kolej | 2005-12-31 | 2 | 1 | 2
32 | MW Werchrata, 37-625 Budomierz | Fujitsu LFCA 18 | Werchrata seerwerownia | 2019 | 2 | 1 | 2
33 | PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Chigo R26 X:r14 | pok. 102 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Fujitsu ASYG24LFCC 7 Kw | serwerownia | 2020 | 2 | 2 | 4
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 15 | ELEKTRA JED12/ELSI-JED 012-N12 | sala konferencyjna Ip | 2012-08-01 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 101 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 103 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Rotenso pokój rewidentów | pok 104 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 105 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 202 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 203 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 205 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 208 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 209 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 302 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 303 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 405 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea /MSR-09HRDN1 | pok 404 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea/MSR-12HRDN1 | sekretariat Ip Naczelnik | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea/MSR-12HRDN1 | pokój 107 sekretariat | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUSC Przemyśl Del/ Rzeszów ul. Przemysłowa 14 | Midea/MSR-12HRDN1 | pok 210 | 2012-12-31 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 | CHIGO/KFR-25GW/AGX1C | kasa parter | 2007-11-30 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 | CHIGO/KFR-25GW/AGX1C | pokó 02 parter | 2007-11-30 | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 | Fugitsu ASYG09LLCE | 406 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 | Fugitsu ASYG09LLCE | 408 | brak danych | 2 | 1 | 2
| PUCS OC w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14 | Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepła typu KC: KCX1 1200/EC | Piwnica (szatnia damska) | 2016 | 2 | 1 | 2
| RAZEM: |  |  |  | 856 | 376 | 918