Załącznik nr 3 do umowy (dla części II)

Dnia ..........................

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KLIMATYZACJI

sezon: grzanie / chłodzenie

Numer zlecenia/umowy: ..........................................

Urządzenie podlega wpisowi do CRO:  TAK/NIE – jeśli tak, wypełnić cześć D.

Zleceniobiorca:                                                                                  Zleceniodawca:

……………………………………………………….                                           ……………………………………………………….

……………………………………………………….                                           ……………………………………………………….

……………………………………………………….                                           ……………………………………………………….

Część A – dane jednostek

- jednostka wewnętrzna

| Producent | Model | Numer seryjny | Gwarancja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |

- jednostka zewnętrzna

| Producent | Model | Numer seryjny | Rodzaj czynnika | Gwarancja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |

Część B – Parametry pracy układu

| Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura chłodzenie | C |  |  |  |
| Temperatura grzanie | C |  |  |  |
| Drożność odprowadzania kondensatu | TAK |  | NIE |  |
| Pompka skroplin w układzie | TAK |  | NIE |  |
| Marka pompki |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie statyczne |  | bar |  |  |  |
| Ciśnienie grzanie |  | bar |  |  |  |
| Ciśnienie chłodzenie |  | bar |  |  |  |
| Ubytek czynnika |  | TAK |  | NIE |  |
| Rodzaj agregatu |  |  |  |  |  |

Część C – zakres wykonanych czynności serwisowych

| Czyszczenie skraplacza |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czyszczenie parownika |  | TAK |  | NIE |
| Odgrzybianie parownika |  | TAK |  | NIE |
| Sprawdzenie stanu izolacji elektr. |  | TAK |  | NIE |
| Sprawdzenie stanu obudowy agregatu |  | TAK |  | NIE |
| Czyszczenie filtrów |  | TAK |  | NIE |
| Zalecane nowe filtry |  | TAK |  | NIE |
| Udrożnienie odprowadzenia kondensatu |  | TAK |  | NIE |
| Czyszczenie pompki skroplin | TAK |  | NIE |  |
| Uzupełnienie izolacji układu freonu | TAK |  | NIE |  |
| Uzupełnienie czynnika | TAK |  | NIE |  |
| Dodatkowe czynności |  |  |  |  |
|  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | TAK |  |
|  |  |  | TAK |  |

Część D – urządzenie podlegające wpisowi do CRO

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czynnik chłodniczy |  |
| 2 | Ilość czynnika w kg |  |
| 3 | Ekwiwalent na CO2/kg |  |
| 4 | Ekwiwalent na CO2/ilość czynnika |  |

Przeprowadzono próbę szczelności:

Azotową – TAK / NIE z wynikiem POZYTYWNYM / NEGATYWCZYM

Wizualną – TAK / NIE z wynikiem POZYTYWNYM / NEGATYWNYM

UWAGI I ZALECENIA:

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Część E – zalecane dodatkowe prace serwisowe *

| Lp. | Czynność serwisowa |
| --- | --- |

Uwagi: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

…………………………..                                                                                          ….................................

Podpis serwisanta                                                                                           Podpis zleceniodawcy