## Arkusz
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45232460-4 |  |  |  |  | Roboty sanitarne
| 45231110-9 |  |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
|  | NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  |  | Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Dąbrowa
|  | ADRES INWESTYCJI: |  |  |  |  | dz. nr 176/2 obr. Dąbrowa, Pawlikowice 82 gm. Dłutów
|  | NAZWA INWESTORA: |  |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolumna
|  | ADRES INWESTORA: |  |  |  |  | ul. Leśników Polskich 1C, 98-100 Łask
| BRANŻE: | [6 empty] | Sanitarna
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  |  |  |  | Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 |  |  |  |  | Instalacja ogrzewania
1.1.1 |  |  |  |  | Kotłownia
1 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0503-01 |  | Kocioł na pellet 10kW |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
2 d.1.1.1 |  |  | kalk. własna |  | Komin O140, wysokość komina 8,4m, zachować wymagane odległości wg PN-B-10425:1989 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
3 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0506-02 |  | Bufor ciepła 300dm3 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
4 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0506-01 |  | Naczynie wzbiorcze c.o. N80 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
5 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0506-02 |  | Zasobnik cwu 200dm3 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
6 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0506-01 |  | Naczynie wzbiorcze c.w.u. D18 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
7 d.1.1.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 |  | Zawór bezpieczeństwa c.o. 1/2" 3bar |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
8 d.1.1.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 |  | Zawór bezpieczeństwa 1/2" 6bar |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
9 d.1.1.1 |  |  | kalk. własna |  | Grupa mieszająca |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
10 d.1.1.1 |  |  | kalk. własna |  | Zabezpieczenie termiczne kotła |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
11 d.1.1.1 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompa obiegowa 25-40 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
12 d.1.1.1 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompa ładująca zasobnik c.w.u. 25-40 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
13 d.1.1.1 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompa cyrkulacyjna 15-40 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
14 d.1.1.1 |  |  | KNR 7-08 0103-02 |  | Elementy automatyki: czujnik temperatury zewnętrznej, moduł internetowy, moduł rozszerzający |  |  |  | ukł. | 1 | 0 | 0
15 d.1.1.1 |  |  | KNR 7-08 0103-02 |  | Czujnik temperatury c.o. / cw.u. |  |  |  | ukł. | 2 | 0 | 0
16 d.1.1.1 |  |  | KNR 7-08 0103-02 |  | Termostat pokojowy |  |  |  | ukł. | 1 | 0 | 0
17 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-01 |  | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
18 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawory odcinające o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  | szt. | 10 | 0 | 0
19 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawory zwrotne o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
20 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawór 3-drogowy z siłownikiem |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
21 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-01 |  | Zawór spustowy |  |  |  | szt. | 3 | 0 | 0
22 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-01 |  | Filtry skośne do wody o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
23 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0408-03 |  | Filtry skośne do wody o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
24 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-20 0312-05 |  | Manometry z rurką syfonową |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
25 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-20 0312-01 |  | Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
26 d.1.1.1 |  |  | KNR 2-15 0112-01 |  | Automatyczny odpowietrznik |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
1.1.2 |  |  |  |  | Prace instalacji c.o., c.w.u. oraz z.w.u.
27 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-13 0127-01 analogia |  | Rurociągi typu PE-RT/Al/PE-RT o śr. 16 x 2,0 mm |  |  |  | m | 340 | 0 | 0
28 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-13 0127-01 analogia |  | Rurociągi typu PE-RT/Al/PE-RT o śr. 20 x 2,0 mm |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
29 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-13 0127-02 analogia analogia |  | Rurociągi typu PE-RT/Al/PE-RT o śr. 32 x 3,0 mm - rura 32 x 3.0 mm - 15 mb - rura 26 x 3.0 mm - 10 mb |  |  |  | m | 25 | 0 | 0
30 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-34 0101-01 |  | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm |  |  |  | m | 340 | 0 | 0
31 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-34 0101-01 |  | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
32 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-34 0101-19 |  | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm |  |  |  | m | 25 | 0 | 0
33 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0209-01 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CV11 o wys. 600 mm i dł. 400 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 3 | 0 | 0
34 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0209-01 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CV11 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 6 | 0 | 0
35 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0209-01 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CV11 o wys. 600 mm i dł. 900 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
36 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0209-02 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 7 | 0 | 0
37 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0209-05 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dł. 1100 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
38 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0213-04 |  | Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 400 mm i wys. do 714 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
39 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0213-07 |  | Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 900 mm i wys. do 1134 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
40 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0213-09 |  | Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 500 mm i wys. do 1470 mm, montaż grzejników na ścianie |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
41 d.1.1.2 |  |  | KNR-W 2-15 0412-02 |  | Zawór odcinający kątowy do grzejnika dolnozasilanego 15 mm |  |  |  | szt. | 18 | 0 | 0
42 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0215-01 |  | Głowice termostatyczne |  |  |  | kpl. | 18 | 0 | 0
43 d.1.1.2 |  |  | KNR-W 2-15 0412-02 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego 15 mm |  |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
44 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0215-01 |  | Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego 15 mm |  |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
45 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0219-02 |  | Szafki rozdzielaczowe natynkowe; ilość sekcji 5 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
46 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0219-03 |  | Szafki rozdzielaczowe natynkowe; ilość sekcji 7 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
47 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0219-04 |  | Szafki rozdzielaczowe natynkowe; ilość sekcji 10 |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
48 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0231-01 |  | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe |  |  |  | m | 345 | 0 | 0
49 d.1.1.2 |  |  | KNR 0-35 0231-02 |  | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa |  |  |  | m | 345 | 0 | 0
1.1.3 |  |  |  |  | Prace budowlane
50 d.1.1.3 |  |  | KNNR 5 1207-10 |  | Wykucie bruzd dla rur 15 mm w betonie |  |  |  | m | 280 | 0 | 0
51 d.1.1.3 |  |  | KNNR 5 1208-05 |  | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej piasek do betonów |  |  |  | m3 | 2.8 | 0 | 0
52 d.1.1.3 |  |  | KNR-W 2-02 2008-03 |  | Okładziny z OSB na ścianach/stropach |  |  |  | m2 | 12 | 0 | 0
1.2 |  |  |  |  | Instalacja kanalizacji
1.2.1 |  |  |  |  | Prace instalacji kanalizacji
53 d.1.2.1 |  |  | KNR-W 2-18 0511-04/03 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka i zasypka |  |  |  | m3 | 0.12 | 0 | 0
54 d.1.2.1 |  |  | KNR-W 2-15 0203-03 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50,110, 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - PVC 50 - 5 mb - PVC 110 - 25 mb - PVC 160 - 15 mb |  |  |  | m | 45 | 0 | 0
55 d.1.2.1 |  |  | KNR-W 2-15 0216-02 |  | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
1.2.2 |  |  |  |  | Prace budowlane
56 d.1.2.2 |  |  | KNNR 5 1207-16 |  | Wykucie bruzd dla rur 110 mm w betonie |  |  |  | m | 3 | 0 | 0
57 d.1.2.2 |  |  | KNNR 5 1208-05 |  | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |  |  |  | m3 | 0.06 | 0 | 0
1.3 |  |  |  |  | Instalacja wentylacji
58 d.1.3 |  |  | KNR 2-17 0122-02 |  | Kanał nawiewny O160 typu „Z” - przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 160 mm |  |  |  | m2 | 2.83 | 0 | 0
59 d.1.3 |  |  | KNR 2-17 0147-01 |  | Kanał nawiewny O160 typu „Z” - Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm |  |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
1.4 |  |  |  |  | Montaż urządzeń sanitarnych - biały montaż
60 d.1.4 |  |  | KNR-W 4-02 0224-04 analogia |  | Montaż ustępu z miską porcelanową z automatem spłukującym oraz deską ustępową wolnoopadającą. |  |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
61 d.1.4 |  |  | KNR-W 4-02 0220-02 analogia |  | Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, baterią umywalkową oraz szafką umywalkową. |  |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
62 d.1.4 |  |  | KNR-W 4-02 0222-02 |  | Montaż wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego wraz z baterią wannową, syfonem i obudową. |  |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
63 d.1.4 |  |  | KNR-W 4-02 0222-03 |  | Montaż brodzika lub basenu natryskowego wraz z baterią prysznicową i syfonem. |  |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
64 d.1.4 |  |  | KNR 0-35 0123-02 |  | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych |  |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
65 d.1.4 |  |  | KNR 2-15 0220-04 analogia |  | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych nierdzewnych na ścianie wraz z baterią zlewozmywakową i syfonem |  |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00
Wartość podatku VAT 0,00
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT 0,00