## Arkusz
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45300000-0 |  |  |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach
| 45310000-3 |  |  |  |  | Roboty instalacyjne elektryczne
| 45311000-0 |  |  |  |  | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
| 45311100-1 |  |  |  |  | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
| 45311200-2 |  |  |  |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
| 45315600-4 |  |  |  |  | Instalacje niskiego napięcia
| 45317000-2 |  |  |  |  | Inne instalacje elektryczne
| 45317300-5 |  |  |  |  | Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
|  | NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  |  | Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Dąbrowa
|  | ADRES INWESTYCJI: |  |  |  |  | BUDYNEK LEŚNICZÓWKI nr inw. 110/058; dz. nr 176/2 obr. Dąbrowa, Pawlikowice 82 gm. Dłutów
|  | NAZWA INWESTORA: |  |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolumna
|  | ADRES INWESTORA: |  |  |  |  | ul. Leśników Polskich 1C, 98-100 Łask
|  | BRANŻA: |  |  |  |  | Elektryczna
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis |  |  | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  |  |  |  | Rozdzielnice
1 d.1 |  |  | KNNR 5 0404-02 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TM |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
2 d.1 |  |  | KNNR 5 0404-02 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TL |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
3 d.1 |  |  | KNP 18 1301-01.02 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól |  |  | szt | 2 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Trasa kablowa
4 d.2 |  |  | KNNR 5 1209-10 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu |  |  | otw. | 8 | 0 | 0
5 d.2 |  |  | KNNR 5 1209-01 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu |  |  | otw. | 8 | 0 | 0
6 d.2 |  |  | KNR 5-08 0101-04 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym |  |  | m | 100 | 0 | 0
7 d.2 |  |  | KNR 5-08 0110-01 |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach |  |  | m | 100 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Instalacja gniazd wtyczkowych
8 d.3 |  |  | KNNR 5 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy- kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym |  |  | szt. | 68 | 0 | 0
9 d.3 |  |  | KNNR 5 0304-03 |  | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgałęźna p/t |  |  | szt. | 136 | 0 | 0
10 d.3 |  |  | KNNR 5 0308-02 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  | szt. | 63 | 0 | 0
11 d.3 |  |  | KNNR 5 0308-05 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  | szt. | 5 | 0 | 0
12 d.3 |  |  | KNNR 5 0203-02 |  | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciągane do rur |  |  | m | 100 | 0 | 0
13 d.3 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x2.5 p.t. |  |  | m | 476 | 0 | 0
14 d.3 |  |  | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia |  |  | pomiar | 11 | 0 | 0
15 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
16 d.3 |  |  | KNNR 5 1304-06 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) |  |  | szt. | 9 | 0 | 0
17 d.3 |  |  | KNNR 5 1305-01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) |  |  | prób. | 2 | 0 | 0
18 d.3 |  |  | KNNR 5 1305-02 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) |  |  | prób. | 9 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Instalacja uziemienia i odgromowa
19 d.4 |  |  | KNNR 5 0602-02 |  | Przewody uziemiające z taśmy FeZN 30x4 układane w bruzdach |  |  | m | 80 | 0 | 0
20 d.4 |  |  | KNNR 5 0602-02 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze z taśmy FeZn 25x3 w budynkach mocowane na uchwytach |  |  | m | 10 | 0 | 0
21 d.4 |  |  | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem (lin- ka LgYżo16) |  |  | m | 35 | 0 | 0
22 d.4 |  |  | KNR 5-14 0311-05 analogia |  | Montaż głównej szyny uziemiającej - płaskownik miedziany 20x3 |  |  | szt | 2 | 0 | 0
23 d.4 |  |  | KNR 5-14 0311-05 analogia |  | Montaż loklanej szyny uziemiającej - płaskownik miedziany 20x3 |  |  | szt | 3 | 0 | 0
24 d.4 |  |  | KNNR 5 0612-06 |  | Złącza kontrolne |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
25 d.4 |  |  | KNNR 5 0601-02 |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych |  |  | m | 126 | 0 | 0
26 d.4 |  |  | KNNR 5 0601-04 |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych |  |  | m | 24 | 0 | 0
27 d.4 |  |  | KNNR 5 0614-03 |  | Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie |  |  | szt. | 12 | 0 | 0
28 d.4 |  |  | KNNR 5 0611-11 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu |  |  | szt. | 16 | 0 | 0
29 d.4 |  |  | KNNR 5 0615-05 |  | Iglice typu IO-2.0 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
30 d.4 |  |  | KNNR 5 0615-05 |  | Iglice typu IO-3.0 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
31 d.4 |  |  | KNNR 5 1304-03 |  | Badania i pomiary instalacji odgromowej (pierwszy pomiar) |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
32 d.4 |  |  | KNNR 5 1304-04 |  | Badania i pomiary instalacji odgromowej (każdy następny pomiar) |  |  | szt. | 3 | 0 | 0
33 d.4 |  |  | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
34 d.4 |  |  | KNNR 5 1304-02 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) |  |  | szt. | 3 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | Instalacja oświetleniowa
35 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 1 |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
36 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 2 |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
37 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ np. 3 |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
38 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 4 |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
39 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 5 |  |  | kpl. | 10 | 0 | 0
40 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 6 |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
41 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 7 |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
42 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 8 |  |  | kpl. | 2 | 0 | 0
43 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 12 |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
44 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 13 |  |  | kpl. | 3 | 0 | 0
45 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 14 |  |  | kpl. | 4 | 0 | 0
46 d.5 |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa oświetleniowa - typ 15 |  |  | kpl. | 6 | 0 | 0
47 d.5 |  |  | KNNR 5 0307-03 |  | Łącznik jednobiegunowy |  |  | szt. | 49 | 0 | 0
48 d.5 |  |  | KNNR 5 0307-03 |  | Łączniki instalacyjne schodowy IP44 |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
49 d.5 |  |  | KNNR 5 0306-03 |  | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
50 d.5 |  |  | KNNR 5 0306-03 |  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  | szt. | 8 | 0 | 0
51 d.5 |  |  | KNNR 5 0306-03 |  | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44 |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
52 d.5 |  |  | KNNR 5 0306-03 |  | Przycisk dzwonkowy podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
53 d.5 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 4x1.5 p.t. |  |  | m | 20 | 0 | 0
54 d.5 |  |  | KNNR 5 0205-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1.5 p.t. |  |  | m | 122.5 | 0 | 0
55 d.5 |  |  | KNNR 5 0209-01 |  | Przewody kabelkowe N2HX-J 2x2.5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania |  |  | m | 70 | 0 | 0
56 d.5 |  |  | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia |  |  | pomiar | 2 | 0 | 0
57 d.5 |  |  | KNNR 5 1304-05 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) |  |  | szt. | 2 | 0 | 0
58 d.5 |  |  | KNNR 5 0406-02 STW.E |  | Montaż czujnika ruchu |  |  | szt. | 7 | 0 | 0
59 d.5 |  |  | KNNR 5 0404-02 |  | Montaż dzwonka |  |  | szt. | 1 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | Instalacja zasilania
60 d.6 |  |  | KNNR 5 0209-02 |  | Przewód kabelkowy YDY 5x4 |  |  | m | 8 | 0 | 0
61 d.6 |  |  | KNNR 5 0209-03 |  | Przewody kabelkowe YKY 5x4 |  |  | m | 75 | 0 | 0
62 d.6 |  |  | KNNR 5 0209-03 |  | Przewody kabelkowe YKY 5x16 |  |  | m | 16 | 0 | 0
63 d.6 |  |  | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  |  | szt. | 4 | 0 | 0
64 d.6 |  |  | KNNR 5 1301-02 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia |  |  | pomiar | 3 | 0 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00
Wartość podatku VAT 0,00
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT 0,00:
podpis Wykonawcy