## cz.3
Załącznik Nr 1/3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 3 - LBŚiŻ - płytki Petriego.
ZPO.272.1.5.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Płytki Petriego | płytki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, sterylne o średnicy górnej 90-92 mm; z żebrami wentylacyjnymi; pakowane po 10 lub 20sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 24 miesięcy od daty dostawy. Certyfikat zgodności z ISO. | 1700 | szt. | 1 opak. jednostkowe nie mniej niż 20 sztuk nie więcej niż 25
2. | Płytki Petriego | płytki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, sterylne o średnicy górnej 60 mm ;z żebrami wentylacyjnymi; pakowane po 20sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 24 miesięcy od daty dostawy. Certyfikat zgodności z ISO. | 5000 | szt. | 1 opak. jednostkowe nie mniej niż 20 sztuk nie więcej niż 25
3. | Płytki Petriego | płytki Petriego jednorazowego użytku o średnicy 90 mm; wys.14-16,2 mm z tworzywa sztucznego, przezroczyste, sterylne; jednokomorowe (nie podzielone na sektory), z żebrami wentylacyjnymi; nie RODAC, pakowane po 15-25 sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii oraz data ważności na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego | 6000 | sztuka | pakowane w rękawy (min.15 szt max 25 szt.)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty sterylności dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem liczby porządkowej
do dostawy należy dołączyć:
do każdej dostawy dla wszystkich pozycji dołączyć certyfikat sterylności z uwględnieniem numeru serii i daty ważności jałowości produktu. Dla wszystkich pozycji numer serii i data ważności podana na opakowaniu jedostkowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.6
Załącznik Nr 1/6 do SWZ
…………………………………….. |  |  |  |  | FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH
Dane Wykonawcy
Część 6 - LBŚiŻ - sączki bibułowe i filtracyjne.
ZPO.272.1.5.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | filtry membranowe | Filtry membranowe MCE 0,45 µm średnica 47-50 mm, sterylne białe w kratkę | 1 | op.(100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż w wymagania Zamawiającego
2. | sączki bibułowe jakościowe średnie, średnica 150mm Kształt : okrągłe | Sączki filtracyjne średnie do analiz jakościowych z czystej celulozy (ok. 95%), standardowa wytrzymałość mechaniczna, pory średniej wielkości, tempo filtracji średnie do szybkiego. | 25 | 1op. po 100szt. | opakowania po 100 szt.
3. | sączki z włókna szklanego o średnicy 110 mm | z włókna szklanego GF/A, średnica filtra 110 mm, zatrzymywanie cząstek 1,6 µm, współczynnik przepływu s/100-4,3, gramatura filtra 52-53g/m2 , grubość filtra 260 µm, wytrzymałóść filtra na mokro - 0,3psi | 8 | 1 op. po 100 szt. | opakowania po 100 szt.
4. | Sączki jakościowe średnie | średnica 15 cm, data ważności min. 24 miesiące od daty otrzymania | 1 | op. (100szt) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: broszury informacyjne
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 60%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz. 9
Załącznik Nr 1/9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 9 - LBŚiŻ - końcówki do pipet.
ZPO.272.1.5.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | końcówki o poj.1000 μl - pasujące do pipet automatycznych firmy Brand i Eppendorf, niesterylne | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand i Eppendorf o zmiennej objętości dozowania 100-1000 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE . Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym. (op.1000szt) lub 2x500szt. Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 1000 szt (2x500szt lub 1x1000szt)
2. | Końcówki o poj.5-300 μl , pasujące do pipet automatycznych firmy BRAND, niesterylne | pasujące do 8-kanałowych pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania 5-300 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE. Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym (op.1000 szt). Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 1000 szt (2x500szt)
3. | Końcówki o poj. 1000-10000 μl do pipet automatycznych firmy BRAND, niesterylne. | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania1000-10000 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE. Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym (op.100 szt). Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 100szt
4. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 1000-10000 μl | zmienna objętość dozowania 1000-10000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, bezbarwne, nie typ uniwersalny - oryginalne (wykluczony typ uniwersalny) | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
5. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 500-5000 μl | zmienna objętość dozowania 200-5000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, bezbarwne, nie typ uniwersalny - oryginalne (wykluczony typ uniwersalny) | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
6. | Końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette® S Digital D-5000, o poj. 500-5000 μl | zmienna objętość dozowania 500-5000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, niebieskie, nie typ uniwersalny - oryginalne | 2 | op. 1000 szt. | op. po 1000 szt.(lub 5 op. po 200 szt.)
7. | Końcówki do pipet automatycznych Brand o poj. 2-200µl | zmienna objętość dozowania 2-200µl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, żółte, nie typ uniwersalny - oryginalne | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
8. | końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S o poj. 5ml | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania 0,5-5ml, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, nie typ uniwersalny | 1 | op. (200 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
9. | końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S o poj. 1000 - 10000 µl | pasujące do pipet automatycznych firmy Brandt o zmiennej objętości dozowania 1000-10000 μl odporne na działanie rozpuszczalników organicznych | 3 | op. (200 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
10. | Końcówki do pipet o pojemności 20-200 µl w pudełkach | pasujące do pipet automatycznych firm HTL i Brandt o zmiennej objętości dozowania 20-200 μl z długimi kołnierzami, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych | 1 | op. (5 x min.96 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: PRÓBKI, tj. po jednej koncówce do pipety dla każdej pozycji. Pozytywna ocena -koncówka stabilnie utrzymuje się na pipecie, nie spada. Negatywna ocena-koncówka nie jest dobrze dopasowana do pipety, jest zbyt luźna i nie utrzymuje się na końcu pipety. Próbkę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” z dopiskiem "Próbka do postępowania ZPO.272.1.5.2026".
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz. 15
Załącznik Nr 1/15 do SWZ
FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 15 - LBŚiŻ - pipety Pasteura.
ZPO.272.1.5.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L = D x K
1. | Pipety Pasteura o poj.ok. 7ml | pipety Pasteura z przezroczystego polietylenu (PE), o poj. użytkowej 3ml, z bańką ssącą, z podziałką co 0,5ml (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0ml). Całkowita pojemność pipety ok. 7ml. Wymiary 7,8×150mm-162mm, niesterylne, pakowane zbiorczo po 500szt. | 3 | op. (500szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
2. | Pipety Pasteura 5ml | wykonane z przezroczystego polietylenu o pojemności 1ml z bańką ssącą ok 4ml (łącznie 5 ml) łącznie 4 ml. | 5 | op. (500 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: przykładowe certyfikaty lub broszury informacyjne
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwględnieniem numeru serii i daty ważności.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
| …...................................................................... | [6 empty] | …............................................................
| data | [6 empty] | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy