OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr1754 O Chmielowice – Prószków na odcinku Domecko – Nowa Kuźnia

Przedmiotem zmówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O, ulicy Opolskiej w miejscowości Domecko. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek długości ok. 898 m od działki nr 57 do działki nr 258.

Projekt zakłada: budowę drogi dla pieszych, przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, remont nawierzchni jezdni i jej poszerzenie do 6,0 m, budowę kanału technologicznego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zamówienie należy wykonać w całości.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

  - dostarczenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Kosztorysu (kosztorys uproszczony z podaniem cen jednostkowych robót, stawki robocizny, wskaźników narzutów, zestawienia materiałów i sprzętu wraz z tabelą elementów scalonych) i  harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Przekazanie powyższych warunkuje przekazanie placu budowy Wykonawcy;

  - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem),

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, wraz z utrzymaniem właściwego stanu nawierzchni na objazdach;

- zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklauzulowanej („czerwona pieczątka”) wraz z wersją elektroniczną (plik dxf i pdf) na nośniku danych;

- wyniesienia i stabilizacji nowych granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie, wyniesienie w teren) zgodnie z projektami podziału;

- ewentualnego: odwodnienia wykopów, pompowania wody, wymiany gruntu;

- zorganizowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza i placu budowy;

- sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót (1 egz. na płycie CD lub pendrive, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą),

- innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznych i projektu;

- usunięcia ewentualnych kolidujących z inwestycją drzew i krzewów;

- wykonywać prace w uzgodnieniu lub pod nadzorem gestorów sieci.

Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót.

- Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- dostarczenie, montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania;

- wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, pomiary i mapy powykonawcze,

- wyniesienie i stabilizacje nowych granic pasa drogowego,

- roboty rozbiórkowe m.in.: istniejących nawierzchni , podbudów, frezowanie, rozbiórka przepustów;

- ustawienie krawężników i obrzeży;

- wykonanie ścieku ulicznego prefabrykowanego,

- wykonanie poszerzenia jezdni,

- budowę drenu francuskiego,

- remont nawierzchni jezdni,

- budowa drogi dla pieszych,

- wykonanie i przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie pobocza z kruszywa,

- humusowanie z obsianiem,

- oznakowanie docelowe poziome (malowanie grubowarstwowe) i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- prace towarzyszące: regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenie kabli podziemnych,

- usunięcie kolizji z infrastrukturą towarzyszącą podziemną,

- usunięcie ewentualnie kolidujących drzew i krzewów,

- regulacje urządzeń obcych,

- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp;

- oczyszczenie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi,

- roboty branży kanalizacyjnej – budowa kanalizacji deszczowej – zgodnie z projektem i uzgodnieniami;

- roboty elektroenergetyczne –  budowa oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z projektem i uzgodnieniami oraz przebudowa istniejącego oświetlenia;

- roboty teletechniczne  –  budowa kanału technologicznego i zabezpieczenie istniejących kabli światłowodowych -  zgodnie z projektem i uzgodnieniami;

- pozostałe roboty niezbędne do wykonania zgodnie z projektem, pozwoleniem wodnoprawnym i uzgodnieniami.

- Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót, wymogi w zakresie materiałów, sprzętu, transportu oraz jakości wykonania  i odbioru poszczególnych asortymentów robót zostały określone w:

  - projekcie budowlanym,  projektach technicznych, projekcie organizacji ruchu oprac. przez: Pracownię Projektową PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski;

  - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

  - przedmiarze robót,

załączonych do materiałów przetargowych.

Uwaga! Przedmiar robót stanowi dokument jedynie pomocniczy.

- Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem frezowiny) stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów z rozbiórki, w tym frezowiny, do wbudowania pod warunkiem spełnienia wymogów normatywnych i specyfikacji. Wartość oferty powinna uwzględniać zastosowanie powyższych materiałów. W przypadku nie wykorzystania frezowiny do wbudowania należy ją przekazać na Obwód Drogowy w Dąbrowie.

- Termin wykonanie przedmiotowego zamówienia ustala się na  6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Odbioru wszelkich robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i przedłoży do zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę:

Kierownika budowy i robót drogowych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;

- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;

- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci);

- sporządzanie zestawień wykonanych robót.

Kierownika robót wodno - kanalizacyjnych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami kanalizacyjnymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót wodno - kanalizacyjnych;

- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;

- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;

- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót wodno - kanalizacyjnych;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestora sieci) w zakresie robót wodno - kanalizacyjnych;

Kierownika robót elektroenergetycznych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami elektroenergetycznymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót elektroenergetycznych;

- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;

- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;

- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót elektroenergetycznych;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci) w zakresie robót elektroenergetycznych;

Kierownika robót teletechnicznych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami teletechnicznymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót teletechnicznych;

- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;

- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;

- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót teletechnicznych;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci) w zakresie robót teletechnicznych.

- Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu  zamówienia:

-  wykonanie wszystkich prac fizycznych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w  każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Zasady dokumentowania, kontrolowania zatrudnienia ona umowę o pracę ww. osób określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy.