## Arkusz1
Załącznik nr 4.10 do SWZ
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w placówkach oświatowych Gminy Liszki wraz z edukacją włączającą i realizacją zadań dodatkowych Zadanie nr 10: Dostawa pętli indukcyjnych
Lp. | Nazwa | Specyfikacja - minimalne wymagania równoważności | Producent, nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto /zł/ | Cena netto /zł/ kol. 6 x kol. 7 | Podatek VAT /zł/ | Cena brutto /zł/ kol. 8 + kol. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stacja, pętla indukcyjna przenośna dla niedosłyszących | 1. Wymagania ogólne i standardy • Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, przenośnego systemu pętli indukcyjnej typu „wszystko w jednym”, integrującego wzmacniacz, cewkę nadawczą oraz mikrofon w jednej obudowie – sztuk 3. • Urządzenie musi wspierać komunikację z osobami słabosłyszącymi korzystającymi z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych wyposażonych w cewkę telefoniczną (pozycja „T”). • System pętli indukcyjnej musi spełniać wymagania normy EN 60118-4 (dla systemów pętli indukcyjnych). • Sprzęt musi posiadać certyfikat CE i być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 2. Parametry techniczne i wydajność • Zasięg transmisji: Urządzenie musi zapewniać skuteczną pracę pętli indukcyjnej w warunkach stanowiska obsługi, umożliwiając komfortowy odbiór sygnału przez aparat/implant w trybie „T” w odległości co najmniej 1 m od urządzenia. • Zasilanie: Urządzenie musi oferować tryb pracy akumulatorowo-sieciowy (zasilacz 100-240 V AC 50-60 Hz). • Akumulator: Wbudowany akumulator NiMH 12 V (wymienny) lub rozwiązanie równoważne • Czas pracy: Minimum 5 godzin ciągłej pracy przy zasilaniu akumulatorowym. • Czas ładowania: Pełne naładowanie akumulatora w czasie nie dłuższym niż 3–4 godziny. • Moc wyjściowa: Maksymalnie 15 W. • Czułość mikrofonu: Na poziomie do 60 dB ± 3 dB. • Wymiary gabarytowe: Urządzenie kompaktowe, opuszcza się odstępstwo od wymaganych wymiarów gabarytowych urządzenia ok. 200 × 185 × 70 mm o ±10 mm w każdym z podanych wymiarów (tj. 190–210 × 175–195 × 60–80 mm). • Waga: Niska masa własna, nie przekraczająca 800 g wraz z akumulatorem, umożliwiająca łatwe przenoszenie między stanowiskami. 3. Funkcjonalność i interfejsy zewnętrzne • Mikrofon wewnętrzny: Urządzenie musi posiadać wbudowany mikrofon do pracy w trybie stanowiskowym. Urządzenie musi umożliwiać regulację poziomu sygnału wejściowego (gain/volume) co najmniej dla jednego źródła mikrofonowego (wbudowanego lub zewnętrznego) – zgodnie z konstrukcją urządzenia. • Wejście mikrofonowe: Minimum jedno gniazdo typu Jack 3,5 mm przeznaczone do podłączenia opcjonalnego mikrofonu zewnętrznego na kablu. • Wyjście audio: Minimum jedno gniazdo słuchawkowe typu Jack 3,5 mm umożliwiające odsłuch osobom niedosłyszącym nieposiadającym aparatu słuchowego. • Sygnalizacja stanu pracy: Widoczne wskaźniki LED informujące o zasilaniu, aktywności pętli (modulacja głosu) oraz stanie akumulatora (np. ładowanie / rozładowanie / niski poziom energii). • System oszczędzania energii: Funkcja automatycznego wyłączania (Auto-Power-Off) po upływie ok. 2–5 minut braku sygnału audio. • Konstrukcja: Możliwość stabilnego ustawienia na blacie lub trwałego montażu do powierzchni płaskiej za pomocą dedykowanych otworów montażowych. 4. Zawartość dostarczanego zestawu • Fabrycznie nowa przenośna pętla indukcyjna. • Dedykowany zasilacz sieciowy / ładowarka. • Akumulator NiMH zainstalowany wewnątrz urządzenia. • Oznakowanie informujące o dostępności pętli indukcyjnej (naklejka lub tabliczka z symbolem ucha i literą „T”), przeznaczone do umieszczenia przy stanowisku obsługi – dostarczone wraz z urządzeniem. • Pełna instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim. 5. Gwarancja i warunki serwisu • Wykonawca udziela pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. • Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez autoryzowany serwis. |  | 3 | szt.
RAZEM BRUTTO ZADANIE:
UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
UWAGA: Zamawiający w myśl art. 107 ust. 1 Pzp żąda złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności kart katalogowych oferowanych produktów lub dokumentów równoważnych zawierających opis oferowanych produktów. Karty katalogowe lub dokumenty równoważne składane są w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.