                                                                                          …………………………, dnia ………………. 
Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

w lokalu mieszczącym się w …………………………………………………………… 

przy ul. …………………………………………………………………………………..

W wyniku kontroli sprawności stanu technicznego przewodów kominowych, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane stwierdzono nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych. 

W związku z powyższym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1/ udrożnić kratkę wentylacyjną:   w kuchni,   w łazience*

2/ wykonać nawiew w drzwiach łazienki minimum 220 cm2*

3/ zlikwidować wentylator mechaniczny:   w kuchni,  w łazience*

4/ zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez zdjęcie uszczelek: w oknach, w drzwiach wejściowych lub zamontować nawiewniki*

5/ wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym*

6/ wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną bez żaluzji:      w kuchni, w łazience*

7/ rodzaj ogrzewania w lokalu…………………………………………………………

8/ …………………………………………………………………………………………

9/ …………………………………………………………………………………………

10/ …………………………………………………………………………………………

* właściwe zaznaczyć

Przyjąłem do wiadomości konieczność

usunięcia w/w nieprawidłowości

i zobowiązuję się do poinformowania

Administracji o ich usunięciu

                                                                                                        …………………………………………                ………………………………………..                                          
/ podpis użytkownika lokalu/                                                /podpis i pieczątka wykonującego kontrolę/

                                                                                          …………………………, dnia ………………. 
Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

w lokalu mieszczącym się w …………………………………………………………… 

przy ul. …………………………………………………………………………………..

W wyniku kontroli sprawności stanu technicznego przewodów kominowych, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane stwierdzono nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na wentylowanie pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych. 

W związku z powyższym zaleca się w trybie natychmiastowym:

1/ udrożnić kratkę wentylacyjną:   w kuchni,   w łazience*

2/ wykonać nawiew w drzwiach łazienki minimum 220 cm2*

3/ zlikwidować wentylator mechaniczny:   w kuchni,  w łazience*

4/ zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania poprzez zdjęcie uszczelek: w oknach, w drzwiach wejściowych lub zamontować nawiewniki*

5/ wymienić uszkodzoną rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym*

6/ wymienić kratkę wentylacyjną z żaluzją na kratkę wentylacyjną bez żaluzji:     w kuchni, w łazience*

7/ rodzaj ogrzewania w lokalu…………………………………………………………..

8/ …………………………………………………………………………………………

9/ …………………………………………………………………………………………

10/ …………………………………………………………………………………………

* właściwe zaznaczyć

Przyjąłem do wiadomości konieczność

usunięcia w/w nieprawidłowości

i zobowiązuję się do poinformowania

Administracji o ich usunięciu

                                                                                                        …………………………………………                ………………………………………..                                          
/ podpis użytkownika lokalu/                                                /podpis i pieczątka wykonującego kontrolę/
