[image: image1.png]SZCZECINSKIE

TBS Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0.

'“7, Szczecinskie Towarzystwo





Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2018
Prezesa Zarządu 

Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. 

z dnia 11 stycznia 2018 roku

Ramowe wytyczne i wymagania 
dotyczące wykończenia i wyposażenia przygotowywanych do zasiedlenia wolnych lokali mieszkalnych 
z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

[image: image1.png]
Szczecin, styczeń 2018 rok
I. Lokale mieszkalne przygotowywane do zasiedlenia/ponownego wynajmu o czynszu najmu jak dla zasobu własnego Spółki lub o czynszu najmu jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego, położone w nowo wybudowanych budynkach, zmodernizowanych lub przebudowanych śródmiejskich kamienicach mieszkalnych lub lokale po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji, które będą wynajmowane po raz kolejny.

Uwaga ogólna:

Wymagania określone poniżej dotyczącą zakresu robót wymaganych do wykonania 
w danym lokalu mieszkalnym bez względu na konieczny do wykonania zakres robót wynikający z przygotowanego przez Spółkę kosztorysu lub notatek branżowych stanowiących załączniki do danego zlecenia.
1. Wykończenie ścian i sufitów:

a) pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka: 

· tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową; 

· listwy dylatacyjne PCV na połączeniach ościeży z ościeżnicą przy stolarce okiennej;

· malowanie farbą emulsyjną białą;
· styk sufitu i ścian wykończony akrylem;

b) dodatkowo w kuchni: 

· w przypadku braku wykonanie pasa roboczego z glazury  o wysokości 60-75 cm z wprowadzeniem na boki ścian min 60 cm, umieszczony na wysokości 80 cm od wykończonej posadzki, z glazury ściennej o odporności na plamienie w klasie 1-3 i nasiąkliwości 6-10%. Wykończenia narożników pionowych glazury z listwy wykończeniowej PCV; górne zakończenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biały.  Kolorystyka glazury – kolory jasne pastelowe, fugi białe ( do uzgodnienia z Zamawiającym ), listwy wykończeniowe PCV w kolorze glazury , szerokość spoin do 2 mm,
· w przypadku wyposażenia w pas roboczy wymagane doczyszczenie glazury, w tym szczególnie fug i ich odświeżenie
c) łazienka:

· w przypadku braku wykonanie do wysokości co najmniej 2,0 m glazury ściennej o odporności na plamienie w klasie 1-3 i nasiąkliwości 6-10% wykończenia narożników pionowych glazury z listwy wykończeniowej PCV; górne zakończenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biały; kolorystyka glazury – kolory jasne pastelowe, fugi białe, listwy wykończeniowe PCV w kolorze glazury, szerokość spoin do 2 mm

 wykończenia narożników pionowych wewnętrznych glazury i połączeń ścian z podłogą - silikon w kolorze fugi,

· w przypadku wyposażenia łazienki w glazurę  wymagane doczyszczenie glazury, w tym szczególnie fug i ich odświeżenie, dokonanie koniecznych uzupełnień listew, wykończenia narożników.

2. Wykończenie podłóg:
W przypadku konieczności wymiany okładzin podłogowych zastosowane materiały powinny spełniać poniższe wymagania: 

a) Kuchnia, pokój, przedpokój:

·  wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubość całkowita min. 2 mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy użytkowe - 23 dla pomieszczeń mieszkalnych i 31 dla pomieszczeń użytkowych, ciężar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona całopowierzchniowo, na podłożu z masy samopoziomującej lub ułożona na płycie OSB grubości min 11 mm równającej podłoże z desek, faktura oraz kolorystyka  wykładziny, listew przypodłogowych oraz spawu - do uzgodnienia z Zamawiającym;
lub
· panele przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych o intensywnym natężeniu ruchu, o klasie ścieralności AC4, grubości min. 8 mm, klasie wytrzymałości 23, bezklejowy system montażu, wzór paneli i listew przypodłogowych - do uzgodnienia z Zamawiającym;
· listwy przypodłogowe pcw (twarda) o wysokości min 7 cm składające się z dwóch części – listwy podstawowej montowanej na kołki rozporowe oraz listewki maskującej mocowanie, lub listwy przypodłogowe z płyty MDF lakierowane grubości 16 mm.
b) łazienka:
· na całej powierzchni łazienki terakota  bez cokołów, o klasie twardości minimum 5 wg skali Mohsa, ścieralności Klasy  IV-V i nasiąkliwości E 3-6%, odporność na plamienie 3-4 , antypoślizgowość min R9, kolorystyka terakoty i fugi – do uzgodnienia z Zamawiającym, 

· aluminiowa listwa progowa na połączeniu terakoty z wykładziną lub panelami.
· w przypadku wyposażenia łazienki w terakotę  wymagane doczyszczenie jej, w tym szczególnie fug i ich odświeżenie, dokonanie koniecznych uzupełnień listew. 

3. Stolarka okienna:
               W przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej należy uzgodnić 
               z Zamawiającym z jakiego materiału (PCV czy drewna) wymieniane okna 
               powinny być wykonane lub rodzaj materiału zostanie podany 
               w przedmiarach/kosztorysie inwestorskim. Należy zachować dotychczasową 
               kolorystkę stolarki okiennej wynikającą z pierwotnego projektu – Zamawiający 
               poda wymaganą kolorystkę. Ponadto:
-    szyby w oknach (4/16/4 termofloat+argon) powinny posiadać współczynnik 
     izolacyjności termicznej U<1,1 W/m²K,
-    należy zastosować okucia  systemowe typu np. ROTO, WINKHAUS, ROMB, 
     MACO, AUBI, SIGENIA, 

-    w poziomie mieszkań parteru  okna należy wyposażyć w system  
     antywłamaniowy ( zamek).

               W przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej na stolarkę z PCV 
               zastosowane materiały powinny spełniać poniższe wymagania: 

· z PCV 5-komorowego wzmocnionego kształtownikami ze stali ocynkowanej (do uzgodnienia z Zamawiającym), z funkcją rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na biało chyba że projekt kolorystyki elewacji determinuje określoną kolorystykę, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U ≤ 1,1W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze innym niż białym – stosować w kolorze srebrnym (aluminium),
· okna i drzwi balkonowe mieszkań na parterze z zabezpieczeniami antywyważeniowymi (4 antywyważeniowe punkty ryglowania, klamka zamykana na klucz, zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki),
· wszystkie skrzydła okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno-uchylne na 1 pomieszczenie),
· w stolarce okiennej pokoi i ewentualnie kuchni, zgodnie z obliczeniami - nawiewniki wentylacji ciśnieniowej, chyba że zastosowane wcześniej nawiewniki higrosterowane są systemem wentylacji hybrydowej,
· okna połaciowe z systemem wentylacji,
· w przypadku okien tylko z funkcją uchyłu, okna te powinny posiadać okucia z możliwością regulacji skrzydła,
· parapety wewnętrzne: drewniane (drewno klejone bukowe) gr. min. 2,5 cm malowane lub lakierowane w kolorze białym lub laminowane lub z konglomeratów; zewnętrzne z blachy tytan cynk grubości 0,7 mm.
               W przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej na stolarkę z drewna 
               zastosowane materiały powinny spełniać poniższe wymagania: 

-   stolarka okienna posiadająca uzgodnienia konserwatorskie powinna być wykonana zgodnie z nimi. Opinia konserwatorska stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej integralną część,
-   w przypadku koloru stolarki innego niż biały (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) należy  wykonać część frontową okna w kolorze zgodnym z wytycznymi konserwatorskimi, a od strony mieszkania w kolorze białym,

-   stolarkę okienną należy wykonać z drewna sosnowego klejonego              impregnowanego,
-   okna powinny być wyposażone w fabryczny system  uszczelek gumowych, 

-   okna z profilami  progowymi w   ramie okiennej do montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  oraz progów dla okien balkonowych,
-    każda stolarka okienna musi posiadać jedno skrzydło o potrójnej funkcji - rozwieralnej, uchylnej i realizującej mikrowentylację (rozszczelnienie-mikrouchył),
-   stolarka okienna z okuciami obwiedniowymi zapewniającymi w skrzydle o funkcji rozwieralno-uchylnej,  funkcję mikrowentylacji  realizowaną poprzez odpowiednie ustawienie klamki skrzydła okna,
-    stolarka okienna winna zachować istniejące stare podziały kompozycyjne i proporcje,
-    w jednym oknie w pokoju należy zastosować systemowe nawiewniki okienne 

     ciśnieniowe w kolorze białym montowane fabrycznie. 

     Zalecane NAWIEWNIKI  CIŚNIENIOWE AERECO - RODZAJE:

· AMO - podstawowy nawiewnik ciśnieniowy. Maksymalna wydajność nawiewnika  wynosi 30 m³/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka, umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się ograniczając ilość dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza, tj. 6 m³/h. Tłumienie akustyczne Dn,e,w przy otwartym nawiewniku wynosi 32 dB.

· AMI - nawiewnik ciśnieniowy akustyczny. Maksymalna wydajność nawiewnika wynosi 22 m³/h. Natomiast po ustawieniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza, tj. 5 m³/h. Tłumienie akustyczne  zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 37 dB. 

Nawiewniki należy montować w górnej części okna  wg. zasady, że jeden nawiewnik przypada na jedno pomieszczenie. W pomieszczeniach łazienek 
i w.c. nawiewników nie należy montować.
               W przypadku gdy stolarka okienna nie wymaga wymiany powinna zostać
               zakonserwowana i odnowiona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla tego typu 
               prac przy zachowaniu staranności i dokładności wykonania, a dotychczasowa 
               kolorystyka powinna być zachowana. Jako podstawową kolorystykę przyjmuje się 
               kolor biały stolarki od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
4. Stolarka drzwiowa:

a) drzwi zewnętrzne do mieszkań:

· skrzydła drewniane istniejące poddane renowacji (przy drzwiach bez przylgi uwzględnić wykonanie wrębów na uszczelkę i osadzenie uszczelki) lub nowe na wzór istniejących lub nowe skrzydła płytowe płaskie z drewna klejonego iglastego wzmocnione ramiakiem i wkładką aluminiową lub stalowe ocynkowane płaskie, wypełnione materiałem izolacyjnym i wzmocnione elementami stalowymi; malowane lub w okleinie drewnopodobnej w kolorze zgodnym z pozostałą kolorystyką drzwi klatki schodowej lub ustalonym i uzgodnionym z Zamawiającym; 

· ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub nowe drewniane na wzór istniejących lub ościeżnice metalowe systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe;   otwory na zamki w ościeżnicy wykonywane fabrycznie;

· drzwi zaopatrzone w 3 zawiasy regulowane, dwa zamki i wizjer; 

· numeracja na drzwiach wejściowych do mieszkań; 

· progi z drewna dębowego, trzykrotnie lakierowane (półmat) lub systemowe od producenta z maksymalną wysokością do 2 cm powyżej poziomu nawierzchni;

· ościeżnice drzwi zewnętrznych z dostępem z terenu lub galerii należy montować z ciepłych profili.
b) drzwi wewnątrz mieszkaniowe:

· skrzydła drewniane istniejące poddane renowacji lub płytowe systemowe, szklone, malowane, białe, w drzwiach do łazienek, kuchni i garderób kratki nawiewne lub otwory zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm2 dla dopływu powietrza);

· ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub ościeżnice regulowane z opaską - z płyty MDF ( w systemie z drzwiami płytowymi)
· odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę; 

· w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 górą lub dołem zgodnie z normą wentylacyjną;

· drzwi do łazienek i  w.c. z zamykaczami;
· drzwi do garderoby otwierane na zewnątrz;

wszelkie odstępstwa wynikające z wyposażenia całego lokalu (np. skrzydła w okleinie drewnopodobnej, zamontowanie wcześniej innych drzwi – podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym )

6.   Instalacja wewnętrzna elektryczna:

W przypadku konieczności wykonania remontu istniejącej instalacji elektrycznej należy zastosować poniższe zasady dotyczącej liczby gniazd, stosowanych materiałów i osprzętu elektrycznego:
      a) pokoje – w każdym z pokoi 4 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T,
            obwód oświetlenia wykonany przewodem YDYp 4 x 1,5 mm2;
      b) przedpokój - 1 podwójne gniazdo wtykowe z bolcem P/T,1 podwójne gniazdo
            wtykowe do obsługi urządzeń teletechnicznych, tablica mieszkaniowa PCV p/t 
            z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 
            dzwonek.
       c)  kuchnia:

· min. 2 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T, 

· 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania okapu kuchennego (zlokalizowane nad okapem kuchennym), należy podać wysokość montażu gniazda,
· 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania zmywarki - zlokalizowane poniżej poziomu blatu kuchennego, 
· 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania kuchenki elektrycznej lub gazowej 
z piekarnikiem elektrycznym – w przypadku projektowania takiej kuchenki;

· kuchenka elektryczna szer. 50 cm klasa energetyczna A+, płyta ceramiczna, cztery pola, piekarnik elektryczny standardowy, szuflada, kabel długości min. 
1,5 m.

· moc przyłączeniowa 12kW w układzie trójfazowym, dla lokali, w których projektuje się kuchenki elektryczne.
       d)  łazienka:

· 1 gniazdo wtykowe podwójne, hermetyczne z bolcem,

· 2 gniazda podwójne wtykowe hermetyczne z bolcem - do podłączenia pralki oraz czujki gazu i tlenku węgla,
· przy projektowaniu zwrócić uwagę na umiejscawianie wyłączników światła (np. umiejscowienie wyłącznika światła na ścianie od strony klamki – wejście do łazienki) 

· w razie konieczności (braku dwuobiegowego pieca gazowego na potrzeby ogrzewania i podgrzania zimnej wody) wykonanie zasilania do pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.   

W sytuacji gdy instalacja elektryczna nie wymaga remontu należy doczyścić lub wymienić osprzęt elektryczny zgodnie w wymaganiami jakie obowiązującą przy wymianie całości instalacji. 
7.   Instalacja wewnętrzna sanitarna:
W przypadku remontu odtworzeniowego istniejącej instalacji sanitarnej należy przyjąć następujące zasady dotyczące materiałów i osprzętu:

a) Instalacja zimnej wody:
            -
 piony -  PP, 

            -    rozprowadzenie instalacji w lokalach i odgałęzienia od pionów wykonane 
                 z  tworzywa sztucznego PP lub Pex ułożone w bruzdach w posadzkach lub 
                 w ścianach oraz  zaizolowane,   

            -    w każdym lokalu zlokalizować indywidualny wodomierz do pomiaru zużycia zimnej 
                  wody obejmujący wszystkie ujęcia wody w obrębie lokalu. 
    b)  Instalacja kanalizacyjna:

-
piony, poziomy, podejścia z rur PCV,
-
rury kanalizacyjne o małych przekrojach ukryte w bruzdach w ścianach, 
a  o większych przekrojach obudowane płytami GK wodoodpornymi 
z zastosowaną izolacją  z płyt z wełny mineralnej wyłożone płytkami jak ściany,
-
piony zabudowane płytami GK wodoodpornymi z zastosowaną izolacją z płyt 
z wełny mineralnej.

      c)   Instalacja sieciowa ciepłej wody użytkowej:
            1.   węzeł jednofunkcyjny:
                  -  indywidualne stacje mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie lokalu lub 
                     w szachcie znajdującym się poza lokalem na klatce schodowej – w sytuacji  
                     konieczności wymiany stacji na nową należy dokonać wymiany na stację tego 
                     samego producenta, jeżeli nadal prowadzi działalność lub uzgodnić nowego 
                     producenta z Zamawiającym i dostawcą ciepła (SEC Sp. z o.o.),
                  -  rozprowadzenie instalacji w lokalach oraz odgałęzienia od stacji mieszkaniowej 
                     wykonane z rur PP lub Pex  z wkładką z aluminium, ułożone w bruzdach 
                     w posadzkach lub na ścianach  oraz zaizolowane 

- w obrębie stacji mieszkaniowej/miniwęzła umiejscowiony ciepłomierz ultradźwiękowy ze zdalnym odczytem (bez nakładek radiowych - dostarcza SEC) dla każdego lokalu oddzielnie, zgodnie z wymaganiami dostawcy energii cieplnej, umożliwiający pomiar dostawy ciepła do lokalu.
             2.  węzeł dwufunkcyjny:

-  piony i poziomy wykonane z rur PP z wkładką z aluminium,

-  rozprowadzenie instalacji w lokalach wykonane z rur PP z wkładką z aluminium
   ułożone w bruzdach w posadzkach lub na ścianach oraz zaizolowane

- w każdym lokalu powinien być w jego obrębie zlokalizowany indywidualny wodomierz do pomiaru zużycia ciepłej wody, a jeżeli będzie możliwe zlokalizowanie poza lokalem w szachcie znajdującym się na klatce schodowej to zlokalizowanym w nim, obejmujący wszystkie ujęcia ciepłej wody w obrębie lokalu.   

        d)   Instalacja centralnego ogrzewania:
  1.   węzeł jednofunkcyjny:

                  -   indywidualne stacje mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie lokalu 
                      lub w szachcie znajdującym się poza lokalem na klatce schodowej – jak dla 
                      instalacji ciepłej wody użytkowej,

      -  piony i poziomy prowadzone od węzła do stacji mieszkaniowych powinny być
          wykonane z rur stalowych czarnych lub rur Pex z wkładką aluminiową 
          wyłącznie w sztangach (nie ze zwoju), 

      - rozprowadzenie instalacji w obrębie lokalu oraz odgałęzienia od stacji 
          mieszkaniowej wykonane z rur stalowych zaciskanych prowadzonych po 
          ścianach lub Pex z wkładką z aluminium z połączeniem na pierścienie
          mosiężne pełne, ułożone w podłodze w osłonie rurowej,

      -  podejścia do grzejników w pionowych bruzdach w ścianach z zastosowaniem 
          termicznej kostki styropianowej oraz zaworem odcinającym dopływ wody do
          grzejnika, 

-   należy potrzeby pomiaru dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w. należy przyjąć ciepłomierz ultradźwiękowy ze zdalnym odczytem odrębny dla każdego lokalu, umieszczony w pobliżu stacji mieszkaniowej, zgody z wymaganiami dostawcy energii cieplnej (nakładki do zdalnego odczytu dostarcza SEC),
     -
wymieniając regulator temperatury z programatorem dobowym i tygodniowym 
         zasilanym sieciowo należy dokonać wymiany na regulator tego samego 
          producenta, przy zachowaniu jego lokalizacji, 
                 -   grzejniki w pokojach i w kuchni płytowe, a w łazienkach drabinkowe, 
                 -   wymieniając głowice termostatyczne należy pamiętać, że powinny być 
                     utrzymujące temperaturę pomieszczenia na minimalnym poziomie 16 stopni , 
                     z odpowietrznikami. 
2.  węzeł dwufunkcyjny:

      -
piony wykonane jako stalowe czarne lub z Pex z wkładką z aluminium, 
            z odpowietrzeniem, w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych,
      -  poziomy wykonane z rur Pex z wkładką z aluminium, z połączeniami 
            na pierścienie mosiężne lub stalowe zaciskane  pełne, ułożone w podłodze 
            w osłonie rurowej,

      -    podejścia do grzejników w pionowych bruzdach w ścianach z zastosowaniem
            termicznej kostki styropianowej oraz zaworem odcinającym dopływ wody do
            grzejnika, rury stalowe zaciskane prowadzonych po   ścianach,
    -
pomiar dostawy ciepła na potrzeby c.o. powinien być zaprojektowany jak
         elektroniczne podzielniki ciepła (bez projektowania podzielników),
    -    na zakończeniu pionów c.o. należy stosować spinki elastyczne,
                  -     grzejniki w pokojach i w kuchni płytowe, a w łazienkach drabinkowe, 
                  -     głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia na
                        minimalnym poziomie 16 stopni , z odpowietrznikami. 
            3.   lokalne ogrzewanie gazowe:

    -   piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny 
          o mocy dobranej dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej danej
          wielkości lokalu (jego kubatury) – uzgodnić z Zamawiającym 
                  -  grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe, z wbudowanym zaworem
                        termostatycznym, 

    -  głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia min. 16
          stopni, z odpowietrznikami. 
 8.    Osprzęt techniczny i wyposażenie sanitarne:
        Przy wymianie osprzętu i wyposażenia należy stosować następujące wymagania 
        i uzgodnić z Zamawiającym:

             1.   kuchnia:

· bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejściu do baterii – zawór z filtrem i prelatorem,

· zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub jednokomorowy
z ociekaczem,
· kuchenka gazowa szer. 50 cm, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, 
pokrywą i wysuwaną szufladą,
· kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną, piekarnikiem i wysuwaną szufladą (jeżeli takie będą dostępne na rynku)
             2.   łazienka:
· umywalka zgodna z serią ceramiki łazienkowej, z półnogą, 
· bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy podejściach do baterii – zawór z filtrem i perlatorem, 
· wanna o długości minimum 140 cm, akrylowa lub blaszana z uziemieniem, obudowana płytkami glazurowanymi jak na ścianach, z podcięciem na nogi (obudowa murowana lub styropianowa, w obudowie otwory rewizyjne w formie drzwiczek na magnes o wymiarach dopasowanych do wymiarów glazury) lub brodzik akrylowy z kabiną - wybór wanny i brodzika w uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

· bateria wannowa naścienna, jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym, do uzgodnienia z Zamawiającym,
· miska ustępowa kompaktowa, spłuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody, do uzgodnienia z Zamawiającym. 

9.   Instalacja wewnętrzna gazowa:
      Należy przy wykonywaniu prac związanych z instalacją gazową przyjąć następujące
      zasady i dodatkowy osprzęt: 
· na podłączeniu do pieców gazowych - zamontować filtr siatkowy oraz zawory 
gazowe odcinające,
· podłączenia do kuchenek gazowych wykonać za pomocą węża do gazu oraz 
zamontować odcinające zawory gazowe, 
· podejście pod gazomierz należy wykonać na stelażu z kątownikiem  odpowiednim  rozstawie,
· lokale z instalacją gazowa wyposażyć w detektor gazu ziemnego DAG (zasilany 
z sieci) oraz detektor tlenku węgla KIDDE 10LLCO (bezbateryjny).
10.    Instalacja teletechniczna:
Istniejącą w lokalu mieszkalnym instalację teletechniczną wyposażoną w gniazda należy doczyścić lub wymienić na nowe gniazda w uzgodnieniu z operatorem telekomunikacyjnym. 
11.   Instalacja domofonowa:
Aparat abonencki winien być z tworzywa ABS (nietłukącego), posiadające możliwość wyciszania zewnętrznego, czyli posiadające możliwość sterowania. Jeżeli lokal jest w taki aparat wyposażony to należy go doczyścić, a jeżeli jest w aparat starszego typu to należy go wymienić na nowy taki jak powyżej. 
12. Wentylacja:
W mieszkaniach, w których zapewniono wentylację grawitacyjną lub wspomaganą mechanicznie należy wymienić kratki wentylacyjne. W sytuacji gdy lokal jest wyposażony w wentylację mechaniczną należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę wymiany osprzętu znajdującego się w lokalu.  
Należy uzyskać opinię kominiarską potwierdzającą sprawne działanie wentylacji w obrębie lokalu mieszkalnego. 
11.  Inne wymagania ogólne dla potrzeb przygotowania wolnych lokali mieszkalnych 
       do ponownego ich zasiedlenia: 

Prace remontowe obejmują lokal mieszkalny ze wszystkimi pomieszczeniami do niego przynależnymi (pomieszczenie gospodarcze – piwnica) lub użytkowanymi (w.c. lub łazienka poza lokalem), w tym także znajdującymi się poza lokalem w zakresie  zgodnym z standardami  Zamawiającego. 
Wyceny kosztorysowe należy wykonać w oparciu o stawki i narzuty stawki wynikające z umowy zawartej w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym, z ostatniego kwartału poprzedzającego wykonanie  kosztorysów, a opublikowanego w SEKOCENBUD dla województwa zachodniopomorskiego lub stawki i narzuty podane przez Zamawiającego.  
Wywóz gruzu należy przyjąć kontenerami ( ceny rynkowe dla Miasta Szczecin ), a jego koszt powinien wynikać bezpośrednio z ilości obmiarowych przywołanych pozycji                    kosztorysowych.
II. Lokale mieszkalne przygotowywane do zasiedlenia na potrzeby realizacji wyroków sądowych/ eksmisji z uprawnieniem użytkowników do lokalu socjalnego za zasobów mieszkaniowych Spółki. 

Uwaga ogólna:

Zakres robót wymaganych do wykonania w danym lokalu mieszkalnym będzie  wynikał z przygotowanego przez Spółkę kosztorysu i notatek branżowych stanowiących załączniki do danego zlecenia w ramach zawartej w wyniku nieograniczonego postępowania przetargowego umowy z Wykonawcą. Zakres wymaganych prac obejmuje wyłącznie odświeżenie lokalu oraz wymianę niesprawnego sprzętu, pieców oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sytuacji gdy jej stan techniczny nie nadaje się renowacji i odświeżenia. 

Prace remontowe obejmują lokal mieszkalny ze wszystkimi pomieszczeniami do niego przynależnymi (pomieszczenie gospodarcze – piwnica) lub użytkowanymi (w.c. lub łazienka poza lokalem), w tym także znajdującymi się poza lokalem.  
Wyceny kosztorysowe należy wykonać w oparciu o stawki i narzuty stawki wynikające 
z umowy zawartej w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym, z ostatniego kwartału poprzedzającego wykonanie  kosztorysów, a opublikowanego w SEKOCENBUD dla województwa zachodniopomorskiego lub stawki i narzuty podane przez Zamawiającego.  

Wywóz gruzu należy przyjąć kontenerami ( ceny rynkowe dla Miasta Szczecin ), a jego koszt powinien wynikać bezpośrednio z ilości obmiarowych przywołanych pozycji                    kosztorysowych.
