OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Odbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół we Wleniu”

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Odbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół we Wleniu”, uszkodzonej w wyniku powodzi tj. :

- boiska wielofunkcyjnego,

- bieżni sportowej,

- bieżni do skoku w dal.

Roboty budowalne obejmują roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Boisko wielofunkcyjne:

- demontaż istniejącej infrastruktury (oświetlenie i ogrodzenie),

- wykonanie drenażu (odwodnienie boiska),

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej przewidzianej dla boisk wielofunkcyjnych,

- wykonanie utwardzeń wokół boiska,

- wykonanie oświetlenia boiska,

- wykonanie monitoringu,

- montaż nowego wyposażenia.

Bieżnia sportowa oraz bieżnia do skoku w dal:

- demontaż istniejącej bieżnia sportowej,

- wykonanie nowej bieżni do skoku w dal wraz z podbudową i piaskownicą oraz łapaczami piasku,

- wykonanie nowej bieżni sportowej wraz z podbudową.

- Wspólny słownik kodów CPV

Główny kod:

45000000-7	Roboty budowlane

Dodatkowe kody:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212221-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, zgłoszeniem, decyzją konserwatora.

Inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego terenu na czas wykonywania prac, organizację zaplecza budowy, organizację dojść i dojazdów do obiektów sąsiadujących w placem budowy, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie prac, bieżący wywóz odpadów i materiałów nieużytecznych;

- wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji prac montażowych uległ pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych;

Termin realizacji zamówienia: do 3-ch miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek opracować plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz zgodnie z informacją BIOZ.

Wykonawca lub Kierownik Zespołu Wykonawcy lub Kierownik Budowy mają obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora lub Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją postępowania. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określony został w projektowanych postanowieniach umowy.

Uwaga

  - Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że  oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

  - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

W załączeniu:

Boisko (plik w formacie zip pn. DOK BOISKO):

Projekt budowlany - projekt techniczny

Projekt budowany - projekt zagospodarowania terenu

projekt wykonawczy

przedmiar robót

SSTWiORB

Bieżnia (plik w formacie zip pn. DOK.BIEZNIA):

Projekt budowlany - projekt techniczny

Projekt budowany - projekt zagospodarowania terenu

przedmiar robót

SSTWiORB