

  [image: image1.jpg]. g
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofman;owane przez jgl Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unig Europejska % Zachodnie




      MIASTO SŁAWNO

  Urząd Miejski w Sławnie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

        76-100 Sławno
ZW.271.4.2026





             Sławno, dnia 21 kwietnia 2026 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZW.271.4.2026 

Nazwa zadania: „Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie”
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 21

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły      do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia,                          w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Prosimy o bardziej szczegółowe doprecyzowania z jakiego materiału mają zostać wykonane zdroje. Przesłany rysunek jest zbyt ogólnikowy aby móc wycenić prawidłowo odpowiednie zdroje.

Odpowiedź nr 1

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji zdroju z betonu lub żeliwa. Rysunek zdroju w załączniku.
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że kanalizacja deszczowa ma zostać wykonana zgodnie z rysunkiem PZT, że dojścia kd do rur spustowych oraz wpusty drogowe mają również zostać wykonane. 
Odpowiedź nr 2

Kanalizacja deszczowa ma być wykonana zgodnie z PZT, w związku z tym zakres zamówienia obejmuje także wpusty oraz podejścia do rur spustowych.

Pytanie nr 3 
Prosimy o informację do kogo będzie należał materiał z wycinki drzew. 

Odpowiedź nr 3
Materiał pozyskany  z wycinki drzew  należy do Zamawiającego, należy go przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1,5 km.
Pytanie nr 4 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 1 dzień roboczy.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.
     BURMISTRZ








(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

	
	



