- PLATFORMA SCHODOWA - wymagania

| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Zgodność z przepisami | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta |
| Napęd | Elektryczno - zębatkowy |
| Prędkość jazdy [m/s] | 0,10-0,13 |
| Zasilanie [V] | 230, akumulatory 24V DC |
| Moc silnika [kW] | Min. 0,4 |
| Kąt nachylenia szyny [⁰] | 0 – 47 |
| Głośność pracy [dB] | < 60 |
| Zabezpieczenia | Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, Antypoślizgowy podest, Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, Blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, Przycisk awaryjny STOP na platformie, Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd |

| Wykonanie platformy |  |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Wewnątrz budynku |
| Tor jezdny | Krzywoliniowy |
| Długość toru jezdnego [m] | ~12 |
| Montaż toru jezdnego | Do stopni schodów na słupkach samonośnych |
| Ilość zakrętów | 3 zakręty 180st. |
| Ilość przystanków | 3 przystanki |
| Udźwig [kg] | 250 |
| Wymiar podestu [mm] | 800x1000 lub inne w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| Składanie podestu | Manualne |
| Przywołanie platformy na przystankach | Za pomocą kaset radiowych – 2 szt. |
| Sterowanie na platformie | Do wyboru: przyciski / joystick / pilot na kablu spiralnym |
| Wykończenie | Tor jezdny stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL do wyboru Zamawiającego, Platforma malowana na kolor RAL do wyboru Zamawiającego, Słupki stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL do wyboru Zamawiającego |
| Wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami | W cenie ofertowej należy uwzględnić demontaż istniejącego pochwytu i wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy słupkami wykonane z profili stalowych na długości torowiska oraz na górnym spoczniku |
| Szerokość szyny platformy [mm] | ~170 -190 |
| Szerokość złożonej platformy [mm] | ~400-430 |

W cenie ofertowej należy uwzględnić:

- Dostawę i montaż urządzenia z podłączeniem do instalacji zasilania doprowadzonej przez Wykonawcę;

- Przygotowanie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej;

- Pomoc przy zgłoszeniu i asystę uprawnionego pracownika podczas odbioru UDT.

- Ewentualne prace budowlane związane z przygotowaniem miejsca montażu;

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzenia;

- Dostarczenia na potrzeby dokumentacji UDT pomiarów elektrycznych oraz protokołu budowlanego.

- KRZESŁO EWAKUACYJNE - wymagania:

- W celu umożliwienia ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się w sytuacjach awaryjnych po schodach;

- Osoba transportowana (pasażer) powinien mieć zapewnioną ochronę dzięki pasom z klamrą bezpieczeństwa i siedzisku.

- przeznaczone do transportu w dół i w górę

- wyposażone w uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody, pasy zabezpieczające osobę przewożoną

- regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę

- montowane na ścianie

- blokowane tylne koła

- pasy o wysokiej wytrzymałości

- konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia

- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC

- dane techniczne krzesła:

Waga – 14-15 kg

Maksymalne obciążenie - 200kg

Konstrukcja: aluminium

- TABLICZKI BRAJLOWSKIE – wymagania:

- tabliczki informacyjne metalowe z brajlem i grawerem

- zawiera napis w alfabecie Braille’a stanowiący informację dla osoby niewidomej.