Specyfikacja warunków zamówienia C.TCZ.272.3.2026

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:
................................................


Siedziba:
................................................




Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

…….......................................... 


Numer faksu:


………........................................


Numer REGON:

              ................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące Zamawiającego

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Słupia Wielka 34,

63-022  Słupia Wielka
Woj. Wielkopolskie 

Wykonawca poda czy jest w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

(zaznaczyć właściwe):

mikro przedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem  

średnim przedsiębiorstwem 

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą   

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności  

inny rodzaj ……………………………….

Oświadczam, że jako Wykonawca podlegam obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców 

(zaznaczyć właściwe ):

KRS


   CEiDG                             Inny                      NIE DOTYCZY 

Numer …………………….. 

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest 

’’Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej” oferujemy wykonanie zamówienia , zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:
ZADANIE. nr 1 – meble dla strefy socjalnej (wykaz) – załącznik nr 9a do SWZ
	Meble dla strefy socjalnej
	Cena  netto


	Podatek VAT
	Cena brutto

	Aneks kuchenny składający się z:

Blat kuchenny z płyty laminowanej dł. 500 cm

Zlew dwukomorowy z baterią kuchenną 90 cm, wpuszczany w blat

Szafką instalacyjną pod zlew z płyty laminowanej

Szafka kuchenna 60 cm z płyty laminowanej. Jedna szuflada i regulowane półki pod szufladą – 6 sztuk

Szafka kuchenna 50 cm z płyty laminowanej z szufladami.

Nad szafkami stojącymi szafki wiszące z płyty laminowanej z półkami:

60 cm – 6 sztuk

50 cm – 1 sztuka

Kolor jasnoszary


	
	
	

	Razem
	
	
	


termin realizacji zamówienia  - Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. (zaznaczyć właściwe)
 a) od zawarcia umowy - do 14 tygodni  –   0 pkt 

        b) od zawarcia umowy -  do 13 tygodni –  5 pkt 

        c) od zawarcia umowy – do 12 tygodni – 10 pkt  
        d) od zawarcia umowy – do 11 tygodni – 15 pkt  
        e) od zawarcia umowy – do 10 tygodni – 20 pkt  

W przypadku niewypełnienia przyjmuje się maksymalny termin wykonania zamówienia.
ZADANIE. nr 2 – meble specjalistyczne (wykaz) - załącznik nr 9 b do SWZ)  
	Lp.
	Meble specjalistyczne

składający się z:
	Ilość
	Cena  netto


	Podatek VAT
	Cena brutto

	1
	Stół przyścienny

Stanowisko przyścienne o wymiarach: 3800x750x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20mm w kolorze jasny popiel, blat modułowy: 2000mm i 1800 mm

I część: 2000mm:

2x szafka laminowana 600x485x620mm z drzwiczkami z półką1x miejsce do siedzenia

II część: 1800mm:

2x szafka laminowana 600x485x620mm z szufladą i drzwiczkami z półką1x szafka laminowana 600x485x620mm z 4 szufladami
	1
	
	
	

	2
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 4400x1500x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony: 1x 1500x750mm, 6x 1200x1500 mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa metalowa laboratoryjna, moduły 3x 1200mm: 8x gniazdo 230V

1x gniazdo 400 V 

2x gniazdo gwarantowane ( Data)

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku.

Od lewej strony: 2x zlew ceramiczny z 2x baterią chemoodporną c/z woda 

1 x bateria do wody DEMI

1 x ociekacz

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

4x szafka laminowana 600x485x620mm z drzwiczkami i półką

2x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami

2x szafka laminowana 600x485x620mm z 4 szufladami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 4 miejsca- 2 na stronę
	1
	
	
	

	3
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 4400x1500x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony:

Moduły: 1500x750mm, 6x 1200x1500 mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna, moduły 3x1200mm : 

8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane ( Data) 

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku.

Od lewej strony: 

1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną c/z woda 

1x bateria do wody DEMI 

1x umywalka laboratoryjna z

1x baterią handlową, chromowaną. 

1 x ociekacz kołkowy

1x oczomyjka

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

4x szafka laminowana 600x485x620mm z drzwiczkami i półką

2x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami

2x szafka laminowana 600x485x620mm z 4 szufladami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 4 miejsca-2 na stronę
	1
	
	
	

	4
	Prysznic bezpieczeństwa

Prysznic wychodzący ze ściany,  sterowanie z lewej strony
	1
	
	
	

	5
	Stół wagowy

Stół wagowy: 900x750x750mm do pracy siedzącej

Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą chemoodporną w kolorze RAL 7035, wibroizolatory, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej

W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z konglomeratu, o wymiarach 450 x 450mm 

Blat laminowany- kontynuacja stołu

Obciążnik stołu betonowy
	1
	
	
	

	6
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 4200x1500x900mm,

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony:

Moduły: 1x 1500x750mm, 2x 1800x750mm, 2x 1500x750mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna, moduły: 1800mm i 1500mm: 

8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane (Data)

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku.

Od lewej strony: 2x zlew ceramiczny z 2x baterią chemoodporną c/z woda 

1x bateria do wody DEMI 

1 x ociekacz kołkowy 

1x oczomyjka

Obok zlewu po lewej stronie miejsce do montażu myjki do probówek z gwintem zewnętrznym ½" (urządzenie dostarczone przez zamawiającego)

Pod zabudową szafki:1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

2x szafka laminowana 900x485x620mm z drzwiczkami i półką

4x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 4 miejsca-2 na stronę
	1
	
	
	

	7
	Stanowisko przyścienne z umywalką

Stół o wymiarach: 2400x750x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat : płyta żywice fenolowe o gr. 20 mm

Z lewej strony: 1x umywalka laboratoryjna z baterią handlową, chromowaną.

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 600x485x620 mm

2x szafka laminowana 600x485x620mm z szufladą drzwiczkami i półką

1x miejsce do siedzenia
	1
	
	
	

	8
	Stół przyścienny ze stołem wagowym

1x Stół wagowy do pracy siedzącej o wymiarach:900x750x750mm

Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą chemoodporną w kolorze RAL 7035,

Wibroizolatory

Obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej

W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z konglomeratu, o wymiarach 450 x 450mm

Blat laminowany płyta bazowa o gr. 28 mm - kontynuacja stołu
	1
	
	
	

	9
	Stół laboratoryjny niski

Stanowisko o wymiarach: 2000x750x750mm

Stelaż C-kształtny, wzmocniony, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat płyta obustronnie laminowana HPL 0,8mm 28 mm w kolorze jasny popiel,

blat: 2000x750mm

W blacie mediaport z 3 gniazdami 230V i 1 gniazdem RJ45

2x szafka laminowana mobilna z 3 szufladami 600x485x540 mm
	1
	
	
	

	10
	Stół laboratoryjny wysoki

Stanowisko o wymiarach: 2400x750x900mm,

Stelaż C-kształtny, wzmocniony, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa gr.20 mm w kolorze jasny popiel, blat: 2400x750mm

1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną c/z woda i 1x baterią do wody DEMI 

Po drugiej stronie stołu kolumienka elektryczna - 3 gniazda 230V 

1x Osłona "między blatami" z żywicy fenolowej o gr. 6 mm w kolorze jasny popiel .

1x szafka laminowana instalacyjna 600mm 

Pozostała przestrzeń pod blatem niezabudowana
	1
	
	
	

	11
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 2500x1500x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. Stelaż wzmocniony (obciążenie do 120 kg na stronę).

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony. moduł:1x 1500x750mm, 2x1750x750mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna 1x 1750mm:

8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane (Data)

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku. 

2x zlew ceramiczny z 2x baterią chemoodporną c/z woda i 1x bateria do wody DEMI

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

4x szafka laminowana 500x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami, 2 na stronę

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 2 miejsca-1 na stronę

Uwaga: filar wbudowany w wyspę
	1
	
	
	

	12
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 2750x1500x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. Stelaż wzmocniony (obciążenie do 180 kg na jedną stronę).

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony. Moduły:1x 1500x750mm, 2x2000x750mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna 1x1750mm: 

8x gniazdo 230V

1x gniazdo 400 V

2x gniazdo gwarantowane (Data)

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku.

1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną c/z woda i 1x baterią do wody DEMI 

1x umywalka laboratoryjna z 1x baterią handlową, chromowaną.

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

4x szafka laminowana 500x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami, 2 na stronę

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 2 miejsca-1 na stronę
	1
	
	
	

	13
	Stół wagowy

1x stół wagowy laminowany do pracy siedzącej o wymiarach: 900x750x750mm

Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą chemoodporną w kolorze RAL 7035,

Wibroizolatory 

Obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej, 

W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z konglomeratu, o wymiarach 450 x 450mm 

Blat laminowany- kontynuacja stołu

Obciążnik stołu betonowy.
	1
	
	
	

	14
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 2950x1500x900mm, 

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. 

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony. 

Moduły:1x 1500x750mm, 2x2200x750mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna 1x2200mm: 

8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane (Data)

2x gniazdo RJ 45

1 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku.

1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną c/z woda

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

3x szafka laminowana mobilna 500x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami, 

1x szafka laminowana mobilna 500x485x620mm z 3 szufladami i drzwiczkami

2 szafki na stronę

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia, 4 miejsca-2 na stronę

Uwaga: filar wbudowany w wyspę
	1
	
	
	


	15
	Stół przyścienny L kształtny

Stół o wymiarach: 2400/3100x750x900

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. 

Blat żywica fenolowa gr.20 mm w kolorze jasny popiel, blat modułowy: 1x2400x750, 1x 2250x750, 

1x umywalka laboratoryjna z baterią handlową 

Szafki: 

1x szafka laminowana instalacyjna 600mm

1x szafka laminowana 600mm z jedną szufladą i drzwiczkami z półką 

1x 600mm z 3 szufladami
	1
	
	
	

	16
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa 2400x1600x750 mm

Stelaż C-kształtny, stalowy 4x 1200mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat płyta laminowana obustronnie HPL 0,8 mm. Wymiary blatu 2400x800x28 mm w kolorze jasny popiel z wycięciem na mediaport.

2x mediaport z 3 gniazdami i 1 gniazdem podwójnym RJ45

4x szafka laminowana mobilna z 3 szufladami 600x485x620mmm po dwie na stronę.
	1
	
	
	

	17
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa  4350x1500x900mm

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, 
blat dzielony: 1x1500x750mm, 6x1200x750mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą 
chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach 
zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa 
sztucznego.

Moduły:1x1500, 6x1200, z jednej strony moduł ustawiony 
prostopadle do stołu, tworząc miejsce do pracy.

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna, modułowa 
 3x 1200mm:

 8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane ( Data)

2x gniazdo RJ 45

2x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku. 

1x zlewik z jednym zaworem wody zimnej- ostatni moduł

Od lewej strony: 1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną 
c/z woda i 1x baterią do wody DEMI 

1x umywalka laboratoryjna z 1x baterią handlową, chromowaną.

 1 x ociekacz kołkowy 

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

1x szafka laminowana 900x485x620mm z drzwiczkami i półką

2x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i 
drzwiczkami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia

	1


	
	
	

	18
	Stół laboratoryjny ze stanowiskami zlewowymi

Stanowisko o wymiarach: 2600x750x900mm,

 Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20mm w kolorze jasny popiel, blat modułowy: 1x1200x750mm, 1x1400x750mm 

3x zlew ceramiczny 450 x 450 mm , 3x bateria laboratoryjna i c/z woda i 3x bateria do wody DEMI

1x oczomyjka

1x szafka laminowana 800x485x620mm z szufladą i drzwiczkami z półką

3x szafka laminowana instalacyjna 600x485x620mm
	1
	
	
	

	19
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach 3600x1500x750mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, modułowy: 3x 1200x 750mm, 1x 1800x750mm

I strona stołu: 2 x stół wagowy laminowany do pracy siedzącej o wymiarach: 900x750x750mm

Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą chemoodporną w kolorze RAL 7035, wibroizolatory

obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej

W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z konglomeratu, o wymiarach 450 x 4050mm 

Blat z żywicy fenolowej 900x750x20mm

Obciążnik stołu betonowy.

Pomiędzy stołami wagowymi : 1 x szafka mobilna 600x485x540mm z jedną szufladą i drzwiczkami z półką. Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia. 

II strona stołu:2x szafka laminowana 600x485x620 mm z 1 szufladą i drzwiczkami z półką

2x szafka laminowana 600x485x620 mm z 3 szufladami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia. 
	1
	
	
	

	20
	Stanowisko laboratoryjne

Stanowisko o wymiarach 2150x750x900mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat: 2150x750mm

2x szafka laminowana 600x485x620 mm z 1 szufladą i drzwiczkami z półką

1x szafka laminowana 900x485x620 mm z 3 szufladami
	1
	
	
	

	21
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa  5400x1500x900mm,

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. Moduły: 1x1500x750mm, 6x1550x750mm 

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel.

nadstawka metalowa laboratoryjna: 3 moduły 1500 mm metalowe: 8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane ( Data )

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku

Od lewej strony stanowiska zlewowe:

2x zlew ceramiczny z baterią chemoodporną c/z woda i baterią do wody DEMI

Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

2x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami- 1 na stronę

4 x 900x485x620mm z 1 szufladą i podwójnymi drzwiczkami- po 2 na stronę

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia- łącznie 4 miejsca- po dwa na stronę
	1
	
	
	

	22
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 5400x1500x900mm,

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. 3x moduł 1500

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony. Moduły: 1x1500x750mm, 6x750x1550mm

nadstawka metalowa laboratoryjna: 3 moduły 1500 mm:

 8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane ( Data) 

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku

Od lewej strony stanowiska zlewowe:

Od lewej strony: 1x zlew ceramiczny z 1x baterią chemoodporną c/z woda i 1x baterią do wody DEMI 

1x umywalka laboratoryjna z baterią handlową, chromowaną.

1 x ociekacz kołkowy

 Pod zabudową szafki:

1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

2x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami- 1 na stronę

3x 900x485x620mm z 1 szufladą i podwójnymi drzwiczkami- po 2 na stronę

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia- łącznie 4 miejsca- po dwie na stronę

Uwaga: filar wbudowany w wyspę
	1
	
	
	

	23
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa o wymiarach: 5400x1500x900mm,

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego. 3x moduł 1500 

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat dzielony. Moduły: 1x1500x750mm, 6x750x1550mm

nadstawka metalowa laboratoryjna: 3 moduły 1500 mm metalowe: 8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane

2x gniazdo RJ 45

2 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku

Od lewej strony stanowiska zlewowe:

Od lewej strony: 2x zlew ceramiczny z 2x baterią chemoodporną c/z woda i 2x baterią do wody DEMI 

1 x ociekacz kołkowy 

1x oczomyjka

Pod zabudową szafki:1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

3x szafka laminowana 900x485x620mm z 4 szufladami

3x szafka laminowana 900x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkamiPo 3 szafki na jedną stonę wyspy

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia-po 3 z jednej strony wyspy
	1
	
	
	

	24
	Wyspa laboratoryjna

Wyspa  4350x1500x900mm, 

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr. 20 mm w kolorze jasny popiel blat dzielony. Moduły: 1x1500x750mm, 6x750x1200mm

Na środku wyspy nadstawka metalowa laboratoryjna 2x 1500mm:

 8x gniazdo 230V

2x gniazdo gwarantowane

2x gniazdo RJ 45

1 x zlewik z dwoma zaworami wody zimnej przy jednym zlewiku. 

Od lewej strony:

2x zlew ceramiczny z baterią chemoodporną c/z woda i baterią do wody DEMI

1 x ociekacz kołkowy

Pod zabudową szafki:1x szafka laminowana instalacyjna 1420x485x620 mm

3x szafka laminowana 600x485x620mm z 4 szufladami

3x szafka laminowana 600x485x620mm z jedną szufladą i drzwiczkami

Pozostała część niezabudowana z miejscem do siedzenia-po 2 z jednej strony wyspy

Uwaga: filar wbudowany w wyspę
	1
	
	
	

	25
	Stół laboratoryjny bez szafek

Stanowisko o wymiarach: 1600x700x900mm

Stelaż C-kształtny, wzmocniony, stalowy, malowany proszkowo 
farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach
zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa 
sztucznego.

Blat żywica fenolowa o gr 20mm w kolorze jasny popiel, blat: 
1600x700mm

Przestrzeń pod blatem niezabudowany


	1
	
	
	

	26
	Stół wagowy przy wyspie z szafką

1x stół wagowy laminowana o wymiarach 1200x750x750mm do pracy siedzącej

Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą chemoodporną w kolorze RAL 7035, Stelaż wyposażony w wibroizolatory regulowane.

obudowa stołu wagowego 900x600x750 wykonana z płyty laminowanej

W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z konglomeratu, o wymiarach 450 x 450mm

Blat z żywicy fenolowej 1200x750x20 mm

Obciążnik stołu betonowy lub stalowy.

Przy stole wagowym szafka laminowana towarzysząca 300mm z drzwiczkami na cokole metalowym 
	1
	
	
	

	27
	Prysznic bezpieczeństwa

Prysznic wychodzący ze ściany, sterowanie z lewej strony
	1
	
	
	

	28
	Stół wyspowy(chromatografy)

Stół o wymiarach 3600x800x900 mm

Stelaż C-kształtny, wzmocniony, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, blat: 2x1800x800mm 

2x szafka laminowana z 4 szufladami, mobilna 600x485x620mm 

2x półka na UPS
	1
	
	
	

	29
	Stół przyścienny (chromatografy)

Stanowisko o wymiarach: 2000x800x900mm

Stelaż C-kształtny, wzmocniony, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywica fenolowa gr. 20 mm w kolorze jasny popiel, 1800x800mm

2x szafka laminowana z 1 szufladą 600x485x620 mm

1x miejsce do siedzenia 
	1
	
	
	

	30
	Stanowisko przyścienne zlewowe( pokój eterowy)

Stanowisko o wymiarach: 1200x750x900 mm

Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną na kolor RAL 7035 – jasnoszary, o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego.

Blat żywia fenolowa 20mm w kolorze jasny popiel, 1200x750mm

1x zlew ceramiczny z baterią chemoodporną c/z woda i baterią do wody DEMI 

1x umywalka laboratoryjna z baterią handlową, chromowaną szafka laminowana instalacyjna 1200x485x620mm 
	1
	
	
	

	Razem
	
	
	


termin realizacji zamówienia  - Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. (zaznaczyć właściwe)
         a) od zawarcia umowy - do 14 tygodni  –   0 pkt 

     b) od zawarcia umowy -  do 13 tygodni –  5 pkt 

         c) od zawarcia umowy – do 12 tygodni – 10 pkt  
        d) od zawarcia umowy – do 11 tygodni – 15 pkt  
        e) od zawarcia umowy – do 10 tygodni – 20 pkt  

W przypadku niewypełnienia przyjmuje się maksymalny termin wykonania zamówienia.
OŚWIADCZENIA:
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z specyfikacją warunków zamówienia, uważamy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia  zgodnie z SWZ. Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. OŚWIADCZAMY, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy w formie wzoru umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego
3. ZOBOWIĄZUJEMY się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: dokumentów  potwierdzających posiadane atesty i certyfikaty oraz spełnianie norm dla oferowanych produktów, wymaganych w niniejszej specyfikacji (OPZ).
4. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………… 

2. ………………………………                                                  .............................................................
                                                                                                                  (data  i  podpis elektroniczny Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

	OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 LUB UST.4 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp)


Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej 
Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a)  Art. 108 ust. 1 , Art. 109 ust. 1 pkt 1, Art. 109 ust. 1 pkt 2, Art. 109 ust. 1 pkt 3, 
Art. 109 ust. 1 pkt 4, Art. 109 ust. 1 pkt 6, Art. 109 ust. 1 pkt 7, Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp oraz
b)  Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..… Ustawy pzp (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy Pzp - jeżeli występują w niniejszym postępowaniu). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze (Jeżeli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.


Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

	OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. 

Prawo zamówień publicznych  


Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej
Nazwa i adres Wykonawcy:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

II. Oświadczam, że w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………...

w  następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniający zasoby, podmiot udostępniający zasoby w załączniku nr 4 do SWZ składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

	OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIJĄCEGO ZASOBY 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp)


Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej
 Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby:
.............................................................
.............................................................

.............................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a)  Art. 108 ust. 1 , Art. 109 ust. 1 pkt 1, Art. 109 ust. 1 pkt 2, Art. 109 ust. 1 pkt 3, 
Art. 109 ust. 1 pkt 4, Art. 109 ust. 1 pkt 6, Art. 109 ust. 1 pkt 7, Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp oraz
b)  Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..… Ustawy pzp (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy Pzp - jeżeli występują w niniejszym postępowaniu). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze (Jeżeli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.


ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

	ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby: .................................................................. ....................................................……………………………………………………………………………… 
NIP .......................................    REGON ………………………    KRS………………………/CEIDG
Dane umożliwiające pobranie przez Zamawiającego dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania (np. strona www):

- dla podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: https://ems.ms.gov.pl/start, https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/, …………………………….
(wskaż właściwy adres www lub wpisz inny)

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej
1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres realizacji robót budowlanych lub usług, których wskazane zdolności dotyczą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,
 KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych 


Nazwa i adres Wykonawców:  

.............................................................
.............................................................

.............................................................
Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Zakup mebli przeznaczonych do Laboratorium Chemiczno-Technologicznego (budynek nr 36) COBORU w Słupi Wielkiej
Oświadczam, że dostawy, usługi lub roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z poniższym:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Zakres 

	1.
	
	

	2.
	
	


Strona 2 z 16

