Tomaszów Mazowiecki, dnia 01.04.2026 r.

PYTANIE WYKONAWCY

WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRI.271.1.15.2026.ZP

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2e5a69b9-f036-46be-9f33-6a5a1b0f6cde

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa ulicy Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIE (WPŁYNĘŁO 30.03.2026 r.)

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czyją własnością staje się destruktu powstały po frezowaniu?

2. W dołączonym do dokumentacji STWiORB dla mieszanek mineralno-asfaltowych określono kategorię ruchu KR3, natomiast w Projekcie Technicznym wskazano kategorię ruchu KR2. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka.

3. W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy Projektem Technicznym a STWiORB prosimy o potwierdzenie wymagań dla sadzonek drzew: wysokości minimum 200cm oraz o obwodzie na wysokości 100cm minimum 14cm.

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Destrukt jest materiałem o charakterze odpadku, który we własnym zakresie ma zagospodarować wykonawca.

Ad 2. Należy przyjąć kategorię ruchu dla przedmiotowego odcinka jako KR3.

Ad 3. Potwierdzamy wymagania dla sadzonek drzew: wysokość minimum 200cm oraz  obwód na wysokości 100cm minimum 14cm, zgodnie z Projektem technicznym.

Wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam,  dnia 01.04.2026 r.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego