Tomaszów Mazowiecki, dnia 02.04.2026 r.

PYTANIE WYKONAWCY

WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRI.271.1.15.2026.ZP

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2e5a69b9-f036-46be-9f33-6a5a1b0f6cde

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa ulicy Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim.

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIE (WPŁYNĘŁO 01.04.2026 r.)

Czy przy wykonywaniu zadania jest możliwość użycia przekruszu betonowego (gruzu) zamiast kruszywa łamanego?

ODPOWIEDŹ

Przekrusz betonowy można zastosować pod chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy pod warunkiem wykazania takich samych parametrów i właściwości szczególnie dotyczących nośności i trwałości jak określone w ST dla kruszywa łamanego. Przed wbudowaniem przekruszu betonowego wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia badania, aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wskazanych dla kruszywa.

Wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam,  dnia 02.04.2026 r.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego