
Łódź, dn. 20.02.2026 r. 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12 

12-100 Szczytno


Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę aparatury i urządzeń medycznych na potrzeby opieki kardiologicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
znak sprawy ZOZ-3/2026
W  związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym na dostawę aparatury i urządzeń medycznych zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SWZ. 
DOTYCZY PAKIETU 4
Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności. W Formularzu ofertowym jest wskazanie na: Holter EKG kompatybilny z posiadanym systemem (pakiet 4.1 i 4.2). W OPZ brak takiego Holtera, brak opisu  kompatybilności. 

Pytanie 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego sprzętu jako rozwiązania równoważnego. 
	Lp
	Rejestrator holterowski EKG – 6 szt.

	
	

	1. 
	Przesyłanie badań do PC za pomocą kabla USB-HDMI lub za pomocą czytnika kart SD

	2. 
	Pamięć ≥ 4GB

	3. 
	Nocny zapis krzywej oddechowej

	4. 
	Zapis pozycji pacjenta


	5. 
	Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego

	6. 
	Ekranowane kable pacjenta

	7. 
	Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod

	8. 
	Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach

	9. 
	Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD z możliwością podglądu: EKG, tętna, czasu badania, 

daty, poziomu naładowania baterii

	10. 
	Detekcja impulsów stymulatora

	11. 
	Zapis do 5 dni.

	12. 
	Zasilanie z 1 baterii AAA

	13. 
	Wymiary: maks. 95x65x20 (mm) 

	14. 
	Waga: maks. 100 g (z baterią)

	15. 
	Próbkowanie 4,096 Hz

	16. 
	Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta

	17. 
	Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera

	18. 
	Współpraca z różnymi typami kabli pacjenta: 5, 7 oraz 10 odprowadzeń

	19. 
	Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem CardioScan

	20. 
	Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy

	21. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim

	22. 
	W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 op. elektrod, kabel pacjenta 7 elektrodowy (1 szt.) oraz 10 elektrodowy (1 szt.), bateria

	System holterowski EKG (oprogramowanie) – 1 szt.

	23. 
	Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych

	24. 
	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.

	25. 
	Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów

	26. 
	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)

	27. 
	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu 

	28. 
	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt

	29. 
	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T

	30. 
	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.

	31. 
	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania

	32. 
	Przykłady Min. i Max HR

	33. 
	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu

	34. 
	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu 

	35. 
	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.

	36. 
	Szybkie przeglądanie przez stronicowanie (full disclosure), możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty

	37. 
	Analiza migotania przedsionków: 

- automatyczne wykrywanie epizodów migotania, 

- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania
- możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami
- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P 

- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania

- możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane

	38. 
	Analiza ST: 

- ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału

- możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału

- prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych

	39. 
	Analiza alternansu załamka T: 

- 24 godzinny histogram amplitudy załamka T

- pomiar amplitudy

- możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy)

	40. 
	Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości:

- możliwość zmiany progów częstotliwościowych

- tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS

- możliwość podziału 24h na 2 podokresy

- plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu

- ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku

	41. 
	Analiza QT:

- prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości

- histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych

- ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR

- informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia

- wartości statystyczne QTc

- prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG

- dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy

	42. 
	Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy

	43. 
	Ocena pracy różnych typów stymulatorów

	44. 
	Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika

	45. 
	24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”

	46. 
	Bezdech senny z analiza wieloparametrowa: histogram odstępów R-R, tabela czynników ryzyka. Analiza oddechu za pomocą krzywej oddechowej rejestrowanej przez rejestrator.

	47. 
	Wektokardiografia:

- możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły

	48. 
	Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.

	49. 
	Poincare – Plot Lorenza. Możliwość analizy 24 godzinnego badania przy użyciu wykresu Poincare. Możliwość analizy i porównania grup pobudzeń przy użyciu funkcji złożenie.

	50. 
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika.

	51. 
	Analiza HRT. Analiza oraz histogramy turbulencji HR.

	52. 
	Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika.

	53. 
	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.

	54. 
	Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika. 

	55. 
	Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi.

	Komputer stacjonarny z monitorem i drukarką kolorową (do pracy oprogramowania do odczytów badań holterowskich EKG) – 2 kpl.

	56. 
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, biurowym klasy MS Office, kompatybilny do oprogramowania do elektrokardiografów EKG. Procesor wydajnością porównywalny do Pentium i5, pamięć operacyjna RAM min 16 GB, dysk SSD min 512 GB, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta LAN, porty USB min 3 szt, przyłącza dostosowane do odczytywania badań z Elektrokardiografów EKG. Monitor kolorowy LCD z matrycą min 24 ". Drukarka kolorowa, laserowa.

	Rejestrator holterowski ciśnieniowy – 6 szt.

	57. 
	Rejestrator fabrycznie nowy

	58. 
	Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją

	59. 
	Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania

	60. 
	Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min

	61. 
	Aparat wyposażony w gniazdo USB-C do komunikacji z komputerem

	62. 
	Możliwość wykonania do 250 pomiarów

	63. 
	Zakres pomiarów ciśnienia: 
- skurczowego 40÷260mmHg
- rozkurczowego 25÷200mmHg

	64. 
	Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa)

	65. 
	Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm

	66. 
	W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 mankiet wielorazowych rozm.: M, 1 mankiet wielorazowych rozm.: L

	67. 
	Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta 

	68. 
	 Rejestrator wyposażony w przycisk do:
- ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem

- włączania/wyłączania urządzenia

	69. 
	Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora

	70. 
	Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu

	71. 
	Wymiary rejestratora: maks. 100x70x30 (mm)

	72. 
	Waga rejestratora: maks. 235 g (z bateriami)

	73. 
	Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA

	74. 
	Możliwość zastosowania akumulatorów

	75. 
	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami

	76. 
	 Walidacja rejestratora przez: 

- ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), 

- BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), 
- AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) 

	Holter ciśnieniowy – oprogramowanie (1 szt.)

	77. 
	Oprogramowanie w języku polskim

	78. 
	Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB C-USB

	79. 
	Wbudowana baza danych pacjentów

	80. 
	Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” i porannego wzrostu ciśnienia

	81. 
	Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy

	82. 
	Informacja o błędnym pomiarze

	83. 
	Możliwość usuwania pomiarów z analizy

	84. 
	Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów)

	85. 
	Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania

	86. 
	Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH

	87. 
	Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania

	88. 
	Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych

	89. 
	Możliwość edycji danych pacjenta

	90. 
	Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu

	91. 
	Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP,  ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania

	92. 
	Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000

	93. 
	Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. 

Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000.

	94. 
	Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację:

- tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000

- trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli 

- trendu różnic wartości pomiędzy badaniami

	95. 
	Wbudowana analiza AASI

	96. 
	Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA

	97. 
	Możliwość konfiguracji raportu

	98. 
	Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF

	99. 
	Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu

	100. 
	Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail

	101. 
	Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów

	102. 
	Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem

	103. 
	Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania.

	104. 
	Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego.

	105. 
	Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem

	106. 
	Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności

	107. 
	Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim


DOTYCZY PAKIETU 5

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego sprzętu jako rozwiązania równoważnego. 
	Konstrukcja i konfiguracja aparatów Elektrokardiografów – 3 szt.

	1. 
	Jednoczesny zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG

	2. 
	Ciągły pomiar i wyświetlanie częstości rytmu serca (HR)

	3. 
	Automatyczna analiza i interpretacja HES

	4. 
	Wbudowany kolorowy, graficzny wyświetlacz TFT 7″ 

	5. 
	Automatyczna detekcja impulsów stymulatora serca

	6. 
	Dźwiękowa sygnalizacja detekowanych pobudzeń

	7. 
	Wbudowana klawiatura alfanumeryczna

	8. 
	Regulowane prędkość zapisu i amplituda sygnału

	9. 
	Cyfrowy filtr przeciwzakłóceniowy

	10. 
	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej

	11. 
	Automatyczna sygnalizacja niedostatecznego lub braku kontaktu elektrod ze skórą

	12. 
	Wbudowany moduł analizy i interpretacji HES zarejestrowanego sygnału EKG zgodny 
z normą EN 60601-2-51

	13. 
	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego 

	14. 
	Wbudowana drukarka termiczna; szerokość wydruku 112mm

	15. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki USB i wydruku na A4 (210×297mm)

	16. 
	Możliwość zapisu kopii badania za zewnętrznej pamięci typu PENDRIVE w

standardzie EN 1064 (ECG-SCP)

	17. 
	Wbudowany akumulator z automatycznym ładowaniem po podłączeniu do sieci

	18. 
	Spełniane normy: EN 602601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51

	19. 
	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat)

	20. 
	Możliwość przeszłościowego podłączenia do oprogramowania medycznego w placówce

	21. 
	Wózek pod aparat EKG z półką na aparat – możliwość przykręcenia aparatu na stałe. Dodatkowo półka lub kuweta na akcesoria. Wózek z 4 kołami skrętnymi, w tym min. 2 z blokadą.

	Oprogramowanie do analizy danych z Elektrokardiografów – 2 szt.

	22. 
	Oprogramowanie do odczytywania i wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych z komunikacją HIS w standardzie HL7. 

	23. 
	Możliwość rejestracji, analizy, pomiarów i archiwizacji badań EKG.

	24. 
	Możliwość podglądu on-line zapisu EKG 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze stacji komputerowej.

	25. 
	Możliwość wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta.

	26. 
	Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail 

	27. 
	Możliwość manualnego wykonywania pomiarów amplitudowo-czasowych.

	Komputer stacjonarny z monitorem i drukarką kolorową (do pracy oprogramowania do odczytów badań holterowskich EKG) – 2 kpl

	28. 
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, biurowym klasy MS Office, kompatybilny do oprogramowania do elektrokardiografów EKG. Procesor wydajnością porównywalny do Pentium i5, pamięć operacyjna RAM min 16 GB, dysk SSD min 512 GB, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta LAN, porty USB min 3 szt, przyłącza dostosowane do odczytywania badań z Elektrokardiografów EKG. Monitor kolorowy LCD z matrycą min 24 ". Drukarka kolorowa, laserowa



