Lubomia, dnia 23 lutego 2026 r.

Numer referencyjny: RI.271.02.2026.EM

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.  „Montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lubomia”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

- Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, NIP: 6471704471, REGON: 276258718, przekazuje treść zapytań z dnia 20.02.2026 r. dotyczących treści SWZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

# Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści panele Double glass Bifacial?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści panela o współczynniku temperaturowym Isc 0,046 %/C?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3:

Proszę o dopuszczenie inwerterów o mocy 15 kw i 20 kW z 2 wejściami MPPT, na rynku nie ma dostępnych inwerterów o tej mocy żeby miały 6 wejść MPPT.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

/-/ Bogdan Burek

................................................

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)