Lubomia, dnia 24 lutego 2026 r.

Numer referencyjny: RI.271.02.2026.EM

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.  „Montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lubomia”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

- Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, NIP: 6471704471, REGON: 276258718, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści SWZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

# Pytanie  z dnia 24.02.2026 r.:

W § 15b Przeglądy gwarancyjne na żądanie. Zamawiający wskazuje na reakcje serwisową w okresie gwarancji. Prosimy o określenie czy zamawiający przewiduje zwrot kosztów w przypadku gdy zgłoszenie okaże się bez zasadne.

Odpowiedź:

Przegląd gwarancyjny na żądanie jest wliczony w cenę ofertową (umowa nie przewiduje zwrotu kosztów jeśli zgłoszenie okaże się bezzasadne). Zgłoszenia będą realizowane w przypadku  nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, a jeżeli usunięcie w tym terminie nie jest możliwe, nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownie do okoliczności sprawy.  Zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

- Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

/-/ Bogdan Burek

.................................................

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)