| LP. | Miejsce przeznaczenia | Rodzaj asortymentu | ilość | Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół roboczy nierdzewny z blokiem 3 szuflad (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół roboczy z blokiem szuflad: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w blok 3 szuflad - Tak - Nie zintegrowany z konstrukcją stołu; - Tak - Nie wymiary ogólne: szerokość 450 mm , głębokość 700 mm, wysokość 850 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie blat tłoczony, wyposażony w rant tylny o podwyższonej krawędzi, o wysokości ok. 100 mm i głębokości ok. 15 mm; - Tak - Nie zintegrowany zlew jednokomorowy z komorą o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm; - Tak - Nie wyposażony w ociekacz ryflowany, dolną półkę, odpływ, rurę przelewową oraz syfon - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1500 mm - Tak - Nie głębokość 600 mm - Tak - Nie wysokość 850 mm. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Szafa nierdzewna magazynowa (D) (W) (M) (P) | 1 | Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi, wykonana ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażona w dwie przestawne półki - Tak - Nie możliwość zamknięcia na zamek, uchwyty wcięte, - Tak - Nie wymiary ogólne: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2000 mm; dopuszczony do kontaktu z żywnością. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P) | 3 | Stół ze zlewem jednokomorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej wraz z zamontowanym zamkiem w drzwiach szafki Producent/model…………………. - Tak - Nie zlew 1-komorowy po lewej stronie blatu, z komorą o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ± 10 mm; z otworem pod baterię Ø 33 mm ± 2 mm na środku komory; rura przelewowa oraz syfon, - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm, - Tak - Nie głębokość 700 mm - Tak - Nie wysokość 850 mm. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Szafka nierdzewna wisząca (D) (W) (M) (P) | 6 | Szafka wisząca z otwartą z półką: wykonana ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie o konstrukcji spawanej wyposażona w przestawną półkę - Tak - Nie wymiary ogólne: szerokość 800 mm, głębokość 300 mm, wysokość 600 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół roboczy nierdzewny z 6 szufladami (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół roboczy przyścienny z szufladami wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w 6 szuflad z pełnym wysuwem - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół roboczy nierdzewny z szafką i blokiem 3 szuflad (D) (W) (M) (P) | 2 | Stół przyścienny z blokiem szuflad i szafką skrzydłową wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w blok trzech szuflad po prawej stronie, z głębokością szuflad 150 mm ± 5 mm, - Tak - Nie oraz szafkę po lewej stronie z drzwiami skrzydłowymi i przestawną półką w środku - Tak - Nie wszystkie elementy zamykane na zamek - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1300 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół wolnostojący wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model………………… - Tak - Nie wyposażony w zlew 1-komorowy; bez półki dolnej; rurę przelewową oraz syfon z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm. - Tak - Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm, - Tak - Nie głębokość 600 mm, - Tak - Nie wysokość 850 mm; - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Szafa magazynowa z drzwiami suwnymi (D) (W) (M) (P) | 1 | Szafa magazynowa wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażona w drzwi suwane z uchwytami wciętymi, - Tak - Nie co najmniej dwie półki przestawne z możliwością regulacji wysokości oraz możliwość zamknięcia na zamek, - Tak - Nie wymiary ogólne: szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 2000 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół roboczy nierdzewny z szafką (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół przyścienny z szafką, przeznaczony do ustawienia przy ścianie Producent/model………………….. - Tak - Nie wykonany ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej - Tak - Nie wyposażony w szafkę z drzwiami skrzydłowymi oraz co najmniej jedną półkę przestawną z możliwością regulacji wysokości - Tak - Nie wymiary ogólne: długość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm. - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i półką (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół przyścienny wymiarach 1500 × 700 × 850 mm wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w komorę o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ±10 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie, rurą przelewową oraz syfonem - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza; - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej: - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Regał magazynowy (D) (W) (M) (P) | 1 | Regał spawany, wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………….. - Tak - Nie składający się z czterech pełnych półek, każda o maksymalnym obciążeniu 70 kg, - Tak - Nie o wymiarach 1200 × 500 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej: - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi (D) (W) (M) (P) | 5 | Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej, Producent/model………………….. - Tak - Nie wyposażony w przestawną półkę oraz szafkę zamykaną na zamek, - Tak - Nie o wymiarach 1000 × 600 × 850 mm, - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej: - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P) | 5 | Stół nierdzewny o wymiarach 1400 × 600 × 850 mm, wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model………………… - Tak - Nie wyposażony w 1-komorowy zlew o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ±5 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie w komorze, rurą przelewową oraz syfonem - Tak - Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, - Tak - Nie trzema drzwiami skrzydłowymi, - Tak - Nie komorą zlewu po prawej stronie - Tak - Nie możliwością montażu zamka - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Szafa magazynowa dzielona (D) (W) (M) (P) | 2 | Szafa magazynowa dzielona w poziomie wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model……………………………… - Tak - Nie składająca się z dwóch oddzielnych komór, - Tak - Nie wyposażona w drzwi skrzydłowe, z dwiema przestawnymi półkami oraz środkową półką zamontowaną na stałe - Tak - Nie o wymiarach 800 × 500 × 1800 mm - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 - Tak - Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej - Tak - Nie |
|  | Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Stół roboczy nierdzewny z blokiem szuflad oraz szafką (D) (W) (M) (P) | 1 | Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model……………………………… - Tak - Nie wyposażony w blok trzech szuflad po prawej stronie o głębokości 150 mm - Tak - Nie drzwi skrzydłowe po lewej stronie z przestawną półką wewnątrz - Tak - Nie wymiary ogólne: 1800 × 600 × 850 mm, - Tak - Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004  Tak  Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej  Tak  Nie |
|  | Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Regał paletowy (D) (W) (M) (P) | 1 | Regał paletowy jednokolumnowy wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model……………………………… - Tak - Nie o wymiarach Szerokość: 2 800 mm, głębokość 1 100 mm, wysokość: 3 000 mm, - Tak - Nie o nośności gniazda co najmniej 3000 kg - Tak - Nie z możliwością regulacji wysokości składowania oraz pojemnością 9 miejsc paletowych. - Tak - Nie Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 15512 - Tak - Nie |
|  | Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Regał półkowy (D) (W) (M) (P) | 1 | Regał półkowy, wykonany z blachy ocynkowanej Producent/model……………………………… - Tak - Nie o wymiarach wysokość 2500 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm - Tak - Nie wyposażony w 5 półek o orientacyjnych wymiarach 1000 × 400 mm ±10 mm, każda o nośności co najmniej 150 kg. - Tak - Nie Dokument potwierdzający zgodność z normami PN-EN 15512 PN-EN 15620 PN-EN 15629 PN-EN 15635 - Tak - Nie |
|  | Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Szafa metalowa (D) (W) (M) (P) | 2 | Szafa metalowa wykonana z blachy stalowej na korpus o grubości minimum 1,0 mm oraz półki o grubości minimum 1,2 mm Producent/model……………………………… - Tak - Nie o wymiarach wysokość 1950 mm × szerokość 1080 mm × głębokość 635 mm - Tak - Nie malowana proszkowo na kolor RAL 7035, - Tak - Nie co najmniej 4 półki z możliwością regulacji wysokości co 55 mm, każda o nośności minimum 100 kg - Tak - Nie Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 16121 - Tak - Nie |
|  | Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu | Ławka do szatni (D) (W) (M) (P) | 6 | Ławka szatniowa z wieszakiem Producent/model……………………………… - Tak - Nie o wymiarach 1800 mm × 450mm × 1800 mm - Tak - Nie powinna być wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor odcień grafit, - Tak - Nie wyposażona w górny wieszak z metalowymi haczykami do zawieszania odzieży - Tak - Nie dolna półka z metalowych prętów do przechowywania obuwia lub sprzętu - Tak - Nie Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 16121 - Tak - Nie |

Należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy)