Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja pn.

„Dostosowanie istniejącego budynku szkoły podstawowej w Nawojowej Górze do użytkowania przez osoby niepełnosprawne”.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 1

32-065 Nawojowa Góra

Działka: 1278/1 obr. 0009 Nawojowa Góra

Kategoria obiektu budowlanego: IX-budynki szkolne i przedszkolne,

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

KODY CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

44410000-7  Wyposażenie budynku

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na dostosowania kondygnacji parteru szkoły podstawowej dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem dojścia od miejsca postojowego do budynku,  dla budynku Szkoły Podstawowej w m. Nawojowa Góra, w nieprzekraczalnym terminie 7 tygodni od daty podpisania umowy. Dołączona dokumentacja projektowa stanowi wytyczne do realizacji zadania. Nie można wykluczyć innych prac budowlanych, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania. W związku z powyższym należy uwzględnić dodatkowe prace naprawcze lub renowacyjne.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze sztuką budowlaną.

Opis stanu istniejącego:

Opis ogólny stanu istniejącego obiektu:

Budynek położony jest na działce ewidencyjnej o numerze geodezyjnym: 1278/1 obręb 0009 Nawojowa Góra, stanowiącej własność Gminy Krzeszowice. Obiekt pełni funkcję szkoły podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego. Nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Jest to budynek wolnostojący na rzucie wielokąta, o 2 kondygnacjach nadziemnych i jednej piwnicznej.

Na parterze i piętrze znajduje się obecnie oddział przedszkolny, sale lekcyjne, pomieszczenie socjalne, toalety oraz korytarz.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

Prace instalacyjne w zakresie remontu łazienki należy wycenić w 100% z uwagi na brak możliwości stwierdzenia ich przydatności i poprawności działania. Po sprawdzeniu na etapie kontynuacji wykonawstwa i ocenie umożliwiającej pozostawienie całości bądź części wykonanych instalacji, należy ustalić z  Inspektorem Nadzoru kosztorys robót nie podlegających wykonaniu.

Pozostałe prace są konieczne do wykonania w ramach opisanego zadania.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje (wykonanie robót):

Zakres robót dla  inwestycji:

- uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami 
i koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy,

- roboty zabezpieczające,

- oczyszczenie terenu,

- remont łazienki na kondygnacji parteru wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana i budowa nowej instalacji [c.o., elektrycznej, wod.-kan.],

- remont pomieszczeń parteru w obrębie remontowanej łazienki – korytarz;

- dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu, montaż urządzeń w tym w zakresie sanitariatów zgodnie z dokumentacją,

- wykonanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych –przełożenie kostki wraz z warstwami wg części projektowej, oznakowanie miejsca do OzN, regeneracja zielni wokół miejsca wykonywanych prac

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z elementów betonowych, rozbieralnych wraz z barierkami spełniającymi normy i warunki techniczne, wraz z barierką o odpowiedniej wysokości zgodną z warunkami technicznymi

- wykonanie wymiany stolarki wejściowej przy wiatrołapie głównego wejścia do budynku, wraz z zamurowaniem i wykonaniem przeszklenia..

- Wykonanie nowych drzwi do klasy spełniających wymiary dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją projektową

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dla budynku po wykonanych zmianach – jeśli będzie konieczna ze względu na zmianę wejścia.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania go zgodnie z dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów dla funkcjonowania budynku szkoły.

## ROBOTY NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU: (OPIS OGÓLNY I SZCZEGÓŁOWY)

- oczyszczenie terenu placu budowy,

- rozbiórka fragmentów chodnika

- wykonanie nowej pochylni, schodów wejściowych, oraz przełożenie kostki w miejscu projektowanego miejsca dla niepełnosprawnych oraz fragmentu chodnika

- wykonanie oznaczeń dla miejsca postojowego dla niepełnosprawnych

- montaż balustrad

- wykonanie odprowadzenia wody deszczowej przy projektowanej pochylni, tak by woda odpływała na teren zielony poza pochylnie (wykonanie korytek, oraz przepustu z terenu zamkniętego palisadami podjazdu)

(zgodnie z podstawową dokumentację projektową)

(dodatkowo poza podstawową dokumentację projektową)

- wykonanie wyrównania rozkopanego terenu oraz wykonania zazielenienia w postaci traw, wykonanie odwodnienia części zamkniętej, oraz wykonanie odwodnienia aco.

## roboty wewnątrz obiektu: (opis ogólny)

- rozbiórka istniejących drzwi wejściowych przy wiatrołapie, wraz z warstwami posadzkowymi w wiatrołapie

- wykonanie nowych ścian wypełniających, montaż nowej stolarki drzwiowej i remont ścian oraz posadzki, które wynikły z demontażu i montażu elementów

- rozbiórka istniejących drzwi do klasy, sanitariatu wraz z ościeżnicami, remont nadproża i montaż nowych drzwi

- rozbiórka części istniejących ścian działowych w obrębie remontowanej toalety dla niepełnosprawnych, usunięcie kabin sanitarnych z płyt HPL, rozbiórka i usunięcie warstw wykończeniowych ścian i posadzek wykonanych z płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych

- wykonanie nowych ścian działowych

- wykonanie nadproży prefabrykowanych, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż nowych drzwi,

- wykonanie nowych grzejników,

- wykonanie nowych osłon grzejnikowych,

- tynkowanie i naprawa istniejących tynków,

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie nowych warstw podłogowych  i ściennych (płytki ceramiczne),

- wymiana warstw podłogowych (płytki ceramiczne, panele winylowe, PCV),

- montaż kabin HPL w pomieszczeniach W.C.,

- montaż stelaży podtynkowych pod miski ustępowe w pomieszczeniach W.C.,

- wykończenie wszystkich niezbędnych instalacji celem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania całości obiektu, (sanitarna wod-kan, co i elektryczna wg projektu technicznego)

- dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją,

- wykonanie nowej posadzki w wiatrołapie

- montaż nowych drzwi wejściowych

- czynności wynikające ze zmiany warunków sposobu użytkowania dla wyznaczonej części obiektu w tym zmiany bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych itp.

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa poż. dla budynku szkoły.

## roboty wewnątrz obiektu: (opis szczegółowy)

Zakres robót budowlanych, wewnętrznych i wykończeniowych:

Roboty do wykonania należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz poniższymi uwagami.

- Rozbiórka ścianek działowych, wraz z usunięciem urządzeń armatury, kabin, drzwi, rozbiórka warstw wykończeniowych ścian i posadzek,

- Wykonanie nowych ścianek działowych w obrębie remontowanej łazienki, poszerzenie otworów drzwiowych, oraz wykonanie nowych

- Wykonanie nowej posadzki w obrębie remontowanej łazienki, naprawa istniejących warstw podłogi

- Wykonanie instalacji wod-kan, co i elektrycznej w obrębie remontowanej łazienki, ewentualne przeróbki instalacji elektrycznej w obrębie korytarza przy przedmiotowej toalecie.

- Wykonanie naprawy tynków, oraz wykończenie ścian (malowanie i wykonanie płytek)

- Założenie nowej stolarki. Stolarka winna spełniać wymagania zawarte w części projektowej, szczególnie dotyczącą wydajności przepływu powietrza niezbędnego do wentylacji pomieszczeń - Montaż drzwi, oraz HPL w łazienkach

- Poza remontowaną łazienką, w korytarzu, uzupełnienie tynków oraz wykonanie malowania korytarza

- Montaż wyposażenia łazienek

- Montaż nowego oświetlenia

- Demontaż drzwi do klasy, podkucie ścian, ocena istniejącego nadproża, ewentualny remont nadproża, szpachlowanie ścian wokół otworu, montaż nowej stolarki oraz malowanie ścian wokół otworu, ewentualna naprawa posadzki wokół poszerzonego otworu

- Rozbiórka istniejącej stolarki drzwiowej przy głównym wejściu do budynku, wykonanie nowej po przygotowaniu nowych otworów.

Uwaga ! Wszystkie prace budowlane, należy wykonać zgodnie z podstawową dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do realizacji zadania podstawowego.

Roboty winny być prowadzone zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokumentowane. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte/opisane w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym winne być traktowane tak jakby były ujęte. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy niezgodności zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

## OGÓLNE WYTYCZNE DO PRZEDMIOTU UMOWY – dla każdego z etapów inwestycji.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji monitoringu istniejących sieci i kolizji,

- opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac,

- zrealizowania robót w oparciu o dokumentację projektową  oraz umowę,

- sporządzenia dokumentacji – wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla szkoły

Realizacja powyższych zakresów zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 
do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe.

Zaleca się przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej.

## 3. Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania i prowadzenia robót budowanych. dla każdego z etapów inwestycji.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie polegało na:

- opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac,

- wykonaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej,

- zorganizowaniu i technologii robót – której wymaga ich przeprowadzenie, w tym dodatkowe zabezpieczenia wykopów, podparcie ścian, użycie rusztowań, deskowań itp. nie są objęte przedmiarami i stanowią cześć technologii robót, stanowiących zryczałtowany koszt wykonawcy,

- zorganizowaniu zaplecza budowy, oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic informacyjnych, zapewnienia stałego dozoru placu budowy i stałego porządku podczas prowadzenia prac,

- przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp,

- przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót, zabezpieczenia instalacji i uzyska niezbędne zgody właściciel przyłączy,

- wywiezieniu pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych, nadających się 
do ponownego wykorzystania na składowisko wskazane przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, złom z rozbiórki jest własnością Zamawiającego,

- odtworzeniu chodników, trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót oraz uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- prowadzeniu dziennika budowy (jeżeli będzie konieczny) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- zastosowaniu materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne,

- sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem oraz dostarczenie na nośniku CD lub pendrive oraz w formie papierowej,

- przygotowaniu rozliczenia końcowego.

Prace rozbiórkowe i demontażowe winny odbywać się bez uciążliwości.

Toaleta dla niepełnosprawnych.
Posadzka: płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze jasnego beżu.
Ściany: do wysokości 2,2m płytki ceramiczne ścienne w kolorze jasnego beżu, przestrzeń́ nad płytkami malowana farbami akrylowymi w kolorze białym.
Wyposażenie :

Miska ustępowa- typu płaskiego dla osób niepełnosprawnych i dwie standardowe
Umywalka typu wisząca 40 oraz dwie standardowe
Oświetlenie: sztuczne LED

Kabiny HPL
Wentylacja grawitacyjna oraz odpowietrzenie KS -istniejący pion. Do ewentualnego przekucia

Elementy wyposażenia dla niepełnosprawnych- komplet systemowe.

Korytarze.
Posadzka: fragment do naprawy po zmianach w obrębie toalety.
Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobeżowym. Dodatkowo do wysokości 140cm wykonać wymalowania typu lamperia. Dodatkowo wykonać systemowe listwy ścienne odbojowe.

Dostępność́ obiektu dla osób niepełnosprawnych.

WC dla osób i dzieci niepełnosprawnych.

Zakłada się iż osoby niepełnosprawne korzystać́ będą̨ z istniejącego wejścia do szkoły, do sali lekcyjnej na parterze. Pokonanie różnicy poziomów odbywać się będzie za pomocą projektowanej platformy. Niepełnosprawni będą mieć do dyspozycji wydzielone pomieszczenia łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka energetyczna – bez zmian.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy adaptacji pomieszczeń́ istniejącego budynku szkoły, nie obejmuje termomodernizacji obiektu.

### 3.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z STWiORB oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Harmonogram prac należy przedstawić inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem prac budowlanych do zaakceptowania.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych.  Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór wody, oraz odprowadzania ścieków, przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich.

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne.

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (w razie konieczności prowadzenia robót drogowych).  Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.

- ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót.

- ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

Ponadto Wykonawca winien prowadzić dokumentację budowy:

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Operaty geodezyjne,

- Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja na budowie,

- Certyfikaty, atesty itp.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

Kontrole i Odbiory:

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 
do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń itp.,

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- końcowy,

- gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 2 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.

Wytyczne dotyczące materiałów.

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- atest,

- certyfikat,

- aprobatę techniczna,

- certyfikat zgodności,

- deklarację zgodności.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie  w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych 
do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.

## 4. Harmonogram.

Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, który będzie zawierał terminy wykonania poszczególnych grup robót,  a następnie przedstawi go Zamawiającemu 
do akceptacji.

## 5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
i wykonaniem ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać m.in.:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. 2024 poz. 1026).

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 15.06.2002, poz. 690 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków. (Dz.U. Nr 74, poz.836).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2015 poz. 1165).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. (Dz. U. 2016 poz. 1968).

- Zarządzenie Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy "wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
(M.P. Nr 19: poz.231).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
(Dz. U. 2012 poz. 463).

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji. (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 2003 nr 52 poz. 452).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
(Dz. U. 2023 poz. 822).

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1997 
nr 111 poz. 725).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. (Dz. U. 2017 poz. 1566).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. (Dz. U. 2016 poz. 1968).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. 2016 poz. 1966).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2020 poz. 782).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2013 poz. 898).

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2019 poz. 831).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311).