Załącznik nr 10 do SWZ

ZRP.271.1. 11.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa, montaż i wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie:

- Balice, ul. Szkolna:

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego (cały zakres dokumentacji projektowej);

- Balice, ul. Ogrodowa:

  - 4 stanowiska oświetlenia ulicznego (cały zakres dokumentacji projektowej);

- Balice, Al. Jurajska (zakres jak w pliku „Balice_Jurajska - zakres.pdf”):

  - 6 stanowisk oświetlenia ulicznego;

- Bolechowice, ul. Winnica (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego;

- Karniowice, ul. Myśliwska (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 7 stanowisk oświetlenia ulicznego;

- Karniowice, ul. Modrzewiowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 7 stanowisk oświetlenia ulicznego;

- Młynka, dz 49, 107/1, 218 (zakres jak w pliku „Młynka dz.49 - zakres.pdf”):

  - 4 stanowiska oświetlenia ulicznego;

- Kochanów, ul. Ogrodowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego;

- Niegoszowice, ul. Jana Kowalika, (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego

- Nielepice, ul. Sosnowa  (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 5 stanowisk oświetlenia ulicznego

- Rudawa, ul. Suski (zakres jak w pliku „Rudawa ul.Suski - zakres.pdf”):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego

- Rząska, ul. Sadowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 2 stanowiska oświetlenia ulicznego

- Rząska, ul. Zagruszcze (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 2 stanowiska oświetlenia ulicznego;

- Szczyglice, ul. Sportowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 9 stanowisk oświetlenia parkowego;

- Ujazd, ul. Jurajska (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego;

- Więckowice, ul. Lipowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia – oświetlenia krzyża.

- Zabierzów, ul. Widokowa (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego.

- Zabierzów, ul. Polna boczna (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 4 stanowiska oświetlenia ulicznego.

- Zabierzów, ul. Spokojna boczna (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 4 stanowiska oświetlenia ulicznego.

- Zelków, ul. Jana Pawła II – przystanek autobusowy (cały zakres dokumentacji projektowej):

  - 1 stanowisko oświetlenia ulicznego.

Ponad to w zakres zamówienia wchodzi:

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie zakończenia robót budowalnych lub złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie po zrealizowaniu robót objętych zakresem Umowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Odbiór wykonanego odcinka robót przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (nie dotyczy oświetlenia stawu w Szczyglicach) i uzyskanie protokołu odbioru.

- W razie konieczności uzyskanie zgody na badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Uwaga:

  - Wszystkie lampy LED we wszystkich miejscowościach winny posiadać możliwość zaprogramowania zmniejszenia natężenia świecenia o określonych godzinach –minimum trzy tryby natężenia światła. Stopień redukcji mocy i godziny ich działania należy ustalić z Zamawiającym.

  - Podane w projekcie i specyfikacji lampy Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować. Po dobraniu konkretnego modelu lamp i sprawdzeniu obliczeń fotometrycznych Wykonawca winien przedstawić je do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca winien zamianę lamp, jaka może wynikać z powyższego, skalkulować w wartości wynagrodzenia określonego w formularzu oferty.

  - Szafy oświetlenia nocnego (jeśli jest montowana) należy wyposażyć z zegar astronomiczny z modułem bluetooth umożliwiającym sterowanie nim za pomocą urządzeń mobilnych,

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli typu YAKXS zamiast kabli YKY

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych zamiast aluminiowych

Pozycje i ich ilości podane w przedmiarze  (załącznik nr 12 do SWZ) mają charakter pomocniczy/szacunkowy i służą do ustalenia ceny ofertowej. Rzeczywiste ilości robót w poszczególnych pozycjach zakresu rzeczowego mogą ulec zmianie. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w przedmiarze nie będzie podstawą do zmiany ceny ryczałtowej. W przypadku demontażu/przeniesienia istniejących opraw Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona koniecznych uzgodnień z OSD i Tauron Nowe Technologie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

- dokumentacją projektową (załącznik  nr 11 do SWZ);

- przedmiarami robót;

- warunkami decyzji administracyjnych;

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego aktualnymi w dacie wykonania zamówienia;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących  norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.