Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.4/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 5:  Urządzenie do wykrywania  żył (2 szt.)

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać |  |
| 2. | Typ/model | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany; | TAK |  |
| 6. | Rok produkcji aparatu - nie starszy niż 2024 | TAK (podać) |  |
| 7. | Mobilny statyw do urządzenia | TAK |  |
| 8. | Akumulator litowo - jonowy wielokrotnego ładowania pojemności 2750mA, | TAK |  |
| 9. | Czas działania po naładowaniu baterii – min. 1 godzina | TAK (podać) |  |
| 10. | Urządzenie lekkie, waga urządzenia do 500 g | TAK (podać) |  |
| 11. | Warunki otoczenia: Temperatura 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F) Wilgotność 30 ~ 85% Temperatura przechowywania – 10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) Wilgotność przechowywania 30 ~ 85% | TAK (podać) |  |
| 12. | Wymiary urządzenia (dł. x szer. x gł.): 15-25cm x 7-8,4cm x 7-7,6cm | TAK (podać) |  |
| 13. | Obrazowanie żył powierzchownych i położonych głębiej | TAK |  |
| 14. | Używalność u noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 15. | Tryb Fine Mod | TAK |  |
| 16. | Obrazowanie kolorowe (5 kolorów projekcji do wyboru) | TAK |  |
| 17. | Rozdzielczość 720 x 576 pikseli | TAK (podać) |  |
| 18. | Długość podczerwieni - światło o długości fali 750 nm ～ 980 nm | TAK (podać) |  |
| 19. | Projekcja światła: 300lux ～ 1000lux | TAK (podać) |  |
| 20. | Dopasowany do każdego odcienia skóry: Skutecznie działa na różnych odcieniach skóry, umożliwiając dokładne wykrywanie żył. | TAK |  |
| 21. | Zoptymalizowany pod kątem zróżnicowanego oświetlenia: Dobrze sprawdza się w różnych warunkach oświetleniowych, zapewniając spójne rezultaty. Zapewnia stałą pracę w różnych warunkach oświetleniowych. | TAK |  |
| 22. | Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 23. | Odległość projekcji: 29 cm ～ 31 cm |  |  |
| 24. | W komplecie marker do zaznaczania żył i pilot |  |  |
| INNE: |  |  |  |
| 25. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje aparat zastępczy na koszt Wykonawcy) | TAK (podać) |  |
| 26. | Paszport techniczny (wraz z dostawą) zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | TAK |  |
| 27. | Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjnej w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu | TAK |  |
| 28. | Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 29. | Naprawa i diagnostyka na miejscu instalacji na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, | TAK |  |
| 30. | Bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego z obsługi sprzętu | TAK |  |
| 31. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | TAK |  |
| 32. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  |
| 33. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  |
| 34. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
| 35. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | TAK |  |
| 36. | Bezpłatne przeglądy min. 1 raz/rok w okresie gwarancji, oraz obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.