FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 1

na zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym przez Zamawiającego:

na dostawę – środków do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych, powierzchni i narzędzi

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Proponowana wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w płynie do higienicznego (EN 1500-30 sek) i chirurgicznego (EN-12791- 90 sek) odkażania rąk, spełniający wymagania na obszar medyczny, oparty o etanol min. 89%, bez dodatkowych substancji czynnych, z dużą zawartością substancji pielęgnujących jak pantenol, witamina E. Spektrum: B (EN13727), Tbc (EN14348), F (C. albicans EN 13624), V (HIV, HBV, HCV, oraz EN14476 Rota, Noro, (także wg EN 17430) Adeno, Polio). W opakowaniach o poj. 0,5 L. opakowanie ma zastosowanie do dozowników typu Dermados Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 2, 3 i 4 niniejszego pakietu. | 600 L |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompki do butelki preparatu do dezynfekcji rąk w poz. 1 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, barwiony oparty o alkilopoliglikozydy, nie powodujący wysuszania skóry rąk pH 5,0 nie zawierający mydła. Konfekcjonowany w opakowaniach o poj. 0,5 L, opakowanie ma zastosowanie do dozowników typu Dermados. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 4 i nr 1 niniejszego pakietu. | 125 L |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, barwiony oparty o alkilopoliglikozydy , nie powodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0 nie zawierający mydła. W opakowaniach o poj. max. 6 L. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 1 i 3 niniejszego pakietu. | 90 L |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do mycia skóry i rąk o pH ok. 5,0-5,5. Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę (np. allantoinę). Dla osób o wrażliwej skórze. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych, z dodatkiem kwasu mlekowego. Konfekcjonowany w opakowaniach w opakowaniach o poj. 1 L. Butelka typu Euro. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 8 niniejszego pakietu. | 80 L |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat do mycia skóry i rąk o pH ok. 5,0-5,5. Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę (np. allantoinę) . Dla osób o wrażliwej skórze. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych z dodatkiem kwasu mlekowego. Konfekcjonowany w opakowaniach o poj. 0,5 L do zastosowania w dozownikach Dermados . Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 5 i 7 niniejszego pakietu. | 75 L |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do mycia skóry i rąk o pH 5,0-5,5. Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę (np. allantoinę). Dla osób o wrażliwej skórze. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych z dodatkiem kwasu mlekowego. Konfekcjonowany w opakowaniach o poj. 5 L. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 5, 6, 8, 9 niniejszego pakietu. | 60 L |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparat alkoholowy w postaci płynu, do higienicznej EN 1500 – 30 sek. i chirurgicznej EN 12791 – 90 sek. dezynfekcji rąk. Oparty o alkohol etylowym min. 80% z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę (D-pantenol, witamina E) bez zawartości barwników i substancji zapachowych, gliceryny. Spektrum działania B (EN 13727), Tbc (EN 14348), F ( EN 13624)), V (HIV,HBV,HC oraz Rota, Noro, Polio, Adeno wg EN 14476) do 60 sek.. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 4, 5, 6, 7 niniejszego pakietu. W opakowaniach o poj. 1 L. Butelka typu Euro. | 140 L |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparat alkoholowy w postaci żelu, do higienicznej EN 1500 30 sek. i chirurgicznej EN 12791 90 sek. dezynfekcji rąk, Oparty wyłącznie o alkohol etylowy min 80% z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę (pantenol, witamina E), bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Spektrum działania B (EN 13727), Tbc (EN 14348), F (C. albicans EN 13624), V (HIV, HBV, HCV oraz EN 14476 Rota, Noro,) do 30 sek. Polio, Adeno (EN 14476)do 90 sek. Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 5, 6, 7 niniejszego pakietu. Konfekcjonowany w opakowaniach o poj. 0,5 L do zastosowania w dozownikach Dermados | 700 L |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompki do butelki preparatu do dezynfekcji rąk w poz. 9 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Oparty wyłącznie na mieszaninie alkoholi alifatycznych. Nie zawierający jodu, pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach ( dobrze odtłuszczający). Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) przy wydłużonym działaniu także na Polio. Produkt leczniczy z możliwością stosowania u dzieci i noworodków. W opakowaniach o poj. 1 litr Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 12 niniejszego pakietu. | 170 L |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Oparty wyłącznie na mieszaninie alkoholi alifatycznych. Nie zawierający jodu, pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach ( dobrze odtłuszczający). Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) przy wydłużonym działaniu także na Polio. Produkt leczniczy, z możliwością stosowania u dzieci i noworodków. W opakowaniach o poj. do 250 ml Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 11 niniejszego pakietu. | 35 L |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami. Oparty wyłącznie na mieszaninie alkoholi alifatycznych. Nie zawierający jodu, pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach ( dobrze odtłuszczający). Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) przy wydłużonym czasie także Polio. Produkt leczniczy. W opakowaniach o poj. do 250ml Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 14 niniejszego pakietu. | 3 L |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami. Oparty wyłącznie na mieszaninie alkoholi alifatycznych. Nie zawierający jodu, pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach ( dobrze odtłuszczający). Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) przy wydłużonym czasie także Polio. Produkt leczniczy. W opakowaniach o poj. 1l Oferowany preparat musi być kompatybilny z pozycją nr 13 niniejszego pakietu. | 155 L |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, punkcjami, biopsjami, iniekcjami oparty na alkoholach propylowych i dichlorowodorku octenidyny. Spektrum działania B, Tbc, F, V w czasie do 1 min. Produkt leczniczy W opakowaniach o poj. 250 ml z atomizerem | 9 L |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, punkcjami, biopsjami, iniekcjami oparty na alkoholach propylowych i dichlorowodorku octenidyny. Spektrum działania B, Tbc, F, V w czasie do 1 min. Produkt leczniczy W opakowaniach o poj. 1l | 18 L |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Delikatny preparat w płynie do skutecznej dekolonizacji i mycia ciała pacjentów m.in. przed zabiegiem operacyjnym. Oparty na 2 % chlorheksydynie, bez dodatkowych substancji czynnych. Działający na B (EN 13727) 30 s, drożdże (EN 13624) 60 s., V (osłonkowe EN 14476) 60 s. i EN 1499 30 sek. Konfekcjonowany w opakowaniach 0,5 L, mających zastosowanie do dozowników typu Dermados. | 25 L |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający diglukonian chlorheksydyny o pH 4,5 - 5. Bez zawartości jodu. Zakres działania: B, F, V, Pierwotniaki. Produkt leczniczy. W opakowaniach o poj. max 1 L | 15 L |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Antybakteryjny (w tym MDRO) płyn do płukania jamy ustnej i gardła oparty o poliheksanidynę. W opakowaniach z miarką, o poj. max 0,3 L. | 33 L |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Konfekcjonowany w opakowaniach o poj. 0,5 L | 45 L |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ### Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego na bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu, bez aldehydów i zawiązków amoniowych, rozpuszczalny w bieżącej wodzie, roztwór roboczy bezbarwny. Może być też stosowany wobec materiałów o wysokich wymogach np. inkubatory, powierzchnie ze szkła akrylowego, wszystkie rodzaje wycisków stomatologicznych. Aktywność roztworu roboczego 24 godziny, Spektrum działania: B (EN 13727 i EN 16615, F (C. albicans EN 13624 i EN 16615), V (HIV, HBV, HCV Rota oraz Adeno, Noro, Polio EN 14476) do 15 min ) oraz Tbc (EN 14348), F (Aspergillus EN 13624, EN 17387), S (EN 17126 oraz Cl. difficile EN 17846) do 60 min. Opakowanie a 40 g | 2,4 kg |  |  | g |  |  |  |
| 22 | Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, rotacyjnych, endoskopów, na bazie diaminy, QAV i enzymu. Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej (stal szlachetna, nikiel, miedź, aluminium, guma, porcelana, szkło, tworzywa sztuczne. Przebadany zgodnie z normą 14561, 14562, 14563, 14476. Spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno) max 1% w czasie do 15 min. oraz V ( osłonkowe wg EN 17111) Opakowanie a 1l z dozownikiem | 65 L |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego, oparty na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (max 45% ). Spektrum działania B(EN 13727 i 16615), Tbc(EN 14348), F (EN 13624 i 16615), V (HBV, HCV, HIV oraz Rota, Noro, Adeno EN 14476) w czasie do 1 min.Opakowanie a 1 l ze spryskiwaczem | 40 L |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego , na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (max 45% ). Spektrum działania B (EN 13727 i 16615), Tbc (EN 14348), F (EN 13624 i 16615), V (HBV, HCV, HIV oraz Rota, Noro, Adeno EN 14476) w czasie do 1 min. Opakowanie a 5 l. Produkt kompatybilny z poz. 23 | 45 L |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni, w tym zanieczyszczonych organicznie, na bazie aktywnego chloru (NaDCC) z dodatkiem kwasu adypinowego, w tabletkach po ok. 3,3g. Aktywny wobec B (EN 13727 i 16615), F (EN 13624 i 16615), Tbc (EN 14348), V (Polio, Adeno, Noro EN 14476) już przy stężeniu 1000ppm i czasie do 30 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych, skuteczny wobec Clostridium difficile (EN 17126). Produkt biobójczy. Opakowanie a 300 tabl. | 90 op. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Preparat sporobójczy dezynfekująco - myjący do powierzchni wyrobów medycznych , na bazie nadwęglanu sodu. Zakres działania: B (EN 13727 i 16615), F (EN 13624 I 16615), V(EN 14476), Tbc (EN 14348), S (Difficile EN 17126 ) - do 15 min. W opakowaniach o poj. 0,16 kg. | 2,4 kg |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Preparat do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Nie powoduje zarysowań. Opakowanie o poj. 0,5 L ze spryskiwaczem. | 12 L |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wiaderko na chusteczki dezynfekcyjne o poj. 3L, kompatybilne z chusteczkami w roli z poz.29, wykonany z polipropylenu, z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach). | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | System suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, nie więcej niż 3L płynu. Chusteczki przeznaczone są do mycia i dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych, w zależności od środka użytego do nasączenia chusteczek (produkt biobójczy lub wyrób medyczny). Opakowanie min.111 szt. chusteczek (min. 30x24cm). Gramatura min.50 g/cm³, wykonane z poliestru. Po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni. Dostosowane do wiaderka z poz.28 | 880 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę co najmniej 3 różnych związków amonowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt. chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B(EN 13727 i 16615), F (C. albicans EN 13624 i 16615), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Polioma SV40) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) Noro (EN 14476)do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opak. a 200 szt. Opakowanie twarde kompatybilne z wkładami uzupełniającymi a 200 szt. z poz.31 | 20 op. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę co najmniej 3 różnych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B(EN 13727 i 16615), F (C. albicans EN 13624 i 16615), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Polioma SV40) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) Noro (EN 1447 6) do 15 min. Wyrób medyczny kl. II a. Wkłady uzupełniające a 200 szt. kompatybilne z opakowaniem twardym i z opisem w poz. 30 | 120 op. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Spektrum działania: B(EN 13727, 14561,16615), Tbc(EN 14348, 14563), F(EN 13624, 14562, 16615), V(EN 14476, 17111, 16777 ), S (Cl. difficile EN 17126 i 17846 ) w czasie do 5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie a 50 szt. | 48 op. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, oparte na nadtlenku wodoru (max 1,5%), bez zawartości kwasu nadoctowego, QAV, alkoholi. Rozmiar min., 20x 20 cm i gramatura 50g/m2 Spektrum działania wg EN 16615: B, F Tbc do 5 min oraz V (EN 14476 osłonkowe i Adeno) w czasie do 30 sek. Możliwość poszerzenia spektrum o , Rota, Noro. Produkt o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie typu flow-pack a 100 szt. | 85 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Skuteczność B (EN 13727), F (C. albicans EN 13624), Tbc (EN 14348), V (Rota, Noro, Adeno wg EN 14476) Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym i mających kontakt z żywnością, tolerancja do powierzchni z akrylu, materiałów obiciowych, poręczy, łóżek, foteli zabiegowych, blatów, podłóg. Spektrum działania: bakterie ( w tym MRSA), grzyby(drożdze), TBC, wirusy osłonkowe oraz Rota, Adeno w czas działania 5-15min. w Stężenie użytkowe 0,25%, oraz polio, noro w stężeniu 1,25% czasie 15 min z możliwością poszerzenia o pleśnie i spory (C. difficile) w stężeniu 2,5% czas 15 min. Skład: IV rzędowe zw. amoniowe, bez aldehydu i fenolu substancji utleniających. Spełnia normę EN14885 dla obszaru medycznego w tym EN 17126. Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy Opakowanie a 5 litrów | 30 op. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, oparte na alkoholu etylowymi i 1-propanolu (min.60% alkoholi). Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych. Rozmiar chusteczki 20 x 20 cm, spektrum działania B (EN 13727 i 16615 w tym MRSA), F(EN 13624 i 16615), Tbc (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno HSV, Noro EN 14476 / DVV/RKI ) do 2 min oraz Polio do 30 min. Opakowanie tuba a 220 szt. Kompatybilne z poz. 37 | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, oparte na alkoholu etylowymi i 1-propanolu (min.60% alkoholi) Rozmiar chusteczki 20 x 20 cm. Spektrum działania B (EN 13727 i 16615 w tym MRSA), F(EN 13624 i 16615), Tbc (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno HSV, Noro EN 14476 /DVV/RKI) do 2 min oraz Polio do 30 min. Opakowanie wkład foliowy a 220 szt Wkład uzupełniający do poz. 36 | 24 op. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, giętkich i sztywnych endoskopów Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne Preparat można stosować do anodowanego aluminium i metali nieżelazne. pH w roztworze roboczym powyżej 10. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJD. Stężenie roztworu roboczego 0,3-1% w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Zalecane parametry procesu do przygotowania endoskopów: 35°C - 55°C; 3 - 10 minut; do narzędzi chirurgicznych: 40°C - 60°C; 5 - 10 minut Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 litrów Kompatybilny preparatem z poz. 39 | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Preparat do dezynfekcji termiczno-chemicznej kontenerów, endoskopów giętkich. w temperaturze 55-60 °C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny, roztwór roboczy 1%. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 l | 20 op. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Preparat myjąco- dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie „perełek” zapobiegających pyleniu i wydychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantach. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S w czasie do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi. Opakowanie a 1,5kg | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta lub zdenaturowana krew, białko, tłuszcz, śluz, wydzieliny i pozostałości kostne, przy jednoczesnej wysokiej ochronie materiałowej. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi, przyrządów optycznych i sprzętu ze stali nierdzewnej, stali narzędziowej, tytanu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych nadających się do sterylizacji, materiałów sprzętu anestezjologicznego oraz anodowanego aluminium. Stężenie użytkowe od 1 do 3 ml/l w temp. do 60°C. Brak właściwości pieniących, dozowanie środka możliwe w zimnej wodzie. Spełnia aktualne wymagania Instytutu Roberta Kocha (RKI) w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba (vCJD). Redukcja biofilmu zgodnie z ISO/TS 15883-5:2005. Niewymagający neutralizacji. Właściwości antykorozyjne i wysoka skuteczność usuwania matowych nalotów i przebarwień. Umożliwiający zastosowanie ręczne i w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie niejonowe związki środki powierzchniowo czynne enzymy, fosfoniany. Opakowanie a 20 l | 7 op. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta lub zdenaturowana krew, białko, tłuszcz, śluz, wydzieliny i pozostałości kostne, przy jednoczesnej wysokiej ochronie materiałowej. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi, przyrządów optycznych i sprzętu ze stali nierdzewnej, stali narzędziowej, tytanu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych nadających się do sterylizacji, materiałów sprzętu anestezjologicznego oraz anodowanego aluminium. Stężenie użytkowe od 1 do 3 ml/l w temp. do 60°C. Brak właściwości pieniących, dozowanie środka możliwe w zimnej wodzie. Spełnia aktualne wymagania Instytutu Roberta Kocha (RKI) w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba (vCJD). Redukcja biofilmu zgodnie z ISO/TS 15883-5:2005. Niewymagający neutralizacji. Właściwości antykorozyjne i wysoka skuteczność usuwania matowych nalotów i przebarwień. Umożliwiający zastosowanie ręczne i w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie niejonowe związki środki powierzchniowo czynne enzymy, fosfoniany. Opakowanie a 5 l | 10 op. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. Opakowanie a 12 kg | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekujący przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Opakowanie a 20 L | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i wyposażenia w placówkach ochrony zdrowia z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym działaniem w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 600 C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno), amoniowy. Podwójna rejestracja - wyrób medyczny/preparat biobójczy. Opakowanie a 20 l | 7 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (minimum 70%) skuteczny wobec bakteriom, grzybom oraz wirusom otoczkowym i bezotoczkowym w czasie max. 30 sek., posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym, spełniający normy EN 1500 , EN 14476, EN 12791. Nie zawierający barwników ani substancji zapachowych o właściwościach nawilżających i zapobiegających podrażnieniom. pH 7, op. 1300ml. Produkt przeznaczony do dozownika hybrydowego w systemie dozowania INTELLICARE. | 28 szt. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Uniwersalny roztwór alkoholowy PVP-jodu przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami. Substancje czynne 2-propanol i jodopowidon. Pełne spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki Szybki czas działania – od 15 sekund do 2 min. Opakowanie a 1 litr | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dozownik automatyczny, bezdotykowy do dystrybucji środków dezynfekujących i myjących, do montażu naściennego lub wolnostojącego. Butelki ze środkami są włożone do góry nogami, co umożliwia całkowite opróżnienie. Regulacja dozowania między dwoma poziomami 1,5 ml lub 3 ml na jedno użycie. Dozownik może być zasilany zarówno z akumulatora, jak i sieciowo, z dodatkowym wyposażeniem w postaci 4 baterii LR14 w zestawie. Dozownik przystosowany do butelek pojemnościach 500 ml i 1 l. Przezroczyste okienko w obudowie umożliwia monitorowanie płynu | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Preparat, przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji dużych powierzchni wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%. Skład: (metylo-2-etoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Opakowanie a 5 litrów | 15 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

- Zapis preparaty kompatybilne oznacza preparaty pochodzące od tego samego producenta

- Jeżeli użycie preparatu wymaga kalibracja myjni, jest ona po stronie oferenta

- Klucze do kanistrów, pojemniki nalewowe w cenie preparatów

- Preparaty z poz. 41,44,45 należy dostarczyć bezpośrednio do Centralnej Sterylizatornii

- Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 2

na zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym przez Zamawiającego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital im. dr J. Dietla w KRYNICY-ZDROJU

na dostawę – środków do dezynfekcji rąk, sprzętu medycznego i powierzchni

SPZOZ-ZP-

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Proponowana wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny, trój-enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Zakres działania: B, TBC, F, V (Noro, Adeno, Polio) w 0,5% czas do 15 min., sporobójczo w 1% w czasie do 15 min.. Opakowanie o poj. 1l z dozownikiem. | 140 L |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gotowy do użycia preparat płynny do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów, o szerokim spektrum działania na bazie aktywowanego aldehydu glutarowego o stężeniu max. 2%,minimalne wymogi skuteczności: B, F, Tbc, V, (HIV, HCV,HBV), w 10 min, sporobójczo w 15 min., z możliwością wielokrotnego używania roztworu roboczego o aktywności nie krócej niż 28 dni, z możliwością kontroli aktywności preparatu przy pomocy walidowanych pasków wskaźnikowych o trwałym wyniku kontroli, umożliwiającym archiwizację, paski dołączone do każdego opakowania. Opakowanie o poj. 5 l | 5 L |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski testowe do kontroli aktywności preparatu dezynfekcyjnego kompatybilne z preparatem w pozycji 2 O trwałym wyniku kontroli, umożliwiającym archiwizację Op. a 25 sztuk | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni , sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie(łącznie z MRSA), Tbc, grzyby(C. albicans, A. niger) działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów (HBV, HCV, HIV), ponadto aktywny wobec wirusów Polio, Adeno, Noro oraz działaniu sporobójczym w czasie 1 minuty. Produkt gotowy do użycia, dozowanie w postaci piany, w opakowaniu z atomizerem (nie zawierającym freonu). Opakowanie o poj. 1 l z atomizerem. | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD) na bazie aldehydu ortoftalowego przeznaczony jest do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego, a także innych wyrobów medycznych, które nie mogą być poddane sterylizacji w wysokiej temperaturze. Preparat wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z narzędziami chirurgii małoinwazyjnej (MIC), szkłem, tworzywem sztucznym oraz elementami optycznymi. Kompatybilny także ze wszystkimi rodzajami endoskopów giętkich oraz ich osprzętem dodatkowym. SKŁAD: 0,55g aldehydu ortoftalowego. Zakres działania: Bakterie, Prątki, Grzyby (pełne), Wirusy (pełne), Spory zgodnie z EN w czasie 5 minut. Preparat z możliwością wielokrotnego używania roztworu roboczego o aktywności nie krócej niż 14 dni. Kontrola aktywności roztworu przy pomocy pasków kontrolnych. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Paski testowe do kontroli aktywności preparatu dezynfekcyjnego kompatybilne z preparatem w pozycji 5 O trwałym wyniku kontroli, umożliwiającym archiwizację Op. min. a 25 sztuk | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia chusteczki chlorowe do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi. Jedna chusteczka uwalnia 5300 ppm aktywnego chloru. Chusteczki wykazują działanie w warunkach brudnych: bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze. Przebadanie wg normy EN 16615:2015 EN 17846 op. tuba min. 50 chusteczek | 48 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Alkoholowy hydrożel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791 PN-EN 17430 zawierający 2 substancje czynne z różnych grup chemicznych w tym alkohol etylowy minimum 80g Substancje pielęgnujące glicerynę. Nie może zawierać barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Wymagane spektrum bakteriobójcze, prątkobójcze (M. avium, M. terra) grzybobójcze (C. albicans, A. brasiliansis) i wirusobójcze (Noro, Adeno, Polio) w czasie 30 sek. Opakowanie 0,5 l, opakowanie ma zastosowanie do dozowników typu Dermados. | 40 l |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pompki do butelek o poj. 0,5 litra z poz. nr 6 | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru. Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich: bakterie ( EN13727), grzyby (EN 13624), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476, 16777), prątki (EN14348), spory C. difficile (EN17126). Działanie od 2000 do 4000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie:1 tabletka/2000 ppm na 0,75 litr wody. Czas ekspozycji do15 min. Op. a 300 tabletek | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat do dezynfekcji powietrza i powierzchni na salach operacyjnych, na bazie synergistycznie działających składników czynnych; chlorku didecylodimetyloamoniowego, fenoksyetanolu, aldehydu cynamonowego, rozpuszczalnika alifatycznego w niepalnym propelencie , o szerokim spektrum biobójczym i szybkim działaniu wobec bakterii (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli), potwierdzonej skuteczności wobec Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Cladosporium cladosporioides oraz wirusów (14476) w pojemnikach 50 ml do jednorazowego rozpylenia, nie wymagających nebulizatora. | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, stetoskopów, kozetek, stolików, mebli medycznych, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego oraz unitów. Chusteczki są kompatybilne ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, szkłem, plexą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających. Spektrum mikrobiologiczne dla EN 13727 i 16615 B, 16615 Y w tym C. auris, EN 14477 V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Influenze, Noro), EN 14348 dla warunki brudne 60 sek. Chusteczka o wymiarach nie mniejszym niż 26x27 cm. 0pakowanie tuba a 200 szt., z zamknięciem nie powodującym wysychania chustek kompatybilna z dozownikiem do utrzymania opakowania w jednym miejscu. Umożliwiający otwarcie i wyciagnięcie chusteczki jedną ręką. Dozownik zawiera substancje antybakteryjne zgodnie z ISO 22196:2011. | 50 op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gaziki jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną, do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak połączenia portów do iniekcji, zewnętrznych elementów cewników naczyniowych, łączników linii infuzyjnej, łączników typu luer, końcówek, końcówek kaniuli. Spektrum biobójcze: B (EN 13727), F (EN13624), Tbc (EN14348), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV) – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie a 100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchnie oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Na bazie związków amoniowych, pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, nadtlenku wodoru. Przebadany zgodnie z EN. Wykazujący aktywność bójczą na: B, F, TBC w czasie 15 minut i stężeniu 0,5% oraz V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 15 minut i stężeniu 0,25%, Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i w obecności pacjentów. Opakowanie a 5 l Wyrób medyczny kl. IIa. | 200 l |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Preparat do higienicznego oraz chirurgicznego mycia rąk oraz ciała. Przebadany zgodnie z normą ISO 16128 oraz wykazujący działania bójcze zgodnie z normą EN 1499. Skład 96% pochodzenia naturalnego. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Preparat do higienicznego oraz chirurgicznego mycia rąk oraz ciała. Przebadany zgodnie z normą ISO 16128 oraz wykazujący działania bójcze zgodnie z normą EN 1499. Skład 96% pochodzenia naturalnego. Opakowanie a 5l. Kosmetyk | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.

- Spryskiwacze, dozowniki nalewowe dołączone do opakowań w cenie produktu.

-             Zapis preparaty kompatybilne oznacza preparaty pochodzące od tego samego producenta

Data i podpis osoby upoważnionej ….................................

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr  3

na zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym przez Zamawiającego:

na dostawę – środków do dezynfekcji sprzętu medycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Proponowana wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Dozownik twardy + opakowanie chusteczek 100-120 szt. kompatybilny z poz. 2 | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok. 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Opakowanie uzupełniające chusteczek a 100-120 szt. kompatybilne z poz.1 | 160 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie. Na bazie wyłącznie etanolu (nie więcej niż 50g/100 g), niezawierający fenoli, aldehydów, QAV, związków zapachowych. Spektrum działania B (łącznie MRSA), mykobakterie (M. terrae i M. avium) F (C. albicans), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Rota, Noro) w czasie 1 min, Adenowirus - 3 min. Opakowanie a 1 L ze spryskiwaczem i adapterem | 70 L |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie. Na bazie wyłącznie etanolu (nie więcej niż 50g/100 g), niezawierający fenoli, aldehydów, QAV, związków zapachowych. Spektrum działania B (łącznie MRSA), mykobakterie (M. terrae i M. avium) F (C. albicans), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Rota, Noro) w czasie 1 min, Adenowirus - 3 min, Opakowanie o poj. do 5 l Preparat kompatybilny z preparatem w poz. 3 | 90 L |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Spektrum B (zgodnie z EN 16615 ; EN13727, EN14561), V (wg EN 14476, ASMT E-1053), F (wg EN 13624, EN16615, EN14562), Tbc (wg EN 14348, EN14563),S (EN 13704,EN17126, prEN17846 - C. difficile4) – w czasie do 5 min. Opakowanie 100 ml wystarcza na przygotowanie 5 l roztworu roboczego. Wyrób medyczny, produkt w 2 saszetkach | 330 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Miękkie, gotowe do użycia bezzapachowe chusteczki nasączone szybkoschnącym 2% roztworem chlorheksydyny do antyseptycznego mycia ciała pacjenta. Przeznaczone do nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry, stosowane bez użycia wody. Skuteczne wobec bakterii wg normy EN 13727 w czasie 1 minuty, drożdży wg normy EN 13624 - 1 min. Chusteczki przed użyciem mogą być podgrzane w kuchence mikrofalowej. Wykonane z wytrzymałego, delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: poliester i lyocell o rozmiarze 20x25 cm i gramaturze 82g/m2, opakowanie typu flow -pack a 8 szt. Zarejestrowane jako produkt biobójczy. | 90 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezzapachowy czepek do przeciwdrobnoustrojowego mycia włosów i skóry głowy, zawierający 2% roztwór chlorheksydyny. Posiada działanie bakteriobójcze (1 min) zgodnie z normą EN13727 oraz działanie drożdżakobójcze (Candida albicans, C. auris) - 1 min zgodnie z normą EN13624. Opakowanie zawiera ochraniacz oczu i uszu, który zapewnia bezpieczne użycie produktu. Możliwość podgrzania w mikrofalówce. Opakowanie zawiera: czepek 1 szt. + ochraniacz oczu i uszu. Produkt zarejestrowany jako biobójczy. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowa do użycia pianka bez zawartości alkoholi, aldehydów i substancji utleniających Do wstępnego mycia oraz dezynfekcji wszelkiego typu zanieczyszczonych narzędzi medycznych bezpośrednio po ich użyciu Zabezpiecza i przygotowuje narzędzia medyczne do suchego transportu i przed myciem w myjniach dezynfektorach. Zawiera kompleks polienzymatyczny składający się z amylazy, lipazy i proteazy Krótki czas działania w szerokim spektrum aktywności bójcze. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona zgodnie Normami Europejskimi. Faza2/Etap2 w warunkach brudnych dla obszaru instrumentów medycznych Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami narzędzi medycznych wykonanych ze stali medycznej, anodyzowanego aluminium, plastiku, wyrobów gumowych i z innych tworzyw. Nadaje się również do endoskopów i narzędzi endoskopowych, sztywnych i elastycznych elementów optycznych. Zawiera inhibitory korozji, które zapewniają działanie antykorozyjne, oraz zapobiegające ponownemu osadzaniu się i utrwalaniu zanieczyszczeń. Zawiera stabilizatory pienienia Wyrób Medyczny klasy II b; Opakowanie a 750 ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi medycznych, na bazie czystego białego oleju medycznego. Nie pozostawiający plam. Ze specjalnym zaworem rozpylający umożliwiającym nałożenie równomiernej powłoki ochronnej, Opakowanie a 0,5 l z dozownikiem | 22 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gotowe do użycia chusteczki z chlorem zapewniające szybkie działanie biobójcze wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów i zarodników na nieporowatych powierzchniach nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Bez poliheksanidu, bez alkoholu, nikły zapach chloru. Zakres: bakteriobójczy (EN 16615) C. difficile -2 min,(EN 16615,EN 13727) E.hirae-1 min ,(EN 13727) L.interrogans-1 minuta, (EN 16615,EN 13727) S. aureus- 1 min. (EN14348) M. avium, M. tarrae w 1 min. sporobójczy: (EN 17126) B. cereus, B. subtilis -5 min,(EN 17126) C.difficile-3 min, (EN 16615)-2 min. Wirusobójczy (EN14476) Adeno typu 5,Noro mysi i szczurzy, Polio, Koronawirus – 1 min (EN 1677) Adeno typu 5,Noro mysi i szczurzy- 1 min. Dodatkowo działanie bakterio i drożdżakobójcze (EN 13624) A. brasiliensis, C. albicans- 2 min C.auris-1 min. (EN 13624) C.albicans-1 min Przebadane dermatologicznie. ok. 5200 ppm dostępnego chloru. Podłoże z włókniny poliestrowej typu spunlace, niezawierające detergentu. Kompatybilne ze szkłem akrylowym, poliwęglanem, polietylenem, PCW, tkaniną wodorową, stalą nierdzewną 316 i 304S15 Opakowanie 50 szt. typu flow-pack. wymiary chusteczki: min. 20x20 cm, gramatura 50g/m2, okres przydatności po otwarciu 1 miesiąc. | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowy do użycia, płynny środek do dezynfekcji wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego. Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia nieinwazyjnych wyrobów medycznych oparty na nadtlenku wodoru z dodatkiem kwasu nadoctowego. Działający na B (EN 13727, 16615), F (C. albicans EN 13624, 16615) V (HIV/HBV/HCV EN 14476) do 1 min. oraz Tbc (EN 14348 i 16615), Aspergillus (EN 13624 i 16615) V (Polio, Adeno, Noro EN 14476), S (C. difficile EN 17126 i prEN 17846) do 5min. Opakowanie a 2 litry | 24op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.

- Spryskiwacze, dozowniki, pompki dołączone do opakowań w cenie produktu.

Data i podpis osoby upoważnionej …………………………..

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 4

na zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym przez Zamawiającego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital im. dr J. Dietla w KRYNICY-ZDROJU

na dostawę – środków do dezynfekcji sprzętu medycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Proponowana wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łagodnie alkaliczny detergent do zastosowania w myjni dezynfektorze do kaczek i basenów wyposażonej w dwie pompy dozujące, zawierający wodorotlenek sodu < 5%, glicynę < 5% i niejonowe środki powierzchniowo czynne. Produkt rekomendowany przez firmę MEIKO, producenta myjni do kaczek i basenów. * Opakowanie a 5 L | 27 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lekko kwaśny koncentrat o właściwościach płucząco-odkamieniających do zastosowania w myjni-dezynfektorze do kaczek i basenów, zapobiegający powstawaniu plam na mytych naczyniach oraz powstawaniu kamienia w komorze myjni i przewodach rurowych, zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne i polikarboksylany, niezawierający fosforanów i fosfonianów, o jabłkowym zapachu, dozowanie: 0,5-7 ml/ cykl. Produkt rekomendowany przez firmę MEIKO, producenta myjni do kaczek i basenów. * Opakowanie a 5 L | 26 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy. Do stosowania w myjniach endoskopowych**w tym do myjni typu ETD2 posiadanej przez zamawiającego. Wartość pH~10,8-11,2. Dozowanie: 5 ml/l. Opakowanie a 5l | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu nie większym niż 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Razem z kompatybilnym preparatem myjącym posiada potwierdzoną skuteczność procesu wobec sporów (Clostridium Difficile)**. Do stosowania w myjniach endoskopowych** w tym do myjni typu ETD2 posiadanej przez zamawiającego. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie a 5l | 22 op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*poz. 1 i 2 Rekomendacja wystawiona przez producenta posiadanych przez szpital myjni do kaczek i basenów firmy MEIKO

**poz. 3 i 4 Kalibracja myjni po stronie oferenta wraz z wykonaniem badania: poboru środków chemicznych procesu, oceny za pomocą niezależnego certyfikowanego urządzenia pomiarowego czasu trwania dezynfekcji i temperatury dezynfekcji (zgodnie z EN ISO 15883:1)

Data i podpis osoby upoważnionej …………………………..