## meble
Znak postępowania DZ-271-1-26/TP/2026
FORMULARZ Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1A do Umowy……….)
Pakiet nr 1 - Meble do montażu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr. pomieszczenia | Rysunek poglądowy | wymiary szerokość x głębokość x wysokość (mm) | OPIS TECHNICZNY MEBLI | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Biurko | 12 |  | 1750/1200x450-750x750 | Biurko narożne, blat typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. Szerokość blatu przy długości 1750mm to 450mm, w części krótszej (odnoga prawa) to 750mm. Pod blatem w lewej części od końca szafka 2-drzwiowa 1000x450x750 podzielona w połowie, jedna część drzwi pełne 1 półka, druga część otwarta 1 półka (szafka nie wchodzi w róg biurka) | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Biurko | 12 |  | 2400x750x750 | Biurko podwójne z blatem typu postforming gr. 38mm, podzielone na 2 równe sekcje do siedzenia. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Biurko | -1 |  | 1600x600x850 | Biurko z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Biurko | -1 |  | 1400x600x750 | Biurko z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Biurko | -1 |  | 2000x600x850 | Biurko z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. Z lewej strony biurka szafka 1-drzwiowa z szufladą o szerokości 60cm. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Biurko | 1 |  | 2090x500x750 | Biurko z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr.18mm. W nadstawce szafka 2090x350x600, 4-drzwiowa, dzielona na 2 sekcje - każda z 1 półką, zamykane na klucz. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Biurko | 4 |  | 3600x750x750 | Biurko potrójne z blatem typu postforming gr. 38mm, podzielone na 3 równe sekcje do siedzenia. Cała konstrukcja biurka oparta na płytach laminowanych gr. 18mm. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Biurko | 3 |  | 1500/1800x500-600x750 | Biurko L-kształtne, blat typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja biurka oparta na stelażu metalowym typ A. Szerokość blatu w dłuższej części (lewej) to 500mm, w części krótszej (prawej) to 600mm. W nadstawce szafka 1000x350x800 z listwą led, szafka dwudrzwiowa, drzwi pełne z 1 półką, zamykana na klucz. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Kontenrek do biurka jezdny jednodrzwiowy z szufladą |  |  | 500x460x650 | Kontenerek jednodrzwiowy z szufladą górną (bez systemu zamykania), wyposażony w 4 kółka (w tym 2 z hamulcem). Wykonany z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 7 |  | 0 |  | 0
10 | Kontenerek do biurka jezdny z 3 szufladami | 3 |  | 500x460x650 | Kontenerek z 3 szufladami (jedna zamykana na kluczyk), wyposażony w 4 kółka (w tym 2 z hamulcem). Wykonany z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Szafa | 8 oraz -1 |  | 1000x300x2000 | Szafa z 5 półkami, otwarta. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Szafa kotwiona do ściany. | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Szafa | 14 |  | 545X345X1250 | Szafa typu sejf do przechowywania środków odurzających, solidna konstrukcja zapewniająca wysoką odporność na sforsowanie, standardowo wyposażony w zamek kluczowy zapewniający podwyższony poziom bezpieczeństwa, min. 2 półki | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Szafa | -1 |  | 4600x600x2000 | Szafa typu regał ze stali ocynkowanej z 5 półkami na wcisk. Stopki nóg z możliwością regulacji w zakresie ± 1cm, obciążenie półki 150-200 kg | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Szafa | -1 |  | 750x300x2000 | Szafa z 5 półkami, otwarta. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Szafa kotwiona do ściany. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Szafa | -1 |  | 5000x600x2000 | Szafa typu regał ze stali ocynkowanej z 5 półkami na wcisk. Stopki nóg z możliwością regulacji w zakresie ± 1cm, obciążenie półki 150-200 kg | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Szafa na leki | 12 |  | 2400x600x2000 | Szafa 4-drzwiowa, szafa dzielona na 2 sekcje, od góry drzwi pełne, każda sekcja z 3 półkami (łącznie 6 półek), część dolna łącznie 12 szuflad o szerokości 600mm i wysokości 200mm. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Szafa na leki | 12 |  | 2400x600x2000 | Szafa 4-drzwiowa, szafa podzielona na 2 sekcje zamykane na klucz, drzwi pełne, każda sekcja z 5 półkami (łącznie 10 półek). Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0
18 | Szafa na leki | 13 |  | 1800x500x2000 | Szafa 4-drzwiowa, podzielona na 2 sekcje, każda sekcja dzielona w następujący sposób: część górna drzwi pełne z 6 półkami, część dolna 2 szuflady o szerokości 900mm i wysokości 200mm. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Szafa na leki | 7 |  | 1600x300x2000 | Szafa 4-drzwiowa, podzielona na 2 sekcje, zamykana na klucz, drzwi pełne, wyposażona łącznie w 10 półek (po 5 półek na każdą sekcję). Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Szafa na leki | 7 |  | 1600x500x2000 | Szafa 4-drzwiowa podzielona na 2 sekcje, zamykana na klucz, drzwi pełne, wyposażona w 10 półek (po 5 półek na każdą sekcję). Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Szafa na leki | 13 |  | 4600x400x2000 | Szafa typu regał ze stali ocynkowanej z 5 półkami na wcisk. Stopki nóg z możliwością regulacji w zakresie ± 1cm, obciążenie półki 150-200 kg | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Szafa na leki | 2 |  | 2000x400x2000 | Szafa 4-dzrzwiowa podzielona na 3 sekcje zgodnie z rysunkiem poglądowym, trzy drzwi pełne i jedne całe przeszklone w ramie aluminiowej. Szafa wyposażona w 14 półek w tym 4 półki szklane z oświetleniem led. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Drzwi szafy zamykane na klucz. | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Szafa biurowa | 3 |  | 1000x450x2200 | Szafa biurowa 2-drzwiowa z systemem przesuwnym. Szafa podzielona na 2 części: w górnej części 7 półek otwartych (zgodnie z rysunkiem poglądowym), w dolnej części szafka 750 mm wysokości z jedną półką, zamknięta systemem przesuwnym. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Szafa biurowa | 4 |  | 1800x450x600 | Szafka biurowa podzielona na 3 części. W częsci pierwszej 1 półka o długości 550mm, w drugiej części szuflada i pod nią drzwiczki o szerokości 500mm, w części trzeciej 1 półka o długości 750mm. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Szafka wisząca | 4 |  | 3000x350x600 | Szafka wisząca 6 drzwiowa, podzielona na 3 sekcje,, drzwi pełne, każda sekcja z 1 półką, zamykana na klucz. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Szafka wisząca | 13 |  | 1500x350x600 | Szafka wisząca 4-drzwiowa, podzielona na 2 sekcje, każda sekcja z 1 półką, zamykana na klucz. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Szafka na psychotropy | 14 |  | 1000x350x2000 | Szafa 4-drzwiowa, drzwi pełne. Szafa dzielona w poziomie w połowie wysokości, od góry drzwi pełne zamykane na klucz, z 2 półkami, część dolna zamykana na klucz, drzwi pełne, z 2 półkami. Całość wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Szafa kotwiona do ściany. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Stół laboratoryjny do boksu jałowego | 8 |  | 1800x600x850 | Stół laboratoryjny z blatem wykonany ze stali nierdzewnej bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu opierająca się na stelażu typu A wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytej farbą proszkową, z regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. W zabudowie podblatowej szafka dwudrzwiowa o szerokości 900 mm z 1 półką oraz miejsce na nogi | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Stelaż ze stali nierdzewnej do boksu jałowego | -1 |  | 2700x700x850 | Stelaż ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem wykonanym z tego samego materiału o grubości min. 20 mm (+/- 2mm), dwie półki podblatowe na całej długości. | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Stół recepturowy | 6 |  | 2800/1800x500-600x900 | Stół recepturowy L-kształtny, blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych o gr.16mm, bez podniesionego obrzeża. Konstrukcja stołu opierająca się na stelażu typu A wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytej farbą proszkową, z regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Szerokość blatu w krótszej części to 500 mm, w dłuższej części 600 mm. W blacie wyciety otwór na 1-komorowy zlew (podklejany pod blatem) i armaturę. W zabudowie podblatowej na dłuższym odcinku: 1 szafka instalacyjna 1-drzwiowa o szerokości 500 mm, 1 szafka dwudrzwiowa 1200mm szerokości z 1 półką, 1 szafka 1-drzwiowa z 3 szufladami. W zabudowie podblatowej na krótszym odcinku miejsce na nogi. Zabudowa wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Szafki i szuflady z domykiem. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Stół laboratoryjny | 5 |  | 2700x750x900 | Stół laboratoryjny z blatem wykonanym z mieszanki żywic fenolitycznych o gr.16mm, bez podniesionego obrzeża. W blacie wycięty otwór na dwukomorowy zlew i armaturę. Konstrukcja stołu opierająca się na stelażu typu A wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytej farbą proszkową, z regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. W zabudowie podblatowej: 1 szafka instalacyjna 2-drzwiowa o szerokości 1200 mm oraz 1 półka otwarta w połowie wysokości stołu. Zabudowa wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Stół do przyjęcia towaru | 12 |  | 1950x600x1000 | Stół do przyjęcia towaru z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na szafkach laminowanych na cokole. W zabudowie podblatowej podział na 3 sekcjeo szerokości 650 mm każda z 6 szufladami o wys. 15cm. Zabudowa wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Lada z szafkami | 12 |  | 4000x700x1000 | Lada z blatem typu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na szafkach laminowanych na cokole. W zabudowie podblatowej 5 x szafka 800mm z 5 głębokimi szufladami. Zabudowa wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. W nadstawce szafka 2-drzwiowa z 1 półką, zamykana na klucz. Wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm o wymiarach 1000x350x600 powieszona z lewej strony lady. | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Stanowisko do mycia (nakładany zlew dwukomorowy) | 10 |  | 2500x600x900 | Stanowisko do mycia z blatem wykonanym z mieszanki żywic fenolowe o gr.16mm, bez podniesionego obrzeża. W blacie wycięty otwór na dwukomorowy zlew z ociekaczem i armaturę. Konstrukcja stołu opierająca się na stelażu typu A wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytej farbą proszkową, z regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. W zabudowie podblatowej: 1 szafka instalacyjna 2-drzwiowa o szerokości 1200 mm oraz 2 szafki 1- drzwiowe 650 mm z 1 półką każda. Zabudowa wykonana z laminatu o gr. 18mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) | [7 empty] | 0 |  | 0
Lp. | SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Wymagania dla szafek podblatowych: Przestrzeń pod blatem, zabudowana szafkami (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii (korpus, półka) wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości minimum 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości minimum 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne – rodzaj do ustalenia. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady z zintegrowanym systemem i niewidoczną prowadnicą, metalowe boki, system cichego domykania i pełnego wysuwu. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane, niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady. Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |  | TAK, podać/opisać
2. | Wymagania dla stelaży typu A: Wykonane ze stali o grubości minimum 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej farbą poliestrową nakładaną metodą proszkową. Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. minimum 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym. Stelaże w kolorze jasny popiel. |  |  | TAK, podać/opisać
3. | Wymagania dla stołów ze stali nierdzewnej: Stal nierdzewna blaty i konstrukcja stołów - Stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +25/-5 mm, nogi stołu wykonane z profilu 40x40 mm, blat stołu wykończony w tylnej części rantem o h=40 mm, pozwalającym zachować higienę, dwie półki wzmocnione usztywnieniem. |  |  | TAK, podać/opisać
4. | Wymagania dla regałów ocynkowanych: Regały ze stali ocynkowanej – Całość konstrukcji i półek wykonana ze stali ocynkowanej. Półki montowane są na wcisk z rastrem co 200 mm. Półki ze wzmocnieniem. Regały z możliwością mocowania do ścian z zastosowaniem kotew. Możliwość zamocowania regału do podłoża. Regały powinny mieć możliwość tworzenia ciągów regałów półkowych, dzięki połączeniu nóg pojedynczych elementów na całej wysokości. |  |  | TAK, podać/opisać
5. | Wymagania dla blatów roboczych: Parametry wymagane dla materiałów z których są wykonane blaty. Żywice fenolowe - Samonośna, płaska płyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału wykonana z włókien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciśnieniowo za pomocą żywic fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeża o grubości 16 mm (+/- 2mm), Laminat postforming – Blat grubości 38mm wykonany z płyty postforming będącą płytą wiórową powlekaną wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, a ich konserwacja nie sprawia żadnych trudności. |  |  | TAK, podać/opisać
6. | Wymagania dla biurek: W zestawie koszyk na kable odpowiedni do całej szerokości blatu, montowany pod biurkiem na wysokości pozwalającej na swobodne układanie na nim kabli (Zamawiający przewiduje, że na wysokości ok. 15 cm od blatu), wykonany ze stali, montowany w czterech punktach, stabilny, nie ulegający odkształceniom. |  |  | TAK, podać/opisać
7. | Powierzchnia mebli odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej (np. na bazie alkoholu, chloru, biguanidu, czwartorzędowych związków aminiowych, nadwęglanu sodu, itd.). |  |  | TAK, podać/opisać
8. | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 15% lub podane w specyfikacji. |  |  | TAK, podać/opisać
9. | Meble wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany. Meble nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem, typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń, itp. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia |  |  | TAK, podać/opisać
10. | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. |  |  | TAK, podać/opisać
11. | Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy obejmującej wykonanie mebli musi dokonać w siedzibie zamawiającego dokładnych pomiarów pomieszczeń, w których będą rozmieszczone oferowane meble w celu korekty wymiarów mebli w stosunku do wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia, oraz uzgodni z Zamawiającym ostateczny wygląd i rozmiar wyposażenia meblowego oraz kolorystykę mebli w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę wzorniki. |  |  | TAK, podać/opisać
12. | Cena ofertowa musi zawierać w szczególności koszt projektu (koszt pomiaru), wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |  | TAK, podać/opisać
13. | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego wyposażenia. |  |  | TAK, podać/opisać
Lp. | SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
2. | Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
3. | Certyfikat systemu zarządzania BHP, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy 45001 lub równoważnej w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" Wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
4. | Sprawozdanie lub raport zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2021-06 lub równoważną„ Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła” (lub równoważną) dotyczący badań odporności na promieniowanie UV kształtowników stalowych zabezpieczonych farbami poliestrowymi, gdzie rezultatem badania jest brak widocznych zmian. Dokument wydany przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
5. | Sprawozdanie lub raport zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-2:2014-02 Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła (lub równoważną) dotyczący badań odporności kształtowników stalowych zabezpieczonych farbami poliestrowymi w celu odtworzenia wpływów warunków atmosferycznych na wyroby narażone na światło dzienne lub światło dzienne filtrowane przez szkło okienne w rzeczywistych środowiskach użytkowania finalnego, gdzie rezultatem badania jest brak widocznych zmian. Dokument wydany przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
6. | Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 lub równoważną –Stoły robocze dla laboratoriów –wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
7. | Certyfikat na zgodność z normą PN EN 16121+A1:2007-11 – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
8. | Atest higieniczny na stoły laboratoryjne. Atest higieniczny dla blatów wykonanych z mieszanki żywic fenolowych wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze. Atest higieniczny dla blatów wykonanych z laminatu wydany przez akredytowane niezależne od producenta laboratorium badawcze. |  |  | TAK, wymóg potwierdzić dokumentem
Szczegółowe wymagania dotyczące okresu gwarancji
PARAMETRY |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA
1. | Okres gwarancji |  |  | min. 24 miesięcy | 24 miesiące - 0 punktów 30 miesięcy - 5 punktów 36 miesięcy - 10 punktów
CZĘŚĆ V - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  |  |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
1. | Dostawa wraz z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |  | TAK
2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  | TAK
3. | Karta gwarancyjna |  |  | TAK
CZĘŚĆ VI - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
…..……………………..…………………………………. |  |  |  |  | …...............................................
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpisy
*<dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## szafa bhp
Znak postępowania DZ-271-1-26/TP/2026
FORMULARZ Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1A do Umowy……….)
Pakiet nr 2 - Szafy BHP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr. pomieszczenia | Rysunek | wymiary szerokość x głębokość x wysokość (mm) | OPIS TECHNICZNY MEBLI | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1. | Szafa BHP 2-drzwiowa | 1 |  | 800x500x1800 | Szafa BHP 2-drzwiowa, o wymiarach 800x500x1800, metalowa, ubraniowa, z podziałem na brudną i czystą odzież, wykonana w całości z blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm malowanej proszkowo wg RAL; zgrzewana, zamykana. Powierzchnia odporna na środki myjące i dezynfekujące. Zgrzewana konstrukcja wzmocniona dodatkowo profilami zamkniętymi, zamontowanymi w drzwiach, ścianach oraz wieńcach dolnym i środkowym. Na zewnętrznej stronie drzwi przymocowany wizytownik. | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Szafa BHP 1-drzwiowa | 1 |  | 400x500x1800 | Szafa BHP 1-drzwiowa, o wymiarach 400x500x1800, metalowa, ubraniowa, z podziałem na brudną i czystą odzież, wykonana w całości z blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm malowanej proszkowo wg RAL; zgrzewana, zamykana. Powierzchnia odporna na środki myjące i dezynfekujące. Zgrzewana konstrukcja wzmocniona dodatkowo profilami zamkniętymi, zamontowanymi w drzwiach, ścianach oraz wieńcach dolnym i środkowym. Na zewnętrznej stronie drzwi przymocowany wizytownik. | 3 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) | [7 empty] | 0 |  | 0
Lp. | SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
1. | Powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej (np. na bazie alkoholu, chloru, biguanidu, czwartorzędowych związków aminiowych, nadwęglanu sodu, itd.). |  |  | TAK, podać/opisać
Lp. | PARAMETRY |  |  | WYMOGI GRANICZNE | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA PODAĆ
1. | Okres gwarancji |  |  | min. 24 miesięcy | 24 miesiące - 0 punktów 30 miesięcy - 5 punktów 36 miesięcy - 10 punktów
CZĘŚĆ V - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Lp. | Pozostałe wymagania |  |  | WYMOGI GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE
1. | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |  | TAK
2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  | TAK
3. | Karta gwarancyjna |  |  | TAK
CZĘŚĆ VI - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania stana się integralną i obowiązującą częścią umowy.
…..……………………..…………………………………. |  |  |  |  | …...............................................
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpisy
*<dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >