Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - MODYFIKACJA

Pakiet 1

Agregat prądotwórczy przenośny – 3 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji …... lub nowszy | Tak |  |
|  | Specyfikacja: |  |  |
|  | agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od - 25 0C do +450C; | Tak |  |
|  | minimalna moc znamionowa 10 kW; | Tak |  |
|  | Moc maksymalna 12 kW | Tak |  |
|  | napięcie znamionowe 400 V/230 V – 50 Hz | Tak |  |
|  | agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia); | Tak |  |
|  | silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem; | Tak |  |
|  | paliwo- olej napędowy; | Tak |  |
|  | wyłącznik awaryjny STOP na obudowie | Tak |  |
|  | panel obsługi w języku polskim; | Tak |  |
|  | zdalny rozruch + pilot zdalnego rozruchu | Tak |  |
|  | Praca na jednym zbiorniku min. 12-15 godzin | Tak |  |
|  | Gniazda 400V 32A; 230 V 32A | Tak |  |
|  | Agregat przygotowany do natychmiastowej pracy | Tak |  |
|  | Wyposażenie agregatu: |  |  |
|  | Funkcja Dual | Tak |  |
|  | Woltomierz, amperomierz, licznik motogodzin | Tak |  |
|  | Zbiornik paliwa z pomiarem poziomu paliwa | Tak |  |
|  | Czujnik oleju | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja obrotów | Tak |  |
|  | Ładowarka akumulatora (zewnętrznego) DC 12V | Tak |  |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 2:

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych – 3 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Moc KM: 6 | Tak |  |
|  | Długość prowadnicy: 50 cm | Tak |  |
|  | Ciężar max: 8kg | Tak |  |
|  | System antywibracyjny | Tak |  |
|  | Zawór dekompresyjny | Tak |  |
|  | Ogranicznik głębokości cięcia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gotowa do natychmiastowego użycia | Tak |  |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 3:

Lampa oświetleniowa z masztem do dużych powierzchni – 1 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany | Tak |  |
|  | Specyfikacja: | Tak |  |
|  | Wysokość: możliwość regulacji - min/max: 900 – 3000 mm | Tak |  |
|  | Liczba źródeł światła: minimum dwa reflektory | Tak |  |
|  | Zasilanie: akumulator Li-ion, wraz z ładowarką | Tak |  |
|  | czas pracy: min. 4 godziny | Tak |  |
|  | stopień ochrony: min IP 55 |  |  |
|  | moc światła: 20000-27000 lm | Tak |  |
|  | Materiał: tworzywo sztuczne, aluminium, | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (wydruk + PDF). | Tak |  |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 4:

Dron – 1 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Specyfikacja |  |  |
|  | możliwość zastosowania w działaniach ratowniczych, patrolowych, inspekcjach sieci energetycznych, ochronie obiektów | Tak |  |
|  | możliwość zastosowania podczas nagrywania i transmisji wydarzeń | Tak |  |
|  | możliwość pracy w warunkach słabego oświetlenia | Tak |  |
|  | możliwość pracy zarówno samodzielnej, jak i ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | możliwość wykrywania przeszkód | Tak |  |
|  | Czas lotu powyżej 50 min na jednym ładowaniu | Tak |  |
|  | Posiada klasę C2 i C6 | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | kamera z termowizją i noktowizją | Tak |  |
|  | kamera optyczna szerokokątna | Tak |  |
|  | dodatkowe baterie min 2 szt. | Tak |  |
|  | stacja dokująca | Tak |  |
|  | szkolenia certyfikacyjne dla dwóch osób | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |
|  | ubezpieczenie DJI Care Plus dostarczone wraz ze sprzętem | Tak |  |

Pakiet 5.

Przedłużacz elektryczny na bębnie – 3 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Specyfikacja: |  |  |
|  | Długość przewodu: min. 40 m | Tak |  |
|  | 4 gniazda wtykowe IP 44 | Tak |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA/16 A/230 V | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP 44 | Tak |  |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 6

Koc termiczny – 100 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Rozmiar 160x210 | Tak |  |
|  | Kolor: srebrny/złoty | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 7

Kanister – 5 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Pojemność: 20 l | Tak |  |
|  | Materiał: blacha stalowa, grubość 0,8mm | Tak |  |
|  | Zamek bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Certyfikat UN | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 8

Plandeka – 20 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Specyfikacja: |  |  |
|  | Rozmiar: min. 5X8 m – 40m2 | Tak |  |
|  | Nieprzemakalna, wodoodporna, mrozoodporna | Tak |  |
|  | Oczka metalowe do łatwego montażu | Tak |  |
|  | Min. gramatura: 130 g/m2 | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Pakiet 9

Worki na piasek – 1000 szt.

Producent: ……………………………………………………… rok produkcji: ………………

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Parametr wymagany / pożądany | Parametr oferowany – proszę opisać/podać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Fabrycznie nowy – rok produkcji ……... lub nowszy | Tak |  |
|  | Specyfikacja: |  |  |
|  | Wymiary worka 50x80 | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjne zastosowanie | Tak |  |
|  | Wysoka odporność na rozerwanie i przetarcia | Tak |  |
|  | Materiał: polipropylen | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące (parametr punktowany) | Tak |  |

Uwaga!!! Należy podpisać elektronicznie