Nałęczów, dnia 04.05. 2026 r.

Znak postępowania: IZ.271.2.2026/P

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na zadanie inwestycyjne pn.: Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa (fumigacja) Ochronki im. Adama Zeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - Gmina Nałęczów, przekazuje treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Dezynsekcja gazowa (fumigacja)

Prosimy o informację:

- co dokładnie ma zostać poddane gazowaniu (np. więźba dachowa, elementy konstrukcyjne, meble, cały obiekt itp.)

- lokalizacja obiektu

- przybliżona powierzchnia / kubatura

- rodzaj problemu (np. obecność szkodników drewna – spuszczel, kołatek itp.)

- stopień zaawansowania (czy występują świeże ślady aktywności)

- dostępność obiektu (czy jest zamieszkany / użytkowany)

- preferowany termin realizacji

Dodatkowo prosimy o przesłanie zdjęć, jeśli to możliwe – ułatwi to wstępną ocenę i przygotowanie oferty.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że:

- Gazowaniu (fumigacji) ma podlegać cały obiekt.

- Lokalizacja: działka nr ewid. 235, obręb Miasto Nałęczów, adres: ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 33, 24-150 Nałęczów.

- Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 178 m², natomiast przybliżona kubatura budynku – 1265 m³.

- Prace związane są z występowaniem szkodników drewna, tj. spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego.

- Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami potwierdzającymi aktywność żerowisk ani dokumentacją fotograficzną. Brak jest również szczegółowych danych dotyczących stopnia zaawansowania infestacji.

- Obiekt jest w ciągłym użytkowaniu – pełni funkcję muzeum.

- Wymagany termin realizacji został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe przekazanie dokumentacji fotograficznej.