dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 26.02.2026 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W udostępnionej dokumentacji przetargowej nie stwierdzono dokumentacji geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych 
w rejonie projektowanych robót. Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 6 Dokumentacja projektowa o opracowanie pn. Opinia Geotechniczna Sz-n Zbójnicka.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji postępowania znajdują się uzgodnienia z ZWiK, które – na podstawie dat i treści – mogą być już nieaktualne. Prosimy o potwierdzenie, czy załączone uzgodnienia są nadal obowiązujące, czy też Zamawiający planuje udostępnić ich zaktualizowaną wersję.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający  wystąpił o przedłużenie warunków uzgodnień ZWIK.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy studnie nr KD23 oraz KD26 (do których mamy włączyć projektowane sieci kanalizacji deszczowej) są istniejące czy należy przewidzieć ich budowę na kanale.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Studnie nr KD23 i KD26 są istniejącymi urządzeniami kanalizacji deszczowej. W wycenie należy uwzględnić prace w zakresie niezbędnym do włączenia projektowanych odcinków kolektora do wskazanych studni, 
a także niezbędne prace w zakresie regulacji do rzędnych zaprojektowanych nawierzchni.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zaznaczenie na mapie do celów projektowych odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej kd500 w ul. Zbójnickiej o długości 800m przewidzianego do przeglądu z uwagi na jego zły stan techniczny. Prosimy również o informację czy na tym etapie Wykonawca ma wycenić renowację niniejszego kanału. Jeśli tak to jaką metodą.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Uwaga wskazana w części opisowej dokumentacji projektowej dotyczy odcinka od studni KD26 w kierunku zachodnim (gm. Dobra). Z uwagi na możliwe braki w inwentaryzacji sieci w dokumentacji projektowej Projektant wskazał odcinek „do 800 m”.

Zamawiający wyjaśnia, że zakres omawianej kanalizacji „kd500” w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję to ok. 33 mb. Pozostała część kanalizacji wykracza poza obszar GM Szczecin.

W związku z powyższym na  etapie wyceny należy uwzględnić przegląd sieci  w granicach opracowania tj. na odcinku 33 m  w postaci inwentaryzacji terenowej, z otwarciem studni, dokonaniem oceny widocznego stanu technicznego urządzeń, dokumentacji fotograficznej, ewentualnego wykonania szkicu niezinwentaryzowanych odcinków i sporządzenia notatki z przeglądu przy udziale przedstawiciela ZWIK.

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1A Tabela Elementów  rozliczeniowych – pozycja TER 70.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) dokonuje modyfikacji Zał. nr 6 do SWZ – Dokumentacja projektowa. Zmodyfikowana dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszej modyfikacji oraz Zał. 1A Tabela Elementów Rozliczeniowych.

Zmieniony Zał. nr 6 do SWZ Dokumentacja projektowa oraz Zał. 1A Tabela Elementów Rozliczeniowych udostępniony zostaje za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c11dbf3-d51a-44eb-bb0a-7b5354205233.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

- SWZ, Rozdz. XII, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 11.03.2026 r., do godz. 09.00.”

- SWZ, Rozdz. XII, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.03.2026 r., o godz. 10.00.”

- SWZ, Rozdz. XII, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia     09.04.2026 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Iwona Al Sisi, tel. 91 48-00-429