dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 02.03.2026 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o dodanie do Tabeli Elementów Rozliczeniowych pozycji na wykonanie trójnika siodłowego de400/160. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do postępowania załączony jest  przedmiar robót, który szczegółowo przedstawia asortyment/zakres  niezbędnych do wykonania prac .

Nie mniej jednak w celu uszczegółowienia zakresu Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika 1 A Tabela Elementów  rozliczeniowych – poprzez dodanie pozycji TER nr 63a, 63b.

Pytanie nr 2:

Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o dodanie do Tabeli Elementów Rozliczeniowych pozycji na wykonanie obejmy siodłowej de315/160. Odpowiedź na pytanie nr 2:

W celu uszczegółowienia zakresu Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1A Tabela Elementów  rozliczeniowych – poprzez dodanie pozycji TER nr 63a, 63b.

Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Iwona Al Sisi, tel. 91 48-00-429