OPZ

Dzień Otwarty UW 2026 (Wydarzenie)

- GŁÓWNA HALA TARGOWA (na parkingu przed Szkołą Główną)

- Wykonawca wybuduje zadaszoną halę targową o powierzchni 600 m², wymiary 20 x 30 m

- Wykonawca przymocuje halę targową do podłoża metodą odpowiednią dla zastosowanej konstrukcji

- Po wydarzeniu Wykonawca zaplombuje otwory powstałe po mocowaniu i doprowadzi teren do stanu zgodnego z protokołem przekazania terenu podpisanym przed rozpoczęciem Wydarzenia

- Wysokość ściany hali targowej będzie miała 4 metry

- Dopuszczalna wysokość dachu w kalenicy to od 6,2-10,5 m

- Wykonawca wybuduje pełną, stabilną, twardą, wypoziomowaną, drewnianą podłogę, biorąc pod uwagę latarnię znajdującą się na parkingu przed Szkołą Główną (latarni nie można zdemontować)

- Wykonawca zainstaluje 4 sztuki dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych z system antipanic

- Drzwi będą wypełnione bezbarwnym plexiglas

- Wykonawca zainstaluje drzwi na krótszych ścianach hali, po 2 sztuki na każdej

- Wykonawca zainstaluje podjazdy dla niepełnosprawnych przy wejściu i wyjściu z hali targowej

- Wykonawca zastosuje nachylenie podjazdów zgodnie z § 70 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ściany boczne hali targowej będą transparentne, wykonane z polichlorku winylu z możliwością szybkiego rozsunięcia w trakcie trwania Wydarzenia

- Wykonawca rozsunie ściany w przypadku takiej konieczności podczas Wydarzenia

- Moduły z drzwiami, na szczytach hali wypełnione będą transparentnym plexiglas w ramie okiennej lub wypełnione innym przeźroczystym materiałem

- Poszycie dachu wykonane będzie z białego polichlorku winylu typu blackout (nieprzepuszczające światła)

- Zamawiający udostępni Wykonawcy łącza prądowe z budynków Wydziału Historii i Szkoły Głównej

- Wykonawca zainstaluje rozdzielnice prądowe (jeżeli okaże się to konieczne)

- Wykonawca doprowadzi instalację elektryczną do hali oraz zabezpieczy kable najazdami

- Wykonawca rozprowadzi instalację elektryczną do stoisk w hali

- Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona

- WYPOSAŻENIE GŁÓWNEJ HALI (ze stoiskami targowymi jednostek uniwersyteckich)

- Wykonawca zastosuje certyfikowaną przeciwpożarową granatową wykładzinę na całej powierzchni podłogi

- Wykonawca zabezpieczy wykładzinę folią na czas montaży stoisk targowych

- Wykonawca usunie folię zabezpieczającą przed godz. 7.00 w dniu 18 kwietnia 2026 r.

- Wykonawca sprzątnie halę przed rozpoczęciem Wydarzenia

- Wykonawca wybuduje stoiska targowe wykonane w systemie octanorm

- Wykonawca wybuduje do 80 stoisk targowych o zróżnicowanej wielkości

- Rozkład stoisk oraz ich wielkość zostanie uzgodniona i zaplanowana przez Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą

- Wykonawca zadrukuje w całości oraz zainstaluje nad każdym stoiskiem fryzy, na podstawie projektów opracowanych przez Zamawiającego (na podstawie specyfikacji otrzymanej od Wykonawcy)

- Wykonawca zainstaluje fryzy nad każdym stoiskiem

- Fryzy będą umieszczone na całej szerokości stoisk oraz na bokach

- Wykonawca wyposaży każde stoisko w: dwa gniazdka elektryczne, oświetlenie targowe dostosowane do rozmiaru stoiska, dwa krzesła, kosz na śmieci (ok. 20 litrów) oraz lady targowe w liczbie zaakceptowanej przez Zamawiającego (liczba dostosowana do rozmiarów stoiska)

- Wykonawca zainstaluje jedną, dwie lub trzy ściany w zależności od uzgodnionego planu stoisk

- Wykonawca dostarczy i umieści jeden dystrybutor z wodą pitną przy wyjściu z hali targowej lub w pobliżu latarni wewnątrz hali targowej oraz zapewni 2000 sztuk kubków jednorazowych

  - Wykonawca dostarczy pięć butli z pitną wodą o pojemności ok. 19 litrów

  - Wykonawca będzie wymieniał (i usuwał) puste butle na pełne w trakcie trwania Wydarzenia

- Wykonawca dostarczy i umieści jeden dystrybutor z wodą pitną na parkingu głównym przed Starą Biblioteką oraz zapewni 2000 sztuk kubków jednorazowych

  - Wykonawca dostarczy pięć butli z wodą pitną o pojemności ok. 19 litrów

  - Wykonawca będzie wymieniał (i usuwał) puste butle na pełne w trakcie trwania Wydarzenia

- Dwie HALE TARGOWE (na parkingu przed Starą Biblioteką)

- Wykonawca wybuduje dwie hale targowe, każda o powierzchni podstawy 5 x 5 m

- Wykonawca przymocuje hale targowe do podłoża metodą odpowiednią dla zastosowanej konstrukcji

- Po wydarzeniu Wykonawca zaplombuje otwory powstałe po mocowaniu i doprowadzi teren do stanu zgodnego z protokołem przekazania terenu podpisanym przed rozpoczęciem Wydarzenia

- Ściany boczne w halach będą miały wysokości 3 metrów, będą transparentne, wykonane z polichlorku winylu z możliwością szybkiego rozsunięcia w trakcie trwania Wydarzenia

- Moduły z drzwiami na szczytach hali wypełnione będą transparentnym plexiglas w ramie okiennej lub innym przeźroczystym materiałem

- Poszycie dachu wykonane będzie z białego polichlorku winylu typu blackout (nieprzepuszczające światła)

- W każdej hali Wykonawca zamontuje 1 sztukę drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z systemem antipanic

- Drzwi będą wypełnione bezbarwnym plexiglas

- Do każdej hali prowadzić będą podjazdy o nachyleniu zgodnym z § 70 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Moduły z drzwiami na szczytach hali wypełnione będą transparentnym plexiglas w ramie okiennej lub innym przeźroczystym materiałem

- Wykonawca zastosuje w obydwu halach certyfikowaną, przeciwpożarową, granatową wykładzinę na całej powierzchni podłogi

- Wykonawca zabezpieczy wykładzinę folią na czas montaży

- Wykonawca usunie folię zabezpieczającą przed godz. 7.00 w dniu 18 kwietnia 2026 r.

- Wykonawca sprzątnie hale przed rozpoczęciem wydarzenia

- Wykonawca wybuduje w obydwu halach pełną, stabilną, twardą, wypoziomowaną drewnianą podłogę

- Wykonawca ustawi każdej hali po: 5 krzeseł, 5 koszy na śmieci (ok. 20 litrów), 3 stabilne stoły pokryte granatowym stretchem o wymiarach 150 x 75 cm, 4 gniazdka prądowe

- Zamawiający udostępni Wykonawcy łącze prądowe z budynku Starej Biblioteki

- Wykonawca zainstaluje rozdzielnice prądowe (jeśli okaże się to konieczne)

- Wykonawca doprowadzi instalację elektryczną do obydwu hal oraz zabezpieczy kable najazdami

- Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona

- NAMIOTY EKSPRESOWE (parking oraz alejki przed Starą Biblioteką)

- Wykonawca rozstawi 20 sztuk namiotów ekspresowych o wymiarach 3 x 3 m

- Wykonawca zabezpieczy namioty obciążnikami

- Ściany namiotów będą białe i demontowalne w trakcie Wydarzenia

- Materiał ścian namiotów będzie czysty, schludny i dobrze napięty

- Każdy namiot zostanie opatrzony przez Wykonawcę fryzem z nazwą jednostki według projektu Zamawiającego

- Wykonawca zainstaluje fryzy w miejscach widocznych oraz umożliwiających interakcję z odwiedzającymi

- Fryzy zostaną zaprojektowane przez Zamawiającego na podstawie specyfikacji otrzymanej od Wykonawcy

- Fryzy będą miały wymiar ok. 100 x 30 cm

- W każdym namiocie Wykonawca ustawi: stabilny stół o wymiarach 150 x 75 cm z naciągniętym strechem, 1 kosz na śmieci (ok. 20 litrów) oraz 2 gniazdka elektryczne (konieczne zabezpieczenie przedłużaczy taśmą w celu zapobieżenia potykaniu się)

- TABLICE INFORMACYJNE / FRYZY DO NAMIOTÓW

- Wykonawca wydrukuje dwustronnie w kolorze do 15 sztuk sztywnych plansz informacyjnych w formacie A0, na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego i opracowanych na podstawie specyfikacji otrzymanych od Wykonawcy

- Wykonawca umieści plansze we własnym, outdoorowym systemie wystawienniczym (niewywrotnym i wodoodpornym)

- Zamawiający rozwiezie tablice informacyjne wspólnie z Wykonawcą

- Wykonawca wydrukuje w kolorze do 30 sztuk fryzów z nazwami jednostek o wymiarze około 
100 x 30 cm, na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego

- Wykonawca wydrukuje, dostarczy, przymocuje, zdemontuje i zutylizuje tablice informacyjne oraz fryzy po Wydarzeniu

- Sposób  mocowania tablic oraz fryzów musi zostać przedstawiony Zamawiającemu i przez niego zaakceptowany

- SANITARIATY PRZENOŚNE

- Wykonawca przywiezie i ustawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 5 toalet przenośnych (bieżąca obsługa, sprzątanie, uzupełnianie papieru toaletowego)

- Wykonawca przywiezie i ustawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2 umywalki przenośne (bieżąca obsługa, czysta woda, mydło, ręczniki papierowe, zbiornik na wodę zużytą)

- Toalety oraz umywalki muszą być dostępne przez cały czas trwania Wydarzenia

- Toalety oraz umywalki muszą być uzupełniane i serwisowane przez Wykonawcę przez cały czas trwania Wydarzenia

- SPRZĄTANIE TERENU

- Wykonawca przywiezie i umieści w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2 kontenery o pojemności minimum 7 m³

- Kontenery przeznaczone będą do wywozu zróżnicowanych odpadów powstałych w trakcie organizacji Wydarzenia (np. folie, ulotki, wykładziny, odpady spożywcze, etc.)

- Wykonawca wywiezie zapełnione kontenery po zakończeniu Wydarzenia

- Wykonawca przywiezie i rozstawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 20 przykrywanych koszy na odpady o pojemności ok. 100 litrów

- Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na śmieci (do koszy na śmieci)

- Wykonawca będzie sprzątał na bieżąco teren Wydarzenia oraz wynosił do kontenerów zapełnione worki na śmieci

8. BHP i PPOŻ.

- Wybudowane przez Wykonawcę hale muszą spełniać normy i wymagania BHP i ppoż.

- Wykonawca zapewni gaśnice proszkowe w 3 halach, w ilości zgodnej z wymaganiami przeciwpożarowymi

- Wykonawca zapewni dyżur strażaka podczas Wydarzenia oraz jego obecność i pisemne potwierdzenie spełnienia warunków przeciwpożarowych i BHP w trakcie odbiorów montaży (w dniu 18 kwietnia o godz. 7.00)

9. USŁUGA MUZYCZNA

- Wykonawca przywiezie, zamontuje, rozstawi i zdemontuje po Wydarzeniu stanowisko DJ-a

- Wykonawca zapewni obowiązkowe minimalne wyposażenie stanowiska DJ-a w: sprzęt do odtwarzania muzyki (mikser), 2 mikrofony bezprzewodowe, minimum 2 głośniki nagłaśniające teren od uniwersyteckiej bramy przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz parking przed Starą Biblioteką, namiot zabezpieczający sprzęt DJ-a

- Wykonawca zapewni obsługę muzyczną DJ-a posiadającego prawa do publicznego odtwarzania muzyki w dniu Wydarzenia w godz. 9.00-16.30

- Zamawiający zapewni dostęp do łącza prądowego znajdującego się w budynku Instytutu Kultury Polskiej (od strony parkingu przed Starą Biblioteką)

- DJ-ka ustawiona zostanie przez Wykonawcę przy budynku Instytutu Kultury Polskiej od strony łącza prądowego

- Wykonawca ureguluje kwestie formalne oraz rozliczy publiczne odtwarzanie muzyki podczas Wydarzenia w ZAiKS

10. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Wykonawca zapewni dyżur karetki z dwoma ratownikami medycznymi w dniu Wydarzenia w godz. 9.00-16.30

11. UBEZPIECZENIE

Wykonawca musi posiadać aktualną polisę OC z rozszerzeniem o szkody związane z przeprowadzeniem imprezy

12. FOOD TRUCK

- Wykonawca zapewni obecność 4 food trucków ze zróżnicowaną ofertą sprzedaży dań (mięsnych i wegańskich), napojów ciepłych i zimnych dedykowanych młodzieży licealnej

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptu propozycję 4 food trucków z cenami sprzedawanych potraw

- Zamawiający zapewni łącze prądowe znajdujące się w Budynku Porektorskim (od strony Starej Biblioteki)

- Wykonawca zastosuje rozdzielnicę prądową, doprowadzi prąd do food trucków ustawionych w uliczce między Budynkiem Porektorskim i Starą Biblioteką oraz zabezpieczy kable najazdami