
Ujsoły, dnia 30.03.2026 r.
Nr ref.: PN/06/2026
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/06/2026, pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Geo Parku Glinka”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający nie przewiduje realizacji płatności częściowych i udzielania zaliczek.
PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej z materiału konstrukcyjnego niewymagającego zabezpieczeń antykorozyjnych (takich jak cynkowanie lub powłoki ochronne), niewykazującego korozji w przekroju w całym okresie eksploatacji oraz zapewniającego trwałość użytkową co najmniej 40 lat, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań nośności, stateczności oraz zgodności z normami obciążeń wiatrem i śniegiem?
ODPOWIEDŹ 2:
W odniesieniu do pytania dotyczącego dopuszczenia zastosowania konstrukcji wsporczej wykonanej z materiału konstrukcyjnego niewymagającego zabezpieczeń antykorozyjnych (np. cynkowania lub powłok ochronnych), Zamawiający informuje, co następuje:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej z materiałów niewymagających dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych, pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich poniższych wymagań:

2. Zastosowany materiał musi wykazywać naturalną odporność na korozję w całym okresie eksploatacji, bez konieczności stosowania powłok ochronnych oraz zapewniać trwałość użytkową nie krótszą niż 40 lat.

3. Konstrukcja musi spełniać wszystkie wymagania określone w Programie Funkcjonalno–Użytkowym, w szczególności w zakresie:

a)  
nośności i stateczności,

b)  
odporności na obciążenia śniegiem i wiatrem zgodnie z normami PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4,

c)  
dostosowania do warunków gruntowo-geotechnicznych,

d)  
zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji bez przenoszenia niekorzystnych obciążeń na moduły PV.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji technicznej oraz badań potwierdzających:

a)  
odporność materiału na korozję w warunkach środowiskowych odpowiadających lokalizacji inwestycji,

b)  
trwałość eksploatacyjną minimum 40 lat,

c)  
zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.

5. W przypadku zastosowania rozwiązań materiałowych innych niż wskazane w PFU (tj. stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna lub aluminium), Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność proponowanego rozwiązania w rozumieniu przepisów PZP, w szczególności w zakresie trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności.

6. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby wszystkie elementy konstrukcji zapewniały wysoką jakość wykonania oraz trwałość, a także aby rozwiązania były zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zastosowanie konstrukcji wykonanej z materiału niewymagającego dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych jest dopuszczalne wyłącznie jako rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań oraz ich odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę.
Zatwierdził
Wójt Gminy Ujsoły
[image: image1.jpg]ol Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ‘S!\llols‘i(‘g;Odtho
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska 3





[image: image1.jpg]

