Załącznik nr 16 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XV – Podłoża transportowe Amies

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże transportowe Amies bez węgla z wymazówką plastikową z końcówką wiskozową | 25 050 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wymazówka jednorazowego użytku przeznaczona do pobierania próbek kału do badań mikrobiologicznych. Probówka plastikowa, sterylna, z etykietą do opisu. Podłoże transportowe typu Amies umieszczone w szczelnej probówce. Patyczek wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału medycznego, nietoksycznego i niełamiącego się. Końcówka wymazowa wykonana z materiału chłonnego (np. wiskoza lub równoważny) niewpływająca na żywotność drobnoustrojów. Do zamówienia wymagane świadectwo kontroli jakości lub możliwość jego pobrania ze strony internetowej.

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.